#### T02 – VÝKAZ VÝMĚR

| P. č. | Popis položky | mj. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděč BA 1 |  |  |
| 1. | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 8 |
| 2. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Rozvaděč RM 1 |  |  |
| 3. | Nástěnný rozvaděč 600x400x250, oceloplechový | ks | 1 |
| 4. | Montážní panel | ks | 1 |
| 5. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 6. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní materiál |  |  |
| 7. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 1 |
| 8. | Čtyřcestný regulační ventil DN32 + pohon 24V, 3P | ks | 1 |
|  | Řídicí systém |  |  |
| 9. | SW za jeden datový bod | ks | 8 |
| 10. | Úprava stávajícího SW | ks | 8 |
|  | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |
| 11. | JYTY O 2x1 | m | 24 |
| 12. | JYTY O 3x1 | m | 24 |
| 13. | CYKY J 3x1,5 | m | 48 |
| 14. | Žlab ocel. 62/50 + víko | ks | 2 |
| 15. | Nosník žlabu 62 mm | ks | 5 |
| 16. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 2 |
| 17. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 4 |
| 18. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní práce |  |  |
| 19. | Teplotní čidla | ks | 1 |
| 20. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 1 |
| 21. | Kabel JYTY - volně | m | 48 |
| 22. | Kabel CYKY - volně | m | 48 |
| 23. | Žlab ocel. | ks | 2 |
| 24. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 4 |
| 25. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| 26. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |
| 27. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 6 |
| 28. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | ks | 1 |
| 29. | Přesun materiálu v místě stavby | ks | 1 |
| 30. | Zaučeni obsluhy | hod | 1 |
| 31. | Příprava ke komplexi zkoušce | hod | 3 |
| 32. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 1 |
| 33. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |
| 34. | Revizní technik | hod | 8 |