## Výkaz výměr
NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO
p.č. 4708/11, k.ú. Královo Pole
D.1.5 Zdravotechnika - Výkaz výměr
DPS
položka | název | jedn. | množství | cena za jedn. | celkem | celkem kapitola
KANALIZACE - dodávka, montáž
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
| DN 40 | m | 20
| DN 50 | m | 10
| DN 70 | m | 40
| DN 100 | m | 40
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT odhlučněné - dodávka, montáž
| DN 100 | m | 35
Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní
| DN 100 | m | 35
Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu
| DN 25 | m | 15
| Větrací hlavice PP DN 70 | ks | 5
| Větrací hlavice PP DN 100 | ks | 4
| Přivzdušňovací hlavice DN 100 | ks | 1
| Vpust podlahová | ks | 1
| Vpust střešní DN 100 s vyhříváním | ks | 4
| Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu | ks | 3
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 23 |  |  |  | 16 | 2
| Protipožární manžeta DN 100 | ks | 8 |  |  |  | 16 | 2
| Napojení na stávající odpadní potrubí | ks | 13
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 160
| Přesun hmot | % | 1.77
VODOVOD - dodávka, montáž
Potrubí ocelové závitové pozinkovan j.m. 11 353 - dod., mont.
| DN 32 | m | 5
Potrubí plastové - dodávka, montáž
| DN 15 | m | 50
| DN 20 | m | 30
| DN 25 | m | 30
Návleková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž
| DN 15 | m | 50
| DN 20 | m | 30
| DN 25 | m | 30
| DN 32 | m | 5
| Ventil výtokový DN 15 se šroubením | ks | 1
| Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky | ks | 36 |  |  |  | 16 | 2
| Napojení na stávající rozvody vody | ks | 16
| Tlaková zkouška potrubí | m | 115
| Proplach a desinfekce potrubí | m | 115
| Přesun hmot | % | 1.7
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž
| Klozet z bílého diturvitu závěsný, hluboké splachování | soub | 6
| WC sedátko plastové | soub | 6
| Předstěnový systém pro WC do lehkých příček s kovovou konstrukcí | soub | 6
| Ovládací tlačítko | soub | 6
| Umyvadlo z bílého diturvitu 55x42 cm, otvor pro baterii, sifon | soub | 11
| Umývátko z bílého diturvitu 40x33, otvor pro baterii, sifon | soub | 2
| Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 13
| Bidet z bílého diturvitu závěsný, otvor pro baterii, sifon | soub | 1
| Baterie bidetová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 1
| Hydrant D19 - s tvarově stálou hadicí 30m, průměr proudnice 10 mm | soub | 1
| Splachovací nádržka vysokopoložená | soub | 1
| Výlevka z bílého diturvitu | soub | 1
| Baterie dřezová páková nástěnná | soub | 1
| Pisoár z bílého diturvitu, automatické radarové splachovací zařízení vč. zdroje | soub | 3
| Přesun hmot | % | 0.22
Náklady stavby - celkem