## rekapitulace
NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠ BRNO
D.1.7. SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
| Telefonní rozvody |  |  |  | 0
| Elektronická kontrola vstupu |  |  |  | 0
| Místní rozhlas, projekce |  |  |  | 0
| Kamerový systém |  |  |  | 0
| Školní zvonek, jednotný čas |  |  |  | 0
| PŘELOŽKA T-MOBILE |  |  |  | 0
| Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Dat
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 19" 15U 600x400 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | 19" Ventilační jednotka s termostatem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | 19" Patch panel 24 port neosazený 1U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | 144 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | 19" Vyvazovací panel 2U | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Police 19" 250mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Ethernet Switch 19", 24 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC-230V AC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | UPS RACK, On-line 750VA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Datový projektor dle požadavků investora (např.LCD, 3200 ANSI, 39 dB, HDMI, LAN (WI-FI), | 8 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Projekční el. Plátno k datovému projektoru (nástěnné 240x160cm 16:10) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Reproduktor do učebny připojení k projektoru, pár aktivní 30 W repro se zesilovačem Frekvenční rozsah 80 Hz - 20 kHz, impedance 8 ohmů, rozměry 142 x 155 x 231 mm, váha 2,1 kg, snadná montáž na stěnu, vstupy 3.5 mm, RCA | 7 | ks |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | 0
15 | Kabely | UTP kabel kat.6 | 5185 | m |  | 0 |  | 0
16 |  | Kabel HDMI A/ HDMI A, 10m | 7 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Kabel HDMI A/ HDMI A, 20m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 30 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 30 | ks |  | 0 |  | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | 0
21 | Kabelové trasy | Modul RJ 45 v podlahové krabici | 58 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN) | 9 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 675 | m |  | 0 |  | 0
24 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | 290 | m |  | 0 |  | 0
25 |  | Trubka 50mm pod omítkou vč. zapravení | 96 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 780 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek | 55 | m |  | 0 |  | 0
28 |  | Drátěný kabelový žlab, 200x50mm, včetně spojovacího materiálu a konzol | 98 | m |  | 0 |  | 0
29 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 19 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 10 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 980 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 250 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
34 |  | Koordinace se silnoproudem | 6 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | Koordinace ostatní profese | 6 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | Značení modulů RJ | 152 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.6 | 76 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | Úprava ve stávajícím rozvaděči | 8 | hod |  | 0 |  | 0
39 |  | Vyhledání a připojení do stávajícíh rozvodů | 14 | hod |  | 0 |  | 0
40 |  | Pomocné práce | 16 | hod |  | 0 |  | 0
41 |  | Průraz stěnou 30cm | 14 | ks |  | 0 |  | 0
42 |  | Průraz stěnou 60cm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
44
45
46
47 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## TLF
Telefonní rozvody - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Telefonní zásuvka RJ 12 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | Kabely | Kabel SYKFY 4x2x0,8 | 180 | m |  | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 55 | m |  | 0 |  | 0
7 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek | 55 | m |  | 0 |  | 0
9 |  | Krabice univerzální pr. 68 vč. víčka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 140 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
12 |  | Průraz stěnou 60cm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Stejnosměrné měření na kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Značení modulů RJ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Vyhledání stávajícíh rozvodů | 4 | hod |  | 0 |  | 0
16 |  | Připojení telefonu do stávající sítě | 4 | hod |  | 0 |  | 0
17 |  | Revize | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
18 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
19
20
21
22 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EKV
Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Řídící jednotka EKV | 8 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Bezkontaktní čtečka | 8 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Eektromagnetický zámek, nastavitelná západka, signalizace, nízkoodběrový 12V DC | 8 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 65Ah. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Aku kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0
8 | Kabely | FTP CAT 5e | 160 | m |  | 0 |  | 0
9 |  | CYKY 2x1,5 | 48 | m |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  | 0
11 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 60 | m |  | 0 |  | 0
12 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 50 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 8 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 100 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Programování, funkční zkouška systému | 16 | hod |  | 0 |  | 0
16 |  | Revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Průraz stěnou 60cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 2 | hod |  | 0 |  | 0
20 |  | Školení uživatelů EKV | 4 | hod |  | 0 |  | 0
21 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
22
23
24
25 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## MR
Místní rozhlas, projekce - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Nástěnný reproduktor, skříňka 3W/6W/100V, plast | 17 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Zesliovač do stávajícího systému ozvučení 120W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Nástěnný reproduktor, dvoupásmový, skříňka 60W/100V, plast | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Datový rozvaděč 19" 10U 600x400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | UPS RACK, On-line 500VA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Systémový předzesilovač, 6zón,nucený p., 5 vstupů, 2vstupy pro hlasatele, alarmová hlášení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Mixážní zesilovač 240W, vstup 100V, výstupní relé poruchy, 3vstupy pro hudební zdroje | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Stanice hlasatele pro jednu zónu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Bezdrátový nástrojový set série Mini, přijímač, mikrofonní vysílač, bodypack vysílač, frek.rozsah 40Hz – 20kHz, provoz až 30h na 1xAA baterii, technologie High Definition Audio Performance | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | 0
13 | Kabely | Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR | 415 | m |  | 0 |  | 0
14 |  | Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele | 15 | m |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | 0
16 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 174 | m |  | 0 |  | 0
17 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | 10 | m |  | 0 |  | 0
18 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 180 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 250 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm | 10 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Průraz stěnou 30cm | 14 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
26 |  | Připojení do stávajícího systému | 12 | hod |  | 0 |  | 0
27 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
28 |  | Revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
29 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
30 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 8 | hod |  | 0 |  | 0
31
32
33
34 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## PTV
Kamerový systém - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | IP full HD dome kamera, 3x motorizovaný varifokální obj., H.264/MJPEG, IR přísvit do 25m, ONVIF, IP67, 12Vdc/24Vac/PoE+, včetně zdroje 24Vac | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Licence 1 video kanál | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Kabely | UTP kabel kat.6 | 270 | m |  | 0 |  | 0
6 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0
8 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 55 | m |  | 0 |  | 0
9 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek | 55 | m |  | 0 |  | 0
11 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 180 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Průraz stěnou 60cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17 |  | Oživení a nastavení kamerového systému | 8 | hod |  | 0 |  | 0
18 |  | Připojení do stávajícího systému | 14 | hod |  | 0 |  | 0
19 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
20 |  | Revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
21 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
22 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 8 | hod |  | 0 |  | 0
23
24
25
26 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## JČ
Školní zvonek, jednotný čas - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Školní zvonek, 75V stř., klasický elektromechanický | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Podružné hodiny nástěné 400mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Podružné hodiny oboustranné 400mm včetně konzole | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | Kabely | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 132 | m |  | 0 |  | 0
7 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 132 | m |  | 0 |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | 0
9 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 55 | m |  | 0 |  | 0
10 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 4 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Lišta vkládací LV 40/15 včetně tvarovek | 55 | m |  | 0 |  | 0
13 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 150 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Programování, funkční zkouška systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
15 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
18 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 3 | hod |  | 0 |  | 0
19 |  | Připojení do stávajícího systému | 20 | hod |  | 0 |  | 0
20 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Vyhledání stávajících rozvodů | 16 | hod |  | 0 |  | 0
22
23
24
25 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## PŘELOŽKA T-IMOBILE
PŘELOŽKA T-IMOBILE - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 |  | Přeložka T-IMOBILE je oceněna firrmou T-IMOBILE po podání žádosti o přeložení
3 |  | Přeložku řeší provozovatel sítě - fa. T-mobile. Předběžná cena | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## Silnoproud
Silnoproudé rozvody - dodávka + montáž
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Doplnění rozvaděče RH - vč.montáže a zapojení v.č. SL-09 | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč RMS5.2, 96 mod, vč.montáže a zapojení, v.č. SL-07 | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RMS5.3, 96 mod, vč.montáže a zapojení, v.č. SL-08 | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.04 | Svítidlo typ A | ks | 21 |  | 0
01.05 | Svítidlo typ B | ks | 91 |  | 0
01.06 | Svítidlo typ C | ks | 3 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ D | ks | 27 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ E | ks | 8 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ F | ks | 16 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ N | ks | 24 |  | 0
Kabely
01.11 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 60 |  | 0
01.12 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 120 |  | 0
01.13 | Vodič Cu 10 ZŽ | m | 110 |  | 0
01.14 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 50 |  | 0
01.15 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 160 |  | 0
01.16 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 80 |  | 0
01.17 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 340 |  | 0
01.18 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1800 |  | 0
01.19 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 810 |  | 0
01.20 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2490 |  | 0
01.21 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
01.22 | Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0
01.23 | Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0
01.24 | Kabel CYKY 4Bx35 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 90 |  | 0
01.25 | Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0
01.26 | Kabel CHKE-V 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
01.27 | Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 200 |  | 0
01.28 | Kabel CHKE-V 3Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 645 |  | 0
01.29 | Kabel CHKE-V 3Cx2,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 105 |  | 0
01.30 | Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
01.31 | Kabel CHKE-V 7Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
Nosný materiál
01.32 | Trubka plast tuhá pr. 16 vč, příchytek a uložení | m | 20 |  | 0
01.33 | Trubka plast tuhá pr. 20 vč. příchytek a uložení | m | 10 |  | 0
01.34 | Trubka plast tuhá pr. 40 vč. příchytek a uložení | m | 10 |  | 0
01.35 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 150 |  | 0
01.36 | Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení | m | 50 |  | 0
01.37 | Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení | m | 60 |  | 0
01.38 | Trubky ohebné PVC to 29 vč. uložení | m | 30 |  | 0
01.39 | Bezhalogenová lišta 20x10 kompl. vč. uložení | m | 55 |  | 0
01.40 | Bezhalogenová lišta 20x20 kompl. vč. uložení | m | 35 |  | 0
01.41 | Bezhalogenová lišta 40x20 kompl. vč. uložení | m | 20 |  | 0
01.42 | Parapetní žlab 170x70 kompl. vč. uložení a stínící lišty | m | 43 |  | 0
01.43 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 50 |  | 0
01.44 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 70 |  | 0
01.45 | Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení | m | 40 |  | 0
01.46 | Stoupací žebřík š.400, včetně uložení | m | 5 |  | 0
01.47 | Stropní kabelová příchytka | ks | 540 |  | 0
01.48 | Stropní kabelová příchytka s pož. odolností | ks | 410 |  | 0
01.49 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 153 |  | 0
01.50 | Krabicová rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 70 |  | 0
01.51 | Krabicová rozvodka pr. 97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.52 | Krabicová rozvodka 155x155mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 4 |  | 0
01.53 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 52 |  | 0
01.54 | Krabice lištová 82x82mm rozvodná vč. uložení a zapojení | ks | 12 |  | 0
01.55 | Krabicová rozvodka s pož. odolností + svorky s upevněním na stěnu, včetně zapojení | ks | 5 |  | 0
01.56 | Krabice s přep. ochr. TYB B 1f | ks | 2 |  | 0
01.57 | Krabice s přep. ochr. TYB B 3f | ks | 1 |  | 0
01.58 | Podružný připojovací pás | ks | 1 |  | 0
01.59 | Hlavní připojovací pás | ks | 1 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.60 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.61 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 10 |  | 0
01.62 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 10 |  | 0
01.63 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.64 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 8 |  | 0
01.65 | Žaluziový spínač 10x, 10A 250V IP20, bílý, kompletní, ve spol. uzamykatelné skříňce 600x600x100mm | ks | 1 |  | 0
01.66 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, nastěnný | ks | 10 |  | 0
01.67 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, stropní | ks | 15 |  | 0
01.68 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 21 |  | 0
01.69 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 27 |  | 0
01.70 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 47 |  | 0
01.71 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 21 |  | 0
01.72 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 90 |  | 0
01.73 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 15 |  | 0
01.74 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže | ks | 3 |  | 0
01.75 | Podlahová krabice do betonu, 8 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek | ks | 15 |  | 0
01.76 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.77 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT | ks | 2 |  | 0
01.78 | Ústředna odvětrání CHÚC-A | ks | 1 |  | 0
01.79 | Tlačítko odvětrání CHÚC-A | ks | 2 |  | 0
01.80 | Kouřový senzor odvětrání CHÚC-A | ks | 2 |  | 0
01.81 | Siréna odvětrání CHÚC-A | ks | 1 |  | 0
01.82 | Tlačítko Total Stop - pod sklem | ks | 1 |  | 0
01.83 | Zemnící svorka vč. Cu pásku | ks | 45 |  | 0
01.84 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 255 |  | 0
01.85 | Protipožární ucpávky | ks | 15 |  | 0
01.86 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
01.87 | Průrazy zdivem/stropem | ks | 35 |  | 0
01.88 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.89 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.90 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 35 |  | 0
01.91 | Demontáž stáv. rozvodů | hod | 15 |  | 0
01.92 | Demontáž a opětovná montáž stáv. podhledů | hod | 25 |  | 0
01.93 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 20 |  | 0
01.94 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 5 |  | 0
01.95 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.96 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 305 |  | 0
01.97 | Podpěry vedení - na ploché střechy | ks | 230 |  | 0
01.98 | Podpěry vedení - do zdi | ks | 60 |  | 0
01.99 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 32 |  | 0
01.100 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 36 |  | 0
01.101 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 5 |  | 0
01.102 | Svorky hromosvodné ST | ks | 26 |  | 0
01.103 | Svorky hromosvodné Sua | ks | 10 |  | 0
01.104 | Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 8 |  | 0
01.105 | Označovací štítek | ks | 10 |  | 0
01.106 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0