## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0120 | Břeclav Nemocnice - Nákladová rampa
| Objekt: |  | 001 | Břeclav Nemocnice - Nákladová rampa
814 | Rozpočet: |  | 001 | Nákladová rampa
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | OK.Atelier s.r.o. |  |  |  | IČO: | 60744456
|  |  | Pod Zámkem 2881/5 |  |  |  | DIČ: | CZ60744456
|  | 69002 | Břeclav
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 001 | Břeclav Nemocnice - Nákladová rampa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Nákladová rampa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 001 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0120 | Břeclav Nemocnice - Nákladová rampa | [23 empty] | STA
O: | 001 | Břeclav Nemocnice - Nákladová rampa | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Nákladová rampa | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  |  |  |  | 7.01 |  |  |  |  | DIL
1 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.89 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.123 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
2 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.368 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | snížení terenu : 3,90*4,50*0,40 |  | 7.02 | [21 empty] | VV | 0
3 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.058 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
4 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 1.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 12/ II | RTS 12/ II | 2.32 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | rampa : (1,30*2+2,60)*0,30*0,80 |  | 1.248 | [21 empty] | VV | 0
5 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 1.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.084 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 8.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.011 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,02+1,248 |  | 8.268 | [21 empty] | VV | 0
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 8.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.009 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
8 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 8.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.98 |  | 0 |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  |  | DIL
9 | 274311117R00 | Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30 | m3 | 2.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5856 | 6.82 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.529 | 1.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | rampa : (1,30*2+2,60*2)*0,30*0,80+(1,30+2,60)*2*0,40*0,20 |  | 2.496 | [21 empty] | VV | 0
|  | klima jednotka : 0,50*0,70*0,40 |  | 0.14 | [21 empty] | VV | 0
10 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.05 | 4.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | rampa : (1,30+2,60)*2*0,40 |  | 3.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | klima jednotka : (0,50+0,70)*2*0,40 |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
11 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.32 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [23 empty] | POP
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | DIL
12 | 317121251RT2 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1017 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.715 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
13 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 6.868 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | nad překlay : 1,50*0,15*0,20 |  | 0.045 | [21 empty] | VV | 0
14 | 342272536U00 | Příčky z PPP Ytong,150mm,550kg/m3 | m2 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1152 | 0.37 | 0 | 0 |  | URS | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 1,53*1,50-0,80*1,50 |  | 1.095 | [21 empty] | VV | 0
|  | u sloupu : (0,25+0,40)*3,30 |  | 2.145 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 10.66 |  |  |  |  | DIL
15 | 434311116R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.5685 | 2.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,50*3 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
16 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.5396 | 6.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,50*3 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
17 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.25 |  | 0 |  |  |  |  | 21.83 |  |  |  |  | DIL
18 | 564732111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25094 | 3.52 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
19 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36834 | 5.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.055 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
20 | 564801111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0756 | 1.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.025 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,90*4,50-1,35*2,60 |  | 14.04 | [21 empty] | VV | 0
21 | 578143121R00 | Litý asfalt z kameniva hrubozrnný nad 3 m tl. 4 cm | m2 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09797 | 5.78 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.225 | 13.28 |  |  |  |  | POL1_
22 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0928 | 1.3 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.478 | 6.71 |  |  |  |  | POL1_
23 | 592451170R | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 2.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 33.04 |  |  |  |  | DIL
24 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 14.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.7 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.84 | 12.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová příčka : 2,30*3,20*2 |  | 14.72 | [21 empty] | VV | 0
25 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 35.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.58225 | 20.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 2,30*3,20 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost po úpravách : (6,70+2,10)*3,20 |  | 28.16 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 622 | Oprava zateplené fasády po bourání | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.286 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
27 | 622 -R pol | Oprava stávající plochy rampičky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.03 |  | 0 |  |  |  |  | 24.77 |  |  |  |  | DIL
28 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 7.5312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 19.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.213 | 24.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | nástupní prostor : 1,35*2,60*0,12 |  | 0.4212 | [21 empty] | VV | 0
|  | litý asfalt : 3,95*15,00*0,12 |  | 7.11 | [21 empty] | VV | 0
29 | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 0.4212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.35 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | nástupní prostor : 1,35*2,60*0,12 |  | 0.4212 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | DIL
30 | 642942331R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06272 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.404 | 2.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | ocelová stěna : 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
31 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06411 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | DIL
32 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.0746 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | obklad u sloupu : (0,60+0,50)*2,30 |  | 2.53 | [21 empty] | VV | 0
33 | 597813604R | Obkládačka 20x20 světle béžová mat, Color One | m2 | 2.6565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2,53*1,05 |  | 2.6565 | [21 empty] | VV | 0
34 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  | DIL
35 | 917732111RT5 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18858 | 2.79 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28878 | 4.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | ukončení dlažby : 3,90*2+7,00 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | DIL
36 | 953942121R00 | Osazení ochranných úhelníků | kus | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.25 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | rampa : 1,50*2+2,60 |  | 5.6 | [21 empty] | VV | 0
37 | 956901111R00 | Osazení schodišťových zábradlí do otvorů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
38 | 55395000.AT | Ocelové prvky atypické | kg | 23.2232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.11111 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ochranný úhelník, 50/50/4 : 5,60*3,77*1,10 |  | 23.2232 | [21 empty] | VV | 0
39 | 55395101.AR | Zábradlí ocelové | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 20.33 |  |  |  |  | 105.71 |  |  |  |  | DIL
40 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.38 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.52 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,00*0,70*0,30 |  | 0.21 | [21 empty] | VV | 0
41 | 965043441R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 | m3 | 7.5312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.57 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 6.345 | 47.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | nástupní prostor : 1,35*2,60*0,12 |  | 0.4212 | [21 empty] | VV | 0
|  | litý asfalt : 3,95*15,00*0,12 |  | 7.11 | [21 empty] | VV | 0
42 | 968072357R00 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 | m2 | 14.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0.05 | 0.73 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.516 | 7.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,50*3,25 |  | 14.625 | [21 empty] | VV | 0
43 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.16 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.705 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | 1,00*0,60 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
44 | 974032666R00 | Vysekání rýh zeď duté cihly vtah. nosníků 15x25 cm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.06 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.513 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
45 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 2.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.12 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 0.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | sloup : 0,40*2*3,30 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
46 | 965081Rol | Bourání podlah z asfaltu litého plochy nad 1 m2 | m2 | 59.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 2.31 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.813 | 48.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,95*15,00 |  | 59.25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.53 |  |  |  |  | DIL
47 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.9224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 5.53 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  | DIL
48 | 73419 R-pol | Přesunutí radiátoru s úpravou rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.563 | 1.43 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  |  | DIL
50 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | POL1_
51 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.775 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
52 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
53 | 54914585R | Kliky se štítem mezip 804 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 61160503R | Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 80x197 lak B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0195 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 61187156R | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 32.65 |  |  |  |  | DIL
57 | 767392112RT1 | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním, včetně dodávky KOB 1004 tl.0,70 mm | m2 | 4.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00241 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.34 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky hliníkového tvarovaného plechu KOB tl. 0,70 mm | [23 empty] | POP
|  | (2,60+0,15)*(1,50+0,0*2) |  | 4.125 | [21 empty] | VV | 0
58 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
59 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 30.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí : 58,00 |  | 58 | [21 empty] | VV | 0
|  | ocelový přístřešek : 250,00 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
60 | 553 Rol. 1 | Dvoukřídlé dveře v prosklené stěně z AL profilů Js 2550/3250 mm izol. dvojsklo K 1,1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 55395100.AR | Zábradlí ocelové trubkové | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | R-pol 12 | Samozavírač hydraulický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 11.54 |  |  |  |  | DIL
64 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 113.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 11.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6,70+6,50+4,50)*2*3,20 |  | 113.28 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
65 | 210000001T00 | Dodávka a montáž elektroinstalace vč hromosvodu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 240000001T00 | Dodávka a montáž vzduchotechniky | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D+ M klimatizačních jednotek : 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.5 |  |  |  |  | DIL
67 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.2251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 10.89 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
68 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 422.2765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
69 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.2251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 20.94 |  |  |  |  | POL8_
70 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 111.1254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 11.67 |  |  |  |  | POL8_
71 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.2251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
73 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel. | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END