## rozpočet
Nemocnice Břeclav
Oprava a modernizace objektu LO2 část A a část B
Elektrická požární signalizace
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
Poz. | Položka | Název prvku | M.j. | Množství | Cena/j | Celkem | Cena/j | Celkem
R E K A P I T U L A C E
| Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | dodávka | montáž
I. | Dodávka + montáž |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Kabely a instalační materiál |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
III. | Doprava |  | 3% |  |  | 0
IV. | PPV |  | 2% |  |  |  | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 | 0
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Dodávka a montáž zařízení
1 | Ústředna analogová 3072 adr., NBÚ | MHU 117 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Deska linková 2 kruhy, 256 adres | DLI - 1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Deska slave pro zařízení slave | DSL - 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Deska master pro síťování ústředen a tabla | DMA - 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spínací zdroj 27.6V/5A BOX pro 2x40A aku | EN54-5A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akumulátor 12V, 40Ah | HP 1240 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hlásič tlačítkový adresovatelný, IP 43, NBÚ | MHA 142 | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hlásič kouř ionizační interaktivní, IP 54, NBÚ | MHG162 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hlásič kouř optický interaktivní, IP 43, NBÚ | MHG262 | ks | 509 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hlásič teplot interaktivní, IP 44, NBÚ | MHG362 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Štítek s adresou hlásiče |  | ks | 588 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | MHY 713 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | MHY 734 | ks | 522 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jednotka vstupně výstupní 8x IN, 8x OUT | MHY 925/8 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vstupní prvek s izolátorem | MHY 942 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Program SW 117 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Provozní kniha EPS |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Programování a oživení systému |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Reviza, vypracování revizní zpráva |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Demontáž stávajícího zařízení |  | hod. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vypracování dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely a instalační materiál
1. | Konstrukce pro zařázení do 5 kg |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Konstrukce pro zařázení do 10 kg |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trubka prům. 20 na povrch |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | příchytky CL 20 |  | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice rozvodná KOPOS KSK 100 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice LK 8 + víčko |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Odvíčkování a zavíčkování krabic |  | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vyhledání vývodů a krabic |  | ks | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Příchytky do zdi + vrut 8mm |  | ks | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Příchytka do betonu a zdiva |  | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Příchytka KOPOS 6710 |  | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vrut do betonu a zdiva |  | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Protipožární ucpávky typ 1(protipožární tmel + orsil) |  | cm2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobný montážní materiál |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KABEL hnědý stíněný 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, |  | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel J-Y(st)Y2x2x0,8 červený požární kabel |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabel silový PRAFla Dur 3x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0