VYBAVENÍ INTERIÉRU – HOSTĚRADICE B

1.03 ŠATNA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŽIDLE - Plastová židle je vyrobena z polypropylenu. - Konstrukce sedáku je ve tvaru pavučiny. - Vhodná i do venkovních a zátěžových prostor - Stohovatelná - Barva bude upřesněna při realizaci Rozměry: - Šířka – přední nohy 47 cm, zadní nohy 51 cm - Šírka sedáku – 43 cm - Šířka opěráku – 43 cm - Hloubka celková – 53 cm - Hloubka sedáku – 42 cm - Výška celková – 81 cm - Výška sedu – 45 cm - Výška opěráku – 40cm - Hmotnost – 3,5 kg - Nosnost do 110 kg - Materiál – polypropylen | 1x B |  |  |

1.04 TERAPIE

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VODNÍ LŮŽKO Vodní lůžko v rozměru 180 x 200 cm - Matrace Aqua spring - Molitanový klín - Potah Eucalyss - Topení - Postel – lamino sokl + deska - Sokl – barva bílá Rozměry: 180 x 200 x 45 cm Připojení k zásuvce 240W | 1 x B |  |  |
|  | VODNÍ SLOUP Bublinkové válce jsou používány jako dodatečný fokální prostředek pro regulaci smyslových aktivit a pro podporu zraku, rozpoznávání barev, pohybu a pro koordinaci zraku a pohybu rukou. - Osm barev - modrá, žlutá, zelená, růžová, oranžová, červená, fialová a bílá - Nastavitelný interval změny barev - Válec při provozu mírně vibruje, chladný na dotyk - Vyroben z kvalitních materiálů bez použití latexu - Úsporné žárovky LED, tisíce hodin provozu - Snadné naplňování a vypouštění vody - Snadná údržba - Rybičky možno dokoupit Parametry: Výška podstavce: 11cm Průměr válce: 15cm Průměr podstavce: 51cm Výška válce: 175 cm Celková výška válce: 182cm Cena: 24 343,23 UPEVNĚNÍ VODNÍHO SLOUPU Doporučujeme pro lepší stabilitu použít upevnění pro bublinkový válec. Průhledná obruč z plastu se provlékne přes vrch válce a upevní se ke stěně. Délku upevnění lze nastavit od 12,5 cm po 24 cm od zdi po otvor pro bublinkový válec. Parametry: Průměr: 20 cm Materiál: plast POLOHOVACÍ VAK K VODNÍMU SLOUPU Velmi vhodný způsob jak se přiblížit k bublinkovému válci. Vyrobený z pevného vinylu a naplněný pěnou a kuličkami. Pro použití s bublinkovým válcem o průměru 15 cm. Parametry: 102 x 152 x 30 cm Materiál: vinyl | 1 x B |  |  |
|  | HVĚZDNÉ NEBE Hvězdné nebe je nedílnou a přirozenou součástí každé Snoezelen místnosti. Jedná se o síť světelných diod o rozměrech 240×160 cm. Vhodné jen pro vnitřní použití. Uvedená cena je jen pro místnosti do 20m2. Součástí produktu je standardně: 1× světelná síť s ovladačem + adaptér na 230V, nylonové vlákno, dřevěné lišty (pro základní plochu místnosti do 20m2), drobný instalační materiál (hmoždinky, háčky), baldachýn do 20m2 | 1 x B |  |  |
|  | OPTICKÁ VLÁKNA + ZDROJ Světelný zdroj Světelný zdroj mění barvu optických vláken. Použití světelného zdroje s optickými vlákny nebo dalšími produkty je ideální pro smyslovou stimulaci, rozpoznávání barev a pochopení akce a reakce. Rozměr: Délka 18cm Šířka 8cm Výška 5cm. Optická vlákna Použijte se světelným zdrojem 9,0001,9210, který není součástí produktu. Robustní výrobek, vlákna jsou super resistentní náhodnému poškození a jsou stejně zářivá jako standardní optická vlákna. Jsou odolná a dlouho vydrží.Vlákna, když nejsou osvětlena ze světelného zdroje, jsou průhledná. Díky světelnému zdroji optická vlákna neustále mění barvu po celé svojí délce. Měnící se barvy jsou vizuálně stimulující a povzbuzují fokusaci. Při tom mají i uklidňující a relaxační vliv. Vlákna poskytují i fascinující dotekovou stimulaci. Použití: se světelným zdrojem v temném prostředí. Obsah balení: 1× sada optických vláken Stimulace v místnosti Snoezelen: zrak, dotyk Rozměr: 150 kusů Délka: 2 m | 1x B |  |  |
|  | PROJEKTOR Projektor Oasis je ideální pro menší místnosti Snoezelen, nebo pro použití v soukromém prostředí. Je téměř nehlučný a není třeba měnit žárovku. Kotoučky při použití produkují velmi málo tepla a jsou proto ideální pro umístění na stole nebo v dětské ložnici. Projektor Oasis je kompatibilní s dalšími doplňky promítacích přístrojů a lze jej použít i s olejovými kotoučky. K provozu třeba rotátor kola. Příkon: 240V, transformovaných na 24V. Rotátor Rotátor kola je nutno použít k rotování kola s vizuálními efekty v promítacím přístroji LED. Technická specifikace Motor: 12V 50Hz DISKY DO PROJEKTORU Disky do projektoru musí odpovídat vybranému typu projektoru. Cena do rozpočtu byla vybrána na základě vybraného typu PROJEKTORU. | 1x B |  |  |
|  | POLICE - Nástěnná police - lesklá bílá 50 cm Police má šířku 3,8 cm a max. nosnost zatížení je 10 kg v závislosti na materiálu zdi, do které polici umístíte. Parametry: - materiál: MDF - dýha: PVC Rozměry: d 50 x š 23,5 cm - extra silné police: 3,8 cm - max. nosnost: 10 kg | 3x B |  |  |
|  | STOLEK - Konferenční stolek na kolečkách v dezénu vysoký lesk bílý. - Atraktivní mladistvý vzhled - Kolečka umožňují snadný přesun - Provedení MDF, lakovaná - Praktické oblé hrany - Barevné provedení - Bílá vysoký lesk - Rozměry (š x v x h) - 105 x 41 x 58 cm | 1x B |  |  |
|  | UV LAMPA Univerzální osvětlovací souprava je kompletní s objímkou a se síťovou zástrčkou. - Používá se k osvětlení Snoezeln místnosti pro zrakovou stimulaci. - Technické parametry: - Příkon: 18W - Provozní napětí 230V/50Hz - Barva pouzdra: černá - Délka: 32 mm - Šířka: 60 cm - Výška: 60 mm - Hmotnost 0,4 kg - Typ patice: T8 - Vybavení - Dle volby je možný UV efekt nebo normální osvětlovací provoz - Vysoká světelná síla UV - Jednoduchá montáž - Rozsah dodávky: - Objímka, UV trubice, bílá trubice | 1x B |  |  |
|  | AROMA DIFUZER Aroma difuzér - osvěžovač, zvlhčovač vzduchu, čistič vzduchu, relaxační doplněk. Kombinuje se s účinky vodní mlhy a éterických olejů. Difuzér: Pomocí jemného ultrazvukového vlnění rozkládá éterické oleje na extrémně malé mikročástice, aniž by oleje zahříval. Éterické oleje si tak zachovávají původní vůni i léčivé účinky. Zvlhčovač vzduchu: Bez přidání éterického oleje difuzér poslouží také jako zvlhčovač vzduchu. Vhodný do obytných prostor, jednacích místností, masážních salónů, wellnes center apod. Relaxační doplněk: Během provozu difuzéru lze libovolně a jednoduše nastavit světelné efekty, které vytvoří ve vašem pokoji velmi příjemné prostředí a navodí relaxační atmosféru. Parametry: - jmenovitý příkon 12W - objem zásobníku na vodu 80ml - množství přeměněné tekutiny 15 (±5) ml/h - podsvícení 12 LED - vypnutí přístroje automatické - doporučená velikost místnosti do 20 m2 - ultrazvukový systém - displej – LED diody - Aromaterapie Rozměry: Šířka 18 cm Výška 10,7 cm Hloubka 18 cm Hmotnost 0,4 kg | 1x B |  |  |

1.07 OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ, JÍDELNÍ KOUT

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEDAČKA – PRAVÝ ROH Rohová sedací souprava s prodlouženým modulem na nohy. Pravý roh. Potahová látka – omyvatelná. Výplň sedací soupravy je tvořena vlnitými pružinami a pěnou. Rozměry: - šířka: 287 cm - výška: 70 cm - hloubka: 103 cm Velikost ložné plochy: - 148 x 210 cm Další parametry a vlastnosti: - úložný prostor: ano - rozkládací: ano - šířka kratší strany: 216 cm - výška sedu: 42 cm - celočalouněná - nožky: kov - jádro: vlnité pružiny + pěna - potahový materiál – eko kůže - barva bude upřesněna při realizaci | 1x B |  |  |
|  | KONFERENČNÍ STOLEK Provedení: Moderní konferenční stolek v originálním designu. Stolek má zaoblené rohy. Pro snadnou manipulaci je konferenční stolek opatřen kolečky. Rozměry: Výška: 39,5 cm Šířka: 105 cm Hloubka: 60 cm Materiál: MDF | 1x B |  |  |
|  | JÍDELNÍ STŮL Jídelní rozkládací stůl - rozměry nerozloženého stolu: 145 x 80 cm - rozměry rozloženého stolu: 185 x 80 cm - zaoblené rohy dávají stolu moderní vzhled a výrazně snižují riziko zranění - materiál laminovaná dřevotříska - odolný proti vysokým teplotám a poškrábáním - Barva: dub sonoma - Rozměry: - Délka: 145 cm - Šířka: 80 cm - Výška: 76 cm - Materiál: Lamino | 1x B |  |  |
|  | ŽIDLE - čalouněná židle - vyšší sezení, prodloužené opěrky, madla s úchytem - čalounění - koženka - celý sedák lze také lehce vyměnit - moření je možné provést světlé přírodní, olše, třešeň, koňak a ořech - polokřesílka lze v případě potřeby stohovat - nohy polokřesílek lze dovybavit návleky z nebarvicí gumy - barva čalounění a dekor dřeva bude upřesněn při realizaci Rozměry: Hloubka sedáku: 520 mm Výška: 1150 mm Výška sezení: 470 mm Šířka sedáku: 480 mm Šířka sedáku včetně područek: 580 mm Provedení: Čalouněná Provedení kostry: Dřevěná Kostra: Čtyřnohá Područky: Ano Celková hloubka: 60 mm | 4x B |  |  |
|  | PRACOVNÍ STŮL • Psací stůl obsahuje jednu širokou zásuvku, jednu úzkou zásuvku a jednu skříňku s policí. • Je vybaven kvalitními kolejničkami a kováním s tichým dojezdem. Parametry: Barva: Dub sonoma #### Rozměry: Šířka: 138 cm Výška: 75.6 cm Hloubka: 66.5 cm Váha: 53.1 kg | 1x B |  |  |
|  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE Kancelářská židle s područkami, bederní podpěrou zad a pětiramenným křížem s kolečky. Židle je otočná, výškově nastavitelná. Sedák a opěrák jsou čalouněné membránovou tkaninou a síťovanou látkou mesh. Sedák je černý, opěrák je šedá. Rozměry: - Min. výška sedáku – 47 cm - Max. výška sedáku – 57 cm - Područky - Max. výška 102 cm - Min. výška 92 cm - Šířka – 58 cm (vč. područek) - Hloubka 56 cm - Potah látka – prodyšná látka, síťovina | 1x B |  |  |
|  | DRŽÁK NA TELEVIZI + LCD TV (ÚHLOPŘÍČKA 116-124 CM) Televize - Úhlopříčka (cm): 139 (55") - Rozlišení: Ultra HD (3840×2160) - Typ podsvícení: Edge LED - Další vlastnosti: 1200 PMI (Picture Mastering Index), HDR Pro, 3D Color Mapping, frekvence 100 Hz TV tuner - Digitální pozemní DVB-T (MPEG-2/4), DVB-T2 (H.265/HEVC) - Digitální kabelový DVB-C (MPEG-2/4) - Digitální satelitní DVB-S a DVB-S2 (Kompatibilní CA modul pro satelitní příjem: Irdeto NEOTION SKYLINK READY CI+ modul) - Analogový Obecné vlastnosti - Menu: České/Slovenské - Možnost montáže na zeď: ano (držák musí podporovat VESA 300×300 mm) Multimédia a funkce - Wi-Fi 802.11.n (Wi-Fi Direct) - Internetový prohlížeč - Magic Zoom - Podpora klávesnice a myši (USB) - Nahrávání TV vysílání na USB - USB přehrávač (video/fotografie/hudba): - Formáty přehrávání videa: asf / wmv / divx / avi / ts / trp / tp / mts / m2ts / vob / mp4 / m4v / mov / mkv / motion JPEG / mpg / mpeg / mpe / dat / flv / 3gp / 3gp2 - Formáty přehrávání hudby: mp3 / m4a / aac / ogg / wav - Formáty přehrávání obrazu: - jpg / jpeg / jpe / png / bmp Zvuk - Výkon: 20 W - Zvukový systém: 2.0 - Ultra Surround - Clear Voice III - DTS Servis a podpora - Autorizovaný servis LG ## DRŽÁK - univerzální nástěnný sklopný držák pro LCD - polohovatelný - kloubový - vhodné pro televize s maximální úhlopříčkou 55" (140 cm) - max. nosnost 50 kg - VESA 75×75; 200×200; 300×300; 400×200; 400×400 - náklon od +10° až -20° - natočení do stran od -90° do 90° - vzdálenost od stěny: 60–473 mm - materiál: kov - hmotnost 3,8 kg - rozměry 435 × 480 × 485 mm | 1x B |  |  |
|  | SEDACÍ VAKY Vlastnosti: - každá strana jiná barva - odepínatelné popruhy - dvojité prošití sedacího vaku - systém trojího zapínání - plnění je chráněno trojitým zajištěním - náplň lze přidávat či odebírat - voděodolný a omyvatelný povrh - snadná údržba pomocí vlhké houby Parametry: - Materiál: Nylon - Rozměry: 189 x 140 cm - Barva: Purple - Turquoise - Náplň: polystyrenové kuličky (EPS) | 2x B |  |  |
|  | HOUPACÍ LEHÁTKO - Závěsné houpací lehátko sloužící k vestibulární stimulaci. - Polstrování - vyrobeno z UV odolného rychleschnoucího polyesteru a 5 cm silná matrace s polštářem zajišťuje maximální pohodlí. - Masivní ocelová konstrukce se základnou na čtyřech nohách. - Stříška – šestiramenný slunečník. - Tvar lehátka – rovný. - Stojan: ocelová konstrukce - Velikost lůžka: 188 x 76 cm - Nosnost: 120 kg - Barva: tyrkysová | 1x B |  |  |

1.08 CHODBA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZVEDÁK + PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko - Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg - Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku - Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem - Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno - Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo. - SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem - Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro indentifikaci velikosti vaku - Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky - Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače - Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie - Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie - Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí (6 funkcí) při práci s klienty - Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku - Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu - 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 5Ah - Rozsah zdvihu min. 1330 mm - Výše zdvihu ramene min. 1990 mm - Vnější šířka podvozku 717 mm - 4 bodové rameno s DPS - Vak s plastovými klipy standardní 1ks požadované velikosti - Vak s plastovými klipy síťový 1ks požadované velikosti | 1x B |  |  |

1.10, 1.14, 1.18, 1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STOLIČKY DO SPRCHOVÉHO KOUTU - Sedačka do sprchy nastavitelná s opěrkou a madly: - výškově nastavitelná stolička do sprchy, - plastové sedátko, - plastová opěrka zad, - opěradlo a sedadlo perforované pro odtékání vody - boční madla Rozměry: Rozměry sedátka: 40 x 33 cm, - Vnější šířka x hloubka: 51 x 44 cm, - Nastavitelná výška sedátka od podlahy: 41 až 53 cm, - Maximální zatížení: 100 kg - Hmotnost: 3.2 kg | 4x B |  |  |

1.11, 1.15, 1.19, 1.27, 1.25, 1.23 POKOJ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LŮŽKO Vlastnosti Univerzální nízké pečovatelské lůžko s elegantním podvozkem. Ložná plocha - 4-dílná ložná plocha - rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka - vnitřní rozměry nejlépe: 200 x 90 cm - možnost prodloužení minimálně o 20 cm - polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem - současné polohování zádového a stehenního dílu - podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm - podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm - lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru - možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo" - možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk" Výškový zdvih - pomocí elektromotoru - od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm Podvozek - 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm - kolečka v ochraném krytu v dekoru dřeva, nesmí být kolečka vidět - brždění každé jednotlivé osy zvlášť Postranice - postranice průběžné “9“ - s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění - minimálně 4 výšky nastavení - nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy - postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka Čela - rovná čela s dřevěným lichoběžníkovým madlem v nožní části - dekor dřevěného obložení bude upřesněn při realizaci Ovladač - s klíčem pro zamknutí funkcí funkce ovladače: - zdvih ložné plochy - nastavení zádového a stehenního dílu - nastavení zádového a stehenního dílu současně - poloha křesla (předprogramovaná poloha) - semi-Fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha) Pracovní zátěž minimálně 200 kg Vnější rozměr lůžka 208 x 106 cm MATRACE Vlastnosti - šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek - nosnost min. 150 kg - Výška matrace min.14 cm - Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům - Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava - madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci Jádro - vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn - základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů - vrchní měkčená pěna s prořezy s antidekubitními účinky Potah - zip ze všech 4 stran - potah pružný ve všech směrech - na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace | 6x B |  |  |
|  | NOČNÍ STOLEK - Noční stolek s jídelní deskou - Záruka na vybraný výrobek je poskytována v délce 36 měsíců - Provedení: - oboustranné provedení - zásuvka - nika - spodní skříňka s poličkou - jídelní deska na kovové konstrukci integrovaná do boku stolku - výškové nastavení, naklápění - korpusu melaminovaná dřevotříska - ABS hrany - jídelní deska: vysokotlaký laminát s plastovou lištou a s Al profilem - kolečka zdvojená, 75 mm, 2 zabrzditelná - s držákem lahví - lakované části RAL 9006 stříbrná - dekor bude upřesněn při realizaci - Rozměry: - stolku 90x57x47 cm - jídelní desky 60x36 cm | 6x B |  |  |
|  | ODKLÁDACÍ STŮL Malý konferenční stolek Materiál: DTD foliovaná Dekor: dub Sonoma Rozměry (ŠxHxV): 58,5x58,5x47,2 cm. | 6x B |  |  |
|  | KŘESLO Křeslo relaxační polohovací opěrka zad. Materiál: masiv buk s povrchovou úpravou. Křesla v mnoha různých barevných provedeních. Dekor bude upřesněn při realizaci. Rozměr: výška 100cm šířka 65cm hloubka 84-117cm výška sedu 49cm šířka sedu 53cm hloubka sedu 53cm Nosnost 120kg. | 6x B |  |  |

1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BEZBARIÉROVÉ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPRCHOVACÍ VOZÍK - Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob - Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”; - Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°; - Minimální nosnost 200 kg, - Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz - Nabíječka baterií; - Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V); - 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka; - Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm; - Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy; - Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta; - Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou; - Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody; - “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku; - Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester; - Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování; - Integrovaný držák sprchy; - Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm); - Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu; - Měkký podhlavník; - Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem; - 125 mm kolečka, všechna bržděná; - Funkce nouzového vypnutí; - Indikátor nízkého napětí baterie; - Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm - Výška – horní poloha od země: 955 mm - Výška – dolní poloha od země: 605 mm - Výškový rozsah: 350 mm - Šířka podvozku: 700 mm - Šířka lůžka: 586 mm - Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm - Celková délka: 2005 mm - Délka podvozku : 1203 mm | 1x B |  |  |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | MOBILIÁŘ NA TERASU Vlastnosti - Stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a stolu z exoticky velice trvanlivého a tvrdého dřeva Akácie. - Velký stabilní stůl o délce 150 cm s otvorem pro umístění slunečníku. Parametry - Počet kusů: 1 stůl + 6 křesel - Rozměry stolu: 150×90×72 cm - Rozměry křesla: 61×74×106 cm | 1x B |  |  |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | BALDACHÝN - Síť proti hmyzu nad postel, - Materiál: 100% polyester, rám polypropylenový plast. - Látku lze sundat a prát na 40 stupňů, v ruce nebo jemný cyklus v pračce. - Rozměry: - Výška 2,5 m - Kroužek na vrchu moskytiéry obvod 60 cm - Obvod dna 900 cm | 1X B |  |  |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | SET PRAČKA + SUŠIČKA Pračka: - Min. kapacita praní (kg): 9 kg - Třída energetické účinnosti: min A++ - Účinnost odstřeďování: max.B - Min. rychlost odstřeďování (ot./min.): 1400 - Ovládání: velký LED displej - Funkce odložený start - Ochrana proti přetečení - Bezpečnostní zámek - Poloviční náplň - Program na skvrny Sušička: - Min. kapacita sušení: 8 kg - Druh sušení: kondenzační s technologií tepelného čerpadla - Třída spotřeby energie: min A++ - Panel s textem: češtině. - Funkce: odložený start | 1x B |  |  |

Cena bez DPH:

DPH – 21 %:

Cena včetně DPH: