## Přehled
Divadlo vědy
H - Vybavení divadla vědy - Chemie
I - Vybavení divadla vědy - Biologie
J - Vybavení divadla vědy - Fyzika

## H-DV-Chemie
H - Vybavení divadla vědy - Chemie
Laboratorní sklo a porcelán
Položka | Popis položky | Počet | Poznámka
1 | Kádinka nízká 50 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
2 | Kádinka nízká 100 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
3 | Kádinka nízká 250 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
4 | Kádinka nízká 400 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
5 | Kádinka nízká 600 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
6 | Kádinka nízká 800 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 30
7 | Kádinka nízká 1000 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 10
8 | Baňka kuželová Erlenmeyerova úzkohrdlá 50 ml - sklo | 20
9 | Baňka kuželová Erlenmeyerova úzkohrdlá 250 ml - sklo | 20
10 | Baňka kuželová Erlenmeyerova úzkohrdlá 1000 ml - sklo | 10
11 | Baňka kuželová Erlenmeyerova širokohrdlá 250 ml - sklo | 20
12 | Baňka s plochým dnem širokohrdlá s vyhnutým okrajem (titrační) 250 ml - sklo | 15
13 | Baňka s kulatým dnem 250 ml s NZ 29/32 - sklo | 10
14 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 250 ml - sklo | 20
15 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 500 ml - sklo | 5
16 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 1000 ml - sklo | 2
17 | Nálevka dlouhá rychlofiltrační, min.prům. 75 mm Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
18 | Nálevka žebrovaná 160 mm- Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
19 | Nálevka s fritou 90 mm | 5
20 | Dělící nálevka hruškovitá 100 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
21 | Dělící nálevka hruškovitá 250 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
22 | Odsávací baňka 500 ml (celoskleněná olivka) Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 10
23 | Frakční baňka 100 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
24 | Frakční baňka 250 ml - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 15
25 | Promývačka podle Drechslera s NZ 29/32; 250 ml | 2
26 | Nástavec k promývačce podle Drechslera | 2
27 | Miska Petriho (kulatá); 50 x 12 mm | 30
28 | Miska Petriho (kulatá); 70 x 15 mm | 30
29 | Miska Petriho (kulatá); 90 x 15 mm | 30
30 | Miska třecí s výlevkou - drsná s tloučkem; 100 mm | 2
31 | Baňka odměrná s vyhnutým okrajem třídy A; 250 ml | 10
32 | Baňka odměrná s vyhnutým okrajem třídy A; 1000 ml | 5
33 | Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, certifikát, třída A; 250 ml | 10
34 | Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, certifikát, třída A; 1000 ml | 10
35 | Válec odměrný vysoký s výlevkou třídy A, modrá graduace; 25 ml | 15
36 | Válec odměrný vysoký s výlevkou třídy A, modrá graduace; 100 ml | 15
37 | Válec odměrný vysoký s výlevkou třídy A, modrá graduace; 500 ml | 5
38 | Válec odměrný vysoký s výlevkou třídy A, modrá graduace; 1000 ml | 2
39 | Zkumavka s vyhnutým okrajem s kulatým dnem. Průměr [mm] 10. Délka [mm] 80. Síla stěny [mm] 1. Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585. | 200
40 | Zkumavka s vyhnutým okrajem s kulatým dnem. Průměr [mm] 15. Délka [mm] 160. Síla stěny [mm] 1. Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 200
41 | Zkumavka s rovným okrajem s kulatým dnem; 10/120 mm | 100
42 | Tyčinka otavená; 4/100 mm | 50
43 | Kahan lihový s kloboučkem; 50 ml | 10
44 | Sklo hodinové s otaveným okrajem; 70 mm | 30
45 | Sklo hodinové s otaveným okrajem; 110 mm | 30
46 | Vývěva vodní, výška [mm] 220 - skleněná | 2
47 | Chladič dle Westa se dvěma NZ; 400 mm | 2
48 | Chladič spirálový se dvěma NZ; 400 mm | 1
49 | Nástavec destilační s chladičem, zábrus s olivkou, 2x NZ 29/32 mm/400 mm | 2
50 | Nástavec destilační s 2x NZ 29/32 pro teploměr; 400 mm | 2
51 | Předloha destilační - alonž s NZ 29/32 mm | 2
52 | Teploměry skleněné NZ 29/32, Měřicí rozsah [°C] (0; min. + 110). Dělení [°C] 1,0. Délka [mm] min 250. | 2
53 | Kapiláry skleněné s kruhovým průřezem; vnější průměr [mm] 6 ± 0,25, vnitřní průměr [mm] 1,5 ± 0,1. Délka 1500 mm. | 10
54 | Kapiláry skleněné s kruhovým průřezem; vnější průměr [mm] 10 ± 0,3. Vnitřní průměr [mm] 2,0 ± 0,1. Délka 1500 mm | 5
55 | Kelímek porcelánový spalovací střední; 30 ml | 5
56 | Lodička na vážení porcelánová; 29 mm | 10
57 | Miska odpařovací porcelánová s rovným dnem s výlevkou; 265 ml | 10
58 | Krystalizační miska s výlevkou - ploché dno, 95 mm, sklo - Boritokřemičité sklo -dle ČSN ISO 3585 | 10
59 | Plotna s 12 jamkami porcelánová, šířka [mm] 91, délka [mm] 115, průměr jamky [mm] 17 | 15
60 | Nálevka Büchnerova porcelánová; 62 mm | 5
61 | Skleněný zvon (k vývěvě) - výška 400 mm, průměr 300 mm | 1
62 | U-trubice s bočními vývody skleněná; 18 mm | 15
63 | Láhev reagenční úzkohrdlá 100 ml, čirá, zabroušená, zátka, sklo vápenato-křemičité, bezolovnaté | 10
64 | Láhev reagenční úzkohrdlá 250 ml, čirá, zabroušená, zátka, sklo vápenato-křemičité, bezolovnaté | 10
65 | Láhev reagenční úzkohrdlá 500 ml, čirá, zabroušená, zátka, sklo vápenato-křemičité, bezolovnaté | 10
66 | Láhev reagenční úzkohrdlá 1000 ml, čirá, zabroušená, zátka, sklo vápenato-křemičité, bezolovnaté | 10
67 | Vana čtyřhranná bez víčka 100x100x200 mm, skleněná | 10
Mezisoučet celkem
Laboratorní vybavení
Položka | Popis položky | Počet | Poznámka
68 | Filtrační papír - archy 500 x 500mm. Plošná hmotnost [g/m2] 80 ± 4. Pevnost v průtlaku za mokra [kPa] 15. Filtrační rychlost [s] 75 - 150. PH vodného výluhu 5,5 - 7,5. Obsah popela [%] 0,5. Maximální vlhkost [%] 8. | 15 | Balení [kg] 12,5.
69 | Míchačka magnetická s ohřevem - celkový příkon 240 W, topný příkon 10 W -200 W, kroková regulace teploty, rozměry 150x210x110 mm, hmotnost 1 kg | 1
70 | Míchadlo magnetické - PTFE; tyčinkové hladké, Průměr [mm] 6, délka [mm] 20 | 5
71 | pH metr. Rozsah / rozlišení 0 - 14 pH / 0,01 pH minimálně. Redox / rozlišení (-1999 mV; 2000 mV) / 1 mV. Teplota / rozlišení (-20 °C; 80 °C) / 0,2 °C. Teplotní čidlo mini DIN konektor. Elektroda BNC konektor. Displej LCD. Rozhraní USB | 2
72 | Teploměr obalový pro všeobecné použití -35 až + 110°C, modrá kapilára. Měřicí rozsah [°C] (-35; + 110). Dělení [°C] 1,0. Průměr [mm] 8 - 9. Délka [mm] 280. | 10
73 | Laboratorní váhy - do 6000g/1g . Ochranný transportní a kalibrační zámek. Ochrana proti přetížení a vibracím. Jednoduché nainstalování volitelného rozhraní USB nebo RS232. Aplikace - vážení (7 jednotek), počítání kusů (s automatickým přepočítáním), procentuální vážení, totalizace, displej hold. Displej - LCD. Napájení - AC adaptér (v balení), baterie s indikátorem vybitých baterií a nastavitelným automatickým vypínáním. Komunikace - přídavné RS232 nebo USB připojení s kabelem. Kostrukce - ABS plast s nerezovou vážící deskou | 4
74 | Analytická váha. Váživost: 160 g. Přesnost: 0,1 mg, Linearita: 0,3 mg. Velikost misky: pr.80 mm. Displej: LCD. Napájení: 230 V. Provozní teplota: +10°C » +30°C. Komunikace: RS-232. Prostředí: suché, bezprašné. Funkce: vážení, tárování, interní kalibrace, počítání kusů, práce s procenty, GLP protokol. Čísla na displeji mají výšku 17 mm. | 1
75 | Myčka laboratorního skla -automat mycí a dezinfekční bez horkovzdušného sušení. Přístroj s čelním plněním a sklopnými dveřmi, šikmý ovládací panel, použitelný jako volně stojicí přístroj nebo přístroj pro vestavbu pod pracovní desku linky - bez vrchního krytu. Řízení: možnost úpravy různých procesních parametrů: tvrdost vody, výška hladiny, mycí teplota, doba působení, pokračování programu při výpadku proudu. Vybavení: mycí prostor z nerez oceli, možnost využití dvou mycích pater; 2 mycí ramena z nerez oceli; systém připojení pro horní koše a injektorový vozík; 4 násobný systém filtrace mycího roztoku; filtrační systém v přívodních hadicích. Vnější plášť: nerez. Technické parametry : El. vytápění: 3N AC 400 V 50 Hz Voda: přívod studené vody a DEMI vody Rozměry(v×š×hl): 850 x 600 x 600 mm Hlučnost: max.65,5 dB. | 1
76 | Kartáč zkumavkový s vějířkem, 12 mm. Zkumavkový s vějířkem, silon, drát potažený plastem, plastové držadlo. | 10
77 | Kartáč zkumavkový s vějířkem, 16 mm. Zkumavkový s vějířkem, silon, drát potažený plastem, plastové držadlo. | 10
78 | Kartáč lahvový, 40 mm. Lahvový, silon, drát potažený plastem, plastové držadlo. | 10
79 | Hadice bezbarvá - PVC 3/6 mm, délka 20 m | 1
80 | Hadice bezbarvá - PVC 4/6 mm, délka 20 m | 1
81 | Hadice bezbarvá - PVC 5/7 mm, délka 20 m | 1
82 | Hadice bezbarvá - PVC 6/9 mm, délka 20 m | 1
83 | Hadice bezbarvá - PVC 7/10 mm, délka 20 m | 1
84 | Hadice bezbarvá - PVC 8/11 mm, délka 20 m | 1
85 | Hadice bezbarvá - PVC 10/13 mm, délka 20 m | 1
86 | Spojka - PP; tvaru T, k hadici o průměru 8 mm | 20
87 | Spojka - PP; tvaru T, k hadici o průměru 10 mm | 20
88 | Spojka - PP; tvar T, k hadici o průměru 6 mm | 10
89 | Spojka - PP; tvar Y, k hadici o průměru 6 mm | 10
90 | Spojka - PP; tvaru Y, k hadici o průměru 8 mm | 20
91 | Spojka - PP; tvaru Y, k hadici o průměru 10 mm | 20
92 | Spojka kuželová - PP; přímá, k hadici o průměru 6-7-8 mm | 10
93 | Spojka kuželová - PP; přímá, k hadici o průměru 10-11-12 mm | 10
94 | Spojka kuželová - PP; přímá, k hadici o průměru 4-5-6 mm | 10
95 | Balonek dmuchadlový velikost 5 | 5
96 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 12x8x20. 1 kg | 1
97 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 14,5x10,5x20. 1 kg. | 1
98 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 16,5x12,5x20. 1 kg. | 1
99 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 18x14x20. 1 kg. | 1
100 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 22x17x25. 1 kg. | 1
101 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 24x18x30. 1 kg. | 1
102 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 27x21x30. 1 kg. | 1
103 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 29x23x30. 1 kg. | 1
104 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 32x26x30. 1 kg. | 1
105 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 35x29x30. 1 kg. | 1
106 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 38x31x35. 1 kg. | 1
107 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 43x36x40. 1 kg. | 1
108 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 49x41x40. 1 kg. | 1
109 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 55x47x40. 1 kg. | 1
110 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 59,5x50,5x40. 1 kg. | 1
111 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 65x56x45. 1 kg. | 1
112 | Zátka z červené pryže. Rozměr [mm] [horníxspodníxvýška] 70x60x50. 1 kg. | 1
113 | Kopist laboratorní - špachtle, plastová - PA; 180 mm; se lžičkou | 40
114 | Pinzeta POM, plastová; 145 mm | 10
115 | Podnos bílý plastový 330x430x90 mm | 15
116 | Stojan na zkumavky na průměr 20 mm, plastový, univerzální, 40 míst | 15
117 | Střička graduovaná širokohrdlá, plastová - PE; 500 ml, bílý uzávěr | 5
118 | Střička graduovaná širokohrdlá, plastová - PE; 500 ml, modrý uzávěr | 5
119 | Střička graduovaná širokohrdlá, plastová - PE; 500 ml, žlutý uzávěr | 5
120 | Střička graduovaná širokohrdlá, plastová - PE; 500 ml, červený uzávěr | 5
121 | Stojan laboratorní (deska a tyč), kovový; 750 mm | 15
122 | Držák laboratorní bez svorky - kruhové čelisti; 40 mm; z leštěné nerezové oceli, s korkovými vložkami | 15
123 | Držák laboratorní bez svorky - kruhové čelisti; 80 mm; z leštěné nerezové oceli, s korkovými vložkami | 15
124 | Držák na chladič bez svorky; z hliníkové slitiny, délka 280 mm | 10
125 | Držák na zkumavky ruční, min.průměr 17 mm, délka 225 mm | 20
126 | Kruh filtrační s plastovou vložkou; 50 mm | 15
127 | Kruh varný bez svorky bez povrchové úpravy; 100 mm | 15
128 | Svorka křížová - upínací průměr 5-12 mm, hliníková slitinašroub svorky je ocelový | 30
129 | Triangl žíhací; křemenné sklo; 50 mm | 2
130 | Podstavec korkový, pro baňky 250 - 500 ml | 15
131 | Zvedáček laboratorní z hliníku; 150x150 mm | 2
132 | Třínožka laboratorní na vaření; 150 mm | 15
133 | Kahan laboratorní - propan-butan P I (Bunsenův) | 15
134 | Síťka s keramickým středem; 160x160 mm | 20
135 | Kleště na kádinky, z leštěné oceli, pro průměr [mm] 60 - 150, délka [mm] 330. | 5
136 | Kleště kelímkové 220 mm, provedení z leštěné oceli | 15
137 | Lžička laboratorní z leštěného nerezu, 20x10 mm | 5
138 | Nůžky nerezové rovné, hrotnaté, 150 mm | 6
139 | Pinzeta nerezová anatomická zoubkovaná 140 mm | 5
140 | Brýle VS 170 - čiré, nastavitelné nožky, odolnost proti otěru | 20
141 | Ochranný štít s náhlavním křížem. Velikost 220 x 290 mm z čirého PMMA, tl. 2 mm, | 2
142 | Pipeta Pasteurova, plastová; 3,0 ml, 500 ks | 2
143 | Korkovrt stojanový, min. průměr 5 - 26 mm. | 1
144 | Nůž na sklo. Kompletní. K řezání trubic, tyčí, plochého skla. | 1
145 | Topné hnízdo 250. Objem baňky [ml] 250. Výkon [W] 190. | 7
146 | Jednoplotnový vařič. Vnější plášť - nerez ,příkon 1500 W, plynulá regulace, světelná signalizace,litinová plotna průměr 180 mm | 7
147 | Topné hnízdo 500. Objem baňky [ml] 500. Výkon [W] 280. | 1
148 | Forma na led, kostky, silikonová, 10 kostek | 10
149 | Tavící kelímek šamotový, v.80mm, pr.70mm | 2
150 | Nádoba Dewarova laboratorní (zásobník na kapalný dusík - LN2), objem 21 l | 1
151 | Nádoba Dewarova na krátkodobé uchování kapalného dusíku LN2, polystyrénová, objem 1 l | 4
152 | Hliníková folie - alobal, 30cm x 150m | 5
153 | Sirky. Balení 240 ks. | 10
154 | Tuk na zábrusy 250 g | 1
Mezisoučet celkem
Celkem

## I-DV-Biologie
I - Vybavení divadla vědy - Biologie
Položka | Popis položky | Počet
1 | Mikropipeta s nastavitelným objemem; 100 µl - 1000 µl; správnost [%] ±0,6 - 3, přesnost [%] 0,2 - 0,6. Pipeta je dodávána včetně servisní sady a krabičky špiček. Samostatný vyhazovač. | 5
2 | Mikropipeta s nastavitelným objemem; 1000 µl - 10000 µl. Správnost [%] ±0,6 - 3. Přesnost [%] 0,15 - 0,6. Samostatný vyhazovač. | 5
3 | stojánek na pipety rovný, 6 míst | 2
4 | špičky na pipety 100 µl - 1000 µl. Balení 1000 ks. | 1
5 | špičky na pipety 1000 µl - 10000 µl. Balení 1000 ks. | 1
6 | Mikrozkumavka, plastová, objem 1,5 ml. Balení 1000 ks. | 1
7 | Mikroskop, bližší specifikace viz níže | 15
Tubus: binokulární se sklonem 30°, otočný o 360°, nastavitelná mezioční vzdálenost 55 až 75 mm.
Okulár: širokoúhlý WF 10× /18.
Revolverová hlavice: pro 4 objektivy.
Objektivy: achromatické DIN 4×, 10×, S40× (pérový) a S40× (pérový, imerzní), antireflexní úprava.
Zvětšení: 40×, 100×, 400× a 1000×.
Zaostřování: hrubé a jemné pomocí koaxiálních točítek
Stolek: Křížový stolek 120×115 mm s držákem preparátů, posuvem 80×35 mm. Ovládání vertikálními koaxiálními točítky.
Kondenzor: Abbého výškově nastavitelný N.A. 1,25, irisová clona, držák filtrů s modrým filtrem.
Osvětlení: vestavěné halogenové 20 W/6 V s plynulou regulací.
8 | Klička očkovací, plastová - PS; 10 µl, | 100
9 | Dóza na mikroskla dle Hellendahla vyšší. 8 míst, s víčkem.plastová | 3
10 | tlakový hrnec, materiál: nerezová ocel, objem: 5 l, průměr: 23 cm, výška: 14,5/20,5 cm, vhodný do myčky | 1
11 | podložní skla, řezané okraje, čiré, Rozměr [mm] [š x d] 26 x 76., síla skla [mm] 1 - 1,2. Balení [ks] 50. | 10
12 | mikroskla krycí, rozměr [mm] [š x d] 24 x 24. Balení 1000 ks | 1
13 | Parafilm; 50 mm / 75 m. | 1
14 | Laboratorní plášť bílý, velikost S | 10
15 | Laboratorní plášť bílý, velikost M | 10
16 | Laboratorní plášť bílý, velikost L | 10
17 | Laboratorní plášť bílý, dětská velikost | 20
18 | Latexové rukavice, nepudrové, velikost S. Balení 100 ks. | 1
19 | Latexové rukavice, nepudrové, velikost M. Balení 100 ks. | 1
20 | Latexové rukavice, nepudrové, velikost L. Balení 100 ks. | 1
21 | Učitelská sada pro organickou/anorganickou chemii, bližší specifikace viz níže | 1
Atomy
vodík: 12 ks (bílá, 1 otvor)
vodík: 2 ks (bílá, 2 otvory – na vodíkový můstek)
uhlík: 14 ks (černá, 4 otvory)
uhlík: 6 ks (černá, 5 otvorů)
kyslík: 16 ks (červená, 2 otvory)
kyslík: 6 ks (červená, 4 otvory)
dusík: 4 ks (modrá, 3 otvory)
dusík: 6 ks (modrá, 4 otvory)
síra: 8 ks (žlutá, 2 otvory)
síra: 4 ks (žlutá, 4 otvory)
síra: 1 ks (žlutá, 6 otvory)
fosfor: 2 ks (purpurová, 3 otvory)
fosfor: 4 ks (purpurová, 4 otvory)
fosfor: 1 ks (purpurová, 5 otvorů)
halogen: 8 ks (zelená, 1 otvor)
kov: 4 ks (šedá, 1 otvor)
kov: 3 ks (šedá, 2 otvory)
kov: 2 ks (šedá, 3 otvory)
kov: 4 ks (šedá, 4 otvory)
kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů)
elektronový 2D mrak:
6 ks růžový (plochý hruškovitý tvar)
6 ks purpurový (plochý hruškovitý tvar)
6 ks béžový (plochý hruškovitý tvar)
Vazby
střední: 38 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba)
střední: 12 ks (31 mm purpurová, jednoduchá vazba nebo osamocené páry)
dlouhá: 36 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba)
Balení:
plastový box
22 | model Voltova článku, bližší specifikace viz níže | 1
Baterie se skládá z několika galvanických článků. Každý článek je tvořen zinkovým diskem, porézním diskem (zvlhčený elektrolytem) a měděným diskem.
Technické parametry:
průměr disků: cca 40 mm
rozměr základny: 120×120 mm
výška: 200 mm
23 | Mikroskopické preparáty, bližší specifikace viz níže | 1
Histologie člověka a savců:
Kost – řez, člověk
Kosterní sval - podélný a příčný řez, pes
Kůže s vlasovým folikulem – řez, člověk
Vrstvený hladký epitel (výsteka) – řez, pes
Roztěr krve, člověk.
Zoologie:
Měňavka velká
Nezmar s očkem
Dešťovka, příčný řez
Dafnie
Moucha domácí, část úst
Moucha domácí, noha s přilnavou částí
Moucha domácí, křídlo.
Botanika:
Cibule kuchyňská, epidermis
Cibule kuchyňská, špička kořene, mitóza, podélný řez
Kukuřice, stonek, příčný řez
Pšenice ozimá, stonek, příčný řez
Slunečnice, mladý stonek, příčný řez
Slunečnice, list, příčný řez
Jednoděložný/dvouděložný květ – kukuřice/pryskyřník, příčný řez
Lilie, semeník, příčný řez
Mech
Kropidlovec černavý, vyvinuté sporangie
Diatomity
Šroubatka, vegetační masa
Zubní kámen, roztěr
24 | horniny a minerály, zákaldní sada, bližší specifikace viz níže | 1
Granit (žula)
Syenit
Gabro
Basalt (Čedič)
Rula
Slídovitá břidlice
Kvarcit
Mramor
Pískovec
Vápenec
25 | Kelímek pro pozorování ve 3 směrech; bližší specifikace viz níže | 30
Kelímek umožňuje pozorování ze třech směrů: z vrchu, z boku a ze spodu. Spodní část je zobrazována pomocí nerozbitného zrcátka. Dodat s pinzetou.
Technické parametry:
Větší čočka: průměr 45 mm
Menší čočky: průměr 32 mm
Zvětšení: 2× a 4×
Rozměr: 7×8,5×13,5 cm
26 | Podkovovitý magnet AlNiCo5, Podkovovitý magnet je 50 mm vysoký, 40 mm široký, 10 mm hluboký a ohnutá tyč je široká 7,5 mm. Vnitřní vzdálenost mezi póly činí 25 mm. | 10
27 | Páska pro indikaci sterilizace - autokláv, 19 mm x 50 metrů. | 1
Celkem

## J-DV-Fyzika
J - Vybavení divadla vědy - Fyzika
Položka | Název položky | Popis položky | Počet
1 | Souprava pro výuku optiky 1 | specifikace viz níže | 1
1 ks - Kombinovaná halogenová lampa12V/20W, použití přímo na stole nebo na optické lavici s vstavěnou kondenzační čočkou, hliníkový kryt s plastovými lištami pro uchycení clon
1 ks - Lichoběžníkový hranol
1 ks - Polokruhová čočka
1 ks - Pravoúhlý hranol
2 ks - Plankonvexní čočka
1 ks - Plankonkávní čočka
1 ks - Optický disk (úhloměr)
1 ks - Matnice
1 ks - Ploché zrcadlo
1 ks - Flexibilní zrcadlo, může být použito jako parabolické zrcadlo
1 ks - Clona (1 a 2 štěrbiny)
1 ks - Clona (3 a 5 štěrbin)
1 ks - Transparentní vanička, 65 x 47 mm, bílé pozadí s krytem
Uložení
1 ks - Plastová vložka Optika 1
1 ks - Úložný box II, malý, s krytem
2 | Souprava pro výuku optiky 2 | specifikace viz níže | 1
1 ks - Držák s čočkou f=+50 mm
1 ks - Držák s čočkou f=-100 mm
1 ks - Objímka s čočkou f=+300 mm
1 ks - Objímka s čočkou f=+100 mm
1 ks - Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm
1 ks - Vypuklé zrcadlo v objímce, D = 50 mm
3 ks - Držák čočky a clony
2 ks - Držák diapozitivu
1 ks - Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3 ks)
1 ks - Clona “L”
1 ks - Obrazový diapozitiv se čtyrmi motivy
1 ks - Štěrbinová clona
1 ks - Model Země a Měsíce (Měsíc), osa zakřivená pod úhlem 23°, D = 56 mm, pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce
1 ks - Držák s matnicí (matnice 70 x 60 mm)
1 ks - Diodové světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 … 15 V DC) a připojovací vodiče
1 ks - Sada barevných filtrů subtraktivních, 3 ks
3 ks - Běžec pro optickou lavici
1 ks - Běžec stativový se šroubem
1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm
1 ks - Stolek k hranolu
Uložení:
1 ks - Plastová vložka Optika 2 + 3
1 ks - Úložný box II, velký, s krytem
3 | Souprava pro výuku optiky 3 | specifikace viz níže | 1
1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, NTL profil, velmi robustní s natištěnou mm stupnicí, sestavitelný do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče pro demonstraci zrychleného pohybu (při použití pokusů z mechaniky).
1 ks - Spojka kolejnic
1 ks - Stativová tyč 100 x 10 mm
1 ks - Kruh v objímce, D=34 mm
1 ks - Objímka s clonou, d=20 mm
1 ks - Držák čočky a clony, 97 x 90 mm
1 ks - Čárová mřížka, 300 čar / mm
1 ks - Quarzovo sklo, pravotočivý krystal křemene, D= 10 mm, pro otáčení polarizační roviny
1 ks - Kyveta, 85 x 45 x 43 mm
2 ks - Polarizační filtr, D = 50 mm
2 ks - Držák polarizačního filtru se stupnicí
1 ks - Běžec pro optickou lavici
1 ks - Běžec stativový se šroubem
1 ks - Běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 ks - Těleso pro fotoelasticimetrii, 75 x 30 mm
Uložení ve společně v boxu se soupravo Optika 2
4 | Souprava stativového materiálu | specifikace viz níže | 1
2 ks - Ložiskový čep
1 ks - Držák pro siloměry a zkumavky
1 ks - NTL - stolová úpinka, upínací rozsah 50 mm
2 ks - Kolejnice, vysoká, 300 mm, NTL - hliníkový profil, použitelný jako stativová základna, anebo spojením jako nakloněná rovina
1 ks - Spojka kolejnic, univerzální, NTL - hliníkový profil, pro spojování kolejnic
3 ks - NTL mnohonásobná spojka, hliníkový čtverhranný profil určený na montáž
tyčí, čepů (a)nebo listových pružin
1 ks - Válcová spojka, 80 mm
1 ks - Běžec se šroubem, NTL - profil
1 ks - Běžec s drážkou pro stupnice, stínidla a ukazatele
2 ks - Tyč válcová, L=250mm, D=10 mm
2 ks - Plastový návlek pro stativové tyče
1 ks - Tyč válcová, L=100mm, D=10 mm
1 ks - Nůžky
1 ks - Pevná niť, cívka 30 m
5 | Reflektor halogenový | studiové halogenové světlo, se siťovým provozem a ventilátorem, vertikálně výklopný reflektor (220V/1000W, Zoom, 1000/500W, kabel 5 m, klapky, soft filtr, včetně žárovky). Úhel osvětlení plynule měnitelný v rozsahu 35°až 80°. | 2
6 | UV reflektor | UV reflektor, 160 W, včetně žárovky | 1
7 | Ruční UV lampa | Ruční UV lampa s přepínáním pro rozsahy 366 nm a 254 nm (2x 6 W) o rozměrech 260 x 60 x 60 mm, váha 1,2 kg. Je vybavena vypínačem a speciálním filtrem pro oba rozsahy o rozměrech 40 x 150 mm. | 1
8 | Náhradní záživka do UV lampy | Náhradní zářivka do ruční UV lampy, kompatibilní s UV lampou 254/366 nm | 2
9 | Stojánek na UV lampu | Stojánek na uchycení ruční UV lampy viz výše | 1
10 | LED Reflektor | Barevný RGB LED reflektor, ovládání barev pomocí dálkového ovladače, samostatná změna intenzity červené, modré a zelené složky, 30 W, napájení 230V, životnost 50000 hodin. Funkce předvolby několika barev na ovladači. | 1
11 | Ruhmkorffův induktor | Ruhmkorffova indukční cívka, pro generování vysokého stejnosměrného napětí. Napájení 6-12 V. Jiskry alespoň 80mm. | 1
12 | Teslův transformátor | Teslův transformátor, min 100 kV | 1
13 | Třecí elektrika | Wimshurstův generátor, průměr min 30 cm | 1
14 | Van de Graaffův generátor | Van de Graaffův generátor motorový, výška min 50 cm, napětí min 100kV / délka jiskry 10cm | 1
15 | Vakuový zvon a podložka k vývěvě | Skleněný zvon (recipient) s rovným okrajem a držadlem, průměr min 30cm, výška min 40cm. Podstavec s gumovým těsněnám a ventilem pod zvon. | 1
16 | Mlhostroj | Výrobník mlhy, výkon min 600W, nepřetržitý provoz (bez žhavicích přestávek), max hmotnost 4,5kg, nádržka alespoň 0,8l; start do 5 min. | 2
17 | Náplň do mlhostroje | zdravotně nezávadná náplň do mlhostroje, objem 5l. | 2
18 | Pojízdný stolek na experimenty | specifikace viz níže, nákres a referenční fotka v záložce Experimentální stolek | 4
rozměry: šířka 800mm, výška 800mm, hloubka 500mm
kovová konstrukce na rozích opláštěná plastem nebo pogumovaná, veskeré rohy zaoblené
na horních kratších okrajích držadla pro manipulaci
vrchní pracovní deska plastová z odolní umělé hmoty
pracovní deska má zvýšené okraje podel celého obvodu 2,5cm výška, 2cm tloušťka, oblé hrany
pod pracovní deskou šuplík s hloubkou 50cm, šířkou 50cm, výškou 15cm, kolejnice s hladkým posunem a pozvolným dojezdem, šuplík umístěn k pravému okraji.
Pracovní deska v levé části obsahuje zakrývatelný kulatý otvor o průměru 15cm, pod nímž se nachází nádoba s objemem cca 3,5l (hloubka cca 20cm, odpadkový koš).
šuplíky mají otevířání pomocí otvoru s oblými hranami uprostřed
Přední a levá strana zakryta po celé ploše, vpravo 3 šuplíky s hloubkou 30cm a výškou 15cm, kolejnice s hladkým posunem a pozvolným dojezdem,
Všechna 4 pryžová kolečka otočná s brdami, průměr 12-16cm.
Maximální hmotnost celé konstrukce 60kg.
Nosnost horní pracovní desky min 50kg. Nosnost každého šuplíku min 10kg.
Celkem

## Experimentální stolek
L - Nákres experimentálního stolku
500
800
800
300
500
500
150
150
150
200