## položkový rozpočet
Název stavby : | Nemocnice TGM Hodonín
Název SO : | Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska
Elektroinstalace – Dodatek č.1
Datum zpracování : | 06/2014
C E N A
| měrná |  | dodávky |  | montáže
Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Stavební elektroinstalace
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH k datu 4.6.2014
Kabely, vodiče, trubky
Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 18
Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K) | m | 280
Elektroinstalační trubka O36mm, např. MONOFLEX 1436/1 | m | 2
Elektroinstalační trubka O48mm, např. MONOFLEX 1448/1 | m | 2
Lišta LV11x10 | m | 10
Krabice, přístroje
Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem | ks | 1
Rozvaděče, výzbroj
LPN-10C-1N (doplnění v rozvaděči R1.4) | ks | 1
ukonč.vod.v rozv.vč.zap | kpl | 15
Ostatní
Vysekání otvoru pro el. inst. krabici | ks | 1
Podružný materiál (sádra, hmoždiny, šrouby, atp.) | kpl | 1
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony) | h | 2
Jiné
Uvedení do provozu | h | 4
Revize elektro – výchozí | h | 1
Projektová dokumentace – skutečné provedení | h | 1
Stavební elektroinstalace:
doprava | % | 2.5 |  | 0
přesun hmot | % | 1 |  | 0
zařízení staveniště | % | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace CELKEM bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0