IKA BRNO, S.R.O.

STAVEBNĚ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Antonínská 2, 602 00 Brno

tel. 549 216 218, mail. ikabrno@ikabrno.cz

www.ikabrno.cz

# A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: 	Rekonstrukce budov stávajících garáží

Areál Správy a údržby silnic, Ořechovská 53, Brno

STUPEŇ: 	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 			stavebního povolení (DÚR,DSP)

DATUM:		leden 2014						ZAK. Č.: 13507

KOPIE Č.:

## Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

- Název stavby: Rekonstrukce budov stávajících garáží

- Místo stavby: 	Areál Správy a údržby silnic

SÚS, Ořechovská 53, 61964 Brno

Katastrální území: Horní Heršpice (612065)

p.č. 1774/5, 1762, 1763, 1764/1 a 1774/1

- Předmět dokumentace:

A – Ocelová garáž – podlahy upraveny v šírce 3m u vjezdu novou konstrukcí a v ostatní ploše přebetonováním původní podlahy.

B – Garáže – dílny – překrytí střechy novou konstrukcí s úpravou výšek atik a dílčí rekonstrukcí podlah

- Stupeň dokumentace: PD je zpracována v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnosti pro provedení stavby.

## Údaje o žadateli

Vlastník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 61082 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 61082 Brno, IČ 70932581; jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem.

## Údaje o zpracovateli dokumentace

- Projektant: IKA Brno s.r.o., IČ 47910453; jednající ing. Vladimír Vojta, jednatel společnosti, Anotnínská 549/2, 60200 Brno

- Hlavní projektant: Ing.arch. Miloš Dvořák, ČKA 02144VP

- Projektanti jednotlivých částí:

Ing.arch. Tomáš Dvořák

Ing. Jan Klodner		ČKAIT 1001860 IS00

Ing. Miroslav Partl		ČKAIT 1001521 IT00

Ing. Eva Fajkusová 		ČKAIT 1003169 IH00, IP00

- Seznam vstupních podkladů

- Investiční záměr zpracovaný IKA Brno s.r.o. ze srpna 2012

- Výpis z katastru nemovitostí

- Zaměření stávajícího stavu pro vypracování předmětné PD zpracované v 09/2013

- Jednání se zástupci zadavatele v průběhu zpracování PD

- Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o zastavěné území – areál SÚS v Brně, Ořechovská 53.

Stavba řeší rekonstrukci stávajících  2 objektů (podlahy, střecha) a úpravu plochy před objektem garáží (ocel. garáž) v šířce 0,52m.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Areál slouží jako administrativně provozní zařízení pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Dotčené objekty pro skladování materiálů pro údržbu silnic a garážování mechanizmů jsou 2 objekty areálu – ocelová garáž a garáže a dílny.

- Údaje o ochraně území

Staveniště není v památkové rezervaci, zóně ani ve zvláště chráněném území, záplavovém území a pod.

- Údaje o odtokových poměrech

Území je připojeno stávající kanalizací na veřejnou technickou infrastrukturu. Poměry odtoků se nemění.

- Údaje o souladu s ÚPD, s cíly a úkoly územního plánování

Celý areál je ve funkční ploše stavební stabilizované typu smíšené výroby a služeb (SV) dle platného územního plánu města Brna.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky se nemění – jedná se o rekonstrukci stávajících objektů.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jsou zapracovány do čistopisu dokumentace.

- Seznam vyjímek a úlevových řešení

Nevyskytují se .

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nevyskytují se.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Katastrální území:  Horní Heršpice 612065

Pozemky dotčené stavbou:

p.č. 1774/5, zastavěná plocha a nádvoří

p.č. 1774/1, ostatní plocha

p.č. 1762, ostatní plocha

p.č. 1764/1, zastavěná plocha a nádvoří

p.č. 1763, ostatní plocha

Vlastník JMK – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Pozemky dotčené prováděním stavby a sousední pozemky:

p.č. 1756, zahrada				-

p.č. 1755, zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník - Slunečko Miroslav, Slunečková Jiřina Ing.Ořechovská 540/33, Horní Heršpice, 61900 Brno

- Údaje o stavbě

- Změna dokončené stavby – rekonstrukce podlah a střechy

- Účel užívání stavby: zůstává původní – garáže, sklady, dílny

- Stavba trvalá

- Údaje o ochraně stavby

Na stavbu se nevztahují jiné právní předpisy (kult. Památka apod.)

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Stavba zůstává z těchto hledisek nezměněna.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Dokumentace je v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a jiné právní předpisy se jí nedotýkají.

- Seznam vyjímek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

- Navrhované kapacity stavby

  - plocha rekonstrukce střechy 660 m2

  - plocha rekonstrukce podlah 907 m2

  - počty pracovníků a uživatelů se nemění

- Základní bilance stavby

Zůstávají nezměněny.

- Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby 2014

Ukončení stavby 2015

- Orientační náklady stavby 4.5 mil. Kč

- Členění stavby na objekty

SO 01 – ocelová garáž

SO 02 – garáže a dílny

Ing. arch. Tomáš Dvořák