## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2018/031 | NB_Pavilon A
| Objekt: |  | SO 01 | Pavilon A
3008 | Rozpočet: |  | 1.4.1 | Chlazení II.Etapa
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | SO 01 | Pavilon A |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1.4.1/1.4.1 | Chlazení II.Etapa |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1.4.1_1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/031 | NB_Pavilon A | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Pavilon A | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.4.1/1.4.1 | Chlazení II.Etapa | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 40.57 | [5 empty] | DIL
4 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.082 | 28.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 190,00000 |  | 190 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 135,00000 |  | 135 | [22 empty] | VV | 5
5 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.114 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 100,00000 |  | 100 | [22 empty] | VV | 5
6 | 713.AF-2-018 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.18mm, tl.11,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 190,00000 |  | 190 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713.AF-2-022 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
8 | 713.ACE1 -13MM | Izolační role ze syntetického kaučuku š.1m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, samolepící, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 713.ACE-13MM | Izolační role ze syntetického kaučuku, š.1m, tl.13,0mm, pro izolaci přírubových armatur, samolepící, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 713.AF-2-028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 135,00000 |  | 135 | [22 empty] | VV | 5
11 | 713.AF-2-035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 220,00000 |  | 220 | [22 empty] | VV | 5
12 | 713.AF-2-042 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 100,00000 |  | 100 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713.AF-25MM | Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 713.AF520 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 713.FX-2-22/25 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 713.FX-2-28/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 713.FX-2-35/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 713.FX-2-42/45 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.23735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.966 | 0.47 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 47.01 | [5 empty] | DIL
20 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | Indiv | 0.32 | 44.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
21 | 725860211R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | Indiv | 0.246 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 216.22 | [5 empty] | DIL
22 | 722131113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 18 mm, s 1,2 mm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.263 | 49.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
23 | 722131114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 22 mm, s 1,5 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.274 | 6.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
24 | 722131115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.18 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.285 | 38.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
25 | 722131116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.36 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.319 | 70.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
26 | 722131117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.19 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.332 | 33.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
27 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.018 | 10.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 190,00000 |  | 190 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 135,00000 |  | 135 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 220,00000 |  | 220 | [22 empty] | VV | 5
29 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.021 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 100,00000 |  | 100 | [22 empty] | VV | 5
30 | 153535E11 | Napuštění systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m | t | 0.90908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 3.28 | 2.98 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 65.46 | [5 empty] | DIL
32 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.051 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
33 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.165 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
34 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.206 | 23.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 112,00000 |  | 112 | [22 empty] | VV | 5
35 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
36 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
37 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0.083 | 4.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
38 | 734235122E01 | Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25 | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 23.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 56,00000*2 |  | 112 | [22 empty] | VV | 5
39 | 722.4325.1227.30 | EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” | ks | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 56,00000*2 |  | 112 | [22 empty] | VV | 5
40 | 734.1060203 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN 10, PN 16, kvs=2,88m3/h | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
41 | 734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | 734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN32, PN 16, kvs=19,45m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m | t | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 2.385 | 0.37 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.73 |  | 0 |  |  |  |  | 24.02 | [5 empty] | DIL
44 | 735119140R00 | Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | Indiv | 0.429 | 24.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
45 | 4291724382R | fancoil k vytápění a chlazení prostor; provedení vertikální nebo horizontální, zadní sání; připojení dvoutrubkové; výměník přídavný výměník; celkový chladicí výkon 2360 W; topný výkon 3300 W; hlučnost max.52 dB | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0147 | 0.82 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | součástí dodávky 3-cestný ventil s pohonem, odvzdušňovací ventil a filtr | [24 empty] | POP
|  | ovládání MODBUS, tichý provoz 24 dB (1m), P=24W | [24 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.81 | [5 empty] | DIL
46 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | Indiv | 0.304 | 22.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | Indiv | 3.006 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [5 empty] | DIL
48 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ II | Indiv | 0.093 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 208 | [5 empty] | DIL
49 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 910 E01 | Jádrový vrt průměr 100 mm, ŽB konstrukce | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ŽB konstrukce - příčky mezi pokoji, stropní kce, střešní kce | [24 empty] | POP
52 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 68 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu