## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení č.1 - Větrání učeben ve 2.NP | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Zařízení č.1 - Větrání učeben ve 2.NP
Rekuperační jednotka
1.1-1.16 | Skříň jednotky z dvojitého sandwichového panelu tloušťky min 45 mm, plněného minerální vatou. Panely lakovanés vysokou odolností proti korozi. Napojovací hrdla kruhové průměr 225 mm. Ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, oběžné kolo z kompozitního materiálu. EC motor je možné plynule řídit externím signálem 0…10 V. Motor má vestavěnou tepelnou ochranou. Deskový křížový výměník s vysokou účinností až 87%. Obtok výměníku na přívodní straně, deskové filtry třídy M5, F7.Napětí 230 V / 50 Hz. Vzdáleny ovladač bude mít čtyři potenciometry pro nastaveni průtoku standardního, zvýšeného nebo vychlazovacího režimu v letním období. Poslední potenciometr slouží pro nastaveni vyvážení režimu větraní. Je možné nastavit režim rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový. Ovladačem lze volit režim trvalého větraní a zvýšeného větrání. K systému řízení lze připojit čidla kvality vzduchu (0-10V) nebo vzdálené ovládaní zvýšeného výkonu (BOOST). Celková hladina akustického tlaku do okolí max 40dB(A), 2 m od pláště jednotky a pro připojené potrubí na sani a výtlaku. Montáž jednotky je ve vertikální poloze na stěnu učebny. Pod jednotkou musí byt prostor pro instalaci sifonu pro odvodu kondenzátu. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.1-1.16 - V=320m3/h, EC motor, filtr F7/G5 | [6 empty] | 0
| včetně ovladače | [6 empty] | 0
| čidlo CO2 s IR senzorem | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Prokabelování mezi ovladačem a VZT jednotkou včetně kabelové lišty | bm | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
0
1.17-1.19 | NEOBSAZENO | [6 empty] | 0
0
VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ
1.20 | dvouřadá komfortní s regulací R1 425x125 - přívod | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | jednořadá komfortní s regulací R1 425x125 - odvod | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU
1.22 | průměr 160-1000 | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ
1.23 | průměr 160 žaluz.klapka | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ
1.24 | průměr 160 protidešt.žaluzie | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
0
"'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE 'S POLEPEM"
| tl. 20mm - barva černá | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru280 70% tvarovek | bm | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| TĚSNÍCÍ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA, BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sekaninova 1, 614 00 Brno, p.č. 599/1, k.ú. HUSOVICE
Projekt | D1 POZEMNÍ OBJEKTY D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Investor | Základní škola Brno, Sekaninova, přísp. org., Sekaninova 1, 614 00 Brno 14
Z. č. | 244
A. č. | D.1.4c.102.01
Smlouva
Vypracoval | Ing.Kubík
Kontroloval | Ing.Kubík
Datum | 20.02.2019
Zpracovatel | Ing. Bronislav Kubík Zámoraví 599, Napajedla 76361 IČ: 76424073 DIČ:CZ7507215309
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21