CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

## A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Investor   : 	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Zpracoval :			Atelier Svět, Daskabát 268, Třeboň 379 01

Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

Leden 2013

a. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:			Centrum přírodovědného vzdělávání

katastrální území Valtice

Místo stavby:	k.ú. Valtice, par.č. 855

Katastrální území:	Valtice

Charakter stavby:	stavební úpravy

Stupeň PD:	projekt pro stavební řízení

Po dohodě se stavebním úřadem - nově navržené inženýrské sítě (projekt pro územní řízení, sloučené územní a stavební řízení)

Datum zpracování:        	Leden 2013

Projektant:	ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

Atelier Svět

Daskabát 268, Třeboň 379 01

Tel. 384 724 724

Zodpovědný projektant:

Ing. Michal Skalík

Táboritská 353/II

Třeboň

IČO: 168 15 211

Investor:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Uživatel:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Dodavatel:        	stavba prováděna dodavatelsky – podle výsledků výběrového řízení

Termín realizace: 	06/20014 – 06/2015

Parametry stavby

dle grafické části – zastavěná plocha 598,40 m2

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu zázemí zahradního centra včetně skleníků. Staveniště a stávající objekt je umístěn v rovinatém terénu na pozemku par.č. 855 v k.ú. Valtice v areálu Františkánské zahrady na okraji města Valtice. Pozemek a přilehlé plochy jsou ve vlastnictví státu Česká Republika s právem hospodaření s majetkem disponuje investor. Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou v započaté rekonstrukci. Ze západní strany k objektu navazují dva skleníky (v současnosti pouze zděná podezdívka a nosné ocelové prvky pro osazení zasklení). Na objektu bude dokončena započatá rekonstrukce s úpravou části vnitřních dispozic pro vestavbu centra přírodovědného vzdělávání.

Veškeré úpravy a dispozice jsou patrny z grafické části tohoto projektu.

c. Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V místě stavby nebyly ve spojitosti se stavebními úpravami prováděny žádné sondy, ani průzkumy. Navržené úpravy byly konzultovány s investorem. Stavba je napojena na stávající přípojky NN a vodoinstalace. Dále bude k objektu nově provedena plynovodní přípojka. Dále bude objekt nově připojen na novou jímku na vyvážení. Napojovací místa dle grafické části. Přípojka plynu bude přivedena z přilehlého objektu ve vlastnictví investora ze severní strany – bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Přípojky budou vedeny ve společném výkopu za dodržení normou požadovaných odstupových vzdáleností. Přístup k objektu po stávající areálové komunikacích beze změn. Parkovací stání je uvažováno v rámci stávajícího areálu na zpevněných plochách.

d. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy budou součástí přílohy projektu pro stavební řízení. Jejich požadavky vyplývající pro projekt stavby a dodávku stavebních prací budou dopracovány a  doloženy v přílohové části.

e. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt byl zpracován dle platných českých technických norem a prováděcích vyhlášek. Dodavatel ke kolaudaci předloží požadovaná oprávnění, revize a protokoly o shodě. Projektovou dokumentací jsou taktéž dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu.

f. informace o splnění požadavku regulačního plánu , územního rozhodnutí , případně územně-plánovací informace u staveb podle par. 104 odst.1 stavebního zákona

Projektem byly požadavky splněny. V této části obce je územním plánem přípustné zřizovat a provozovat řešený objekt. Toto místo a objem stavby bylo navrženo vzhledem k charakteru stavby a jejího následného provozu v souladu s územním plánem.

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Regulační a územní plán v této lokalitě rozsahem prací nebude dotčen. Podmiňující a související stavby nejsou pro daný záměr potřebné. Věcné a časové vazby stavební úpravy nemají.

Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru jednotlivých prací nejsou vyvolány žádné podmiňující investice.

h. Předpokládaná lhůta výstavby , včetně popisu  postupu výstavby

Projekt předpokládá provedení stavby v období 06/2014 – 06/2015.

Stavba bude prováděna dodavatelsky – dle výsledků výběrového řízení.

i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby , na ochranu životního prostředí , údaje o podlahové ploše budovy v m2.

Zastavěná plocha pozemku – 598,40m2

Užitná plocha – 513,89m2

Obestavěný prostor – 1976,09 m3

j. Závěr

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických pravidel dodavatelů a v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které splňují požadavky zaručené osvědčením o jakosti nebo dokladem o vlastnostech výrobků, o státním zkušebnictví a o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění změn a doplňků. Ke kolaudaci budou doloženy dokumenty o provedení zkoušek UT dle ČSN 060310. Taktéž bude doložena revize elektroinstalace, hromosvodu a tlaková zkouška vodoinstalace a kanalizace. Tato dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje prováděcí projekt stavby.

Seznam platných českých technických norem a vyhlášek a zákonů souvisejících

1.	ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací:1986

2.	ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty : 2000

3.	ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 2000

4.	ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Požadavky na pož. Odolnost stavebních konstrukcí: 96

5.	ČSN 73 4108	Šatny, umývárny a záchody : 1994

6.	ČSN 73 0873 	Požární bezpečnost staveb.Zásobování požární vodou. 1995

7.	ČSN 73 5305	Administrativní budovy: 1979

8.	ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov.	1999

9,	ČSN 36 0020	Sdružené osvětlení budov : 1994

10.	ČSN 36 0450	Umělé osvětlení vnitřních prostorů : 1986

11.	ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov . 1994

12.	ČSN 73 0532	Akustika.Hodnocení zvukové izolace stav. kcí. v budovách. Požadavky :2000

13.	ČSN 73 4130	Schodiště a šikmé rampy.Základní ustanovení. :1985

14.	ČSN 73 4201	Navrhování komínů a kouřovodů : 1988

15.	ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí.Základní ustanovení. 1988

16.	ČSN 06 0210 	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění : 1994

17.	Zákon č. 22/1997 Sb

18.	Zákon č. 71/2000 Sb

19.	Zákon č. 361/2005 Sb

20.	Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.

21. NV 591/2006 Sb. , NV 362/2005 Sb.

Vypracoval: Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

V Třeboni: Leden 2013