## vzt_plyn
VZT
Potrubí Spiro 160 | m | 14.5
Mřížka fasádní 200x200 | ks | 2
Ventilátor do potrubí pr. 160 | ks | 2
zpětná klapka 160 | ks | 2
Elektroinstalace, dodávka a montáž | m | 20
Prostupy zdí | ks | 2
závěsy,objímky | ks | 20
výústek regulační pr.100 | ks | 5
napojení na odpad (odvod kondenzátu) | ks | 2
izolace potrubí | m | 14.5
celkem bez DPH |  |  | 0