## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO |  | Trubní rozvod
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | INSTALACE PARNÍHO VYVÍJEČE A UPRAVY BARVÍRNY |  | Měrná jednotka |  |  | Provizorní rozvod páry
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | SŠ umění a designu , VOŠ Brno, Francouzská 101 |  | Náklady na m.j. |  |  | Rekonstrukce SCZT pára x HV, HJM Brno, ul. Rašínova, Běhounská, Oblast ul. Rašínova
Projektant |  | SINGO, spol. s r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Havlíček |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rek
Stavba : |  | SŠ umění a designu VOŠ Brno |  | Rozpočet : | 0
Objekt :
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  | HSV |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní onstrukce |  | HSV |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV |  |  | 0
5 | Komunikace |  | HSV |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | HSV |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  | HSV |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  | HSV |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  | HSV |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | PSV |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | PSV |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | PSV |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  | PSV |  |  | 0
732 | Strojovny |  | PSV |  |  | 0
733 | Rozvody potrubí |  | PSV |  |  | 0
734 | Armatury |  | PSV |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | PSV |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV |  |  | 0
767 | Konstrukce zámešnické |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 0
M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  | MON |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | VN |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SŠ umění a designu VOŠ Brno | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | Cenová soustava | Ceník | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 324.13 |  | 4892.09 |  | 0 | [5 empty] | 17.47 |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 159.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.16 | 0.64 |  |  | POL1_0
2 | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 649.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.5265 | 1.58 |  |  | POL1_0
3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 444 | 888 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.763 | 3.53 |  |  | POL1_0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 890 | 1780 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 3.533 | 7.07 |  |  | POL1_0
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 160.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.345 | 0.69 |  |  | POL1_0
6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0.64 |  | 0 | 506.45 | 324.13 | 368.55 | 235.87 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.587 | 1.02 |  |  | POL1_0
7 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 404.6 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.239 | 1.69 |  |  | POL1_0
8 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 288 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.938 | 1.24 |  |  | POL1_0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 160.32 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.011 | 0.01 |  |  | POL1_0
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 166.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 170881.19 |  | 33226.45 |  | 0 | [5 empty] | 99.54 |  |  | DIL
11 | 388129720R00 | Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t | kus | 11 |  | 0 | 71.98 | 791.78 | 360.02 | 3960.22 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.623 | 6.85 |  |  | POL1_0
12 | 59341114R | Deska stropní plná PZD 20-120 119x34x7 cm | kus | 11 |  | 0 | 274.5 | 3019.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 29.417 |  | 0 | 318.59 | 9371.96 | 165.91 | 4880.57 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.52915 | 15.57 |  |  | POL1_0
14 | 317121049R00 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 375 cm | kus | 1 |  | 0 | 646.75 | 646.75 | 182.25 | 182.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.5779 | 0.58 |  |  | POL1_0
15 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.154 |  | 0 | 3560.36 | 548.3 | 1204.64 | 185.51 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 3.9407 | 0.61 |  |  | POL1_0
16 | 342011134R00 | Příčka SDK tl. 80 mm,OK,1x oplášť.,RFI 15mm,bez iz | m2 | 37.35 |  | 0 | 373.59 | 13953.59 | 344.41 | 12863.71 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.94 | 35.11 |  |  | POL1_0
17 | 314843107R00 | Teleskopická stolička komínu ROKA rs 3100 d 300mm | kus | 1 |  | 0 | 3819.62 | 3819.62 | 640.38 | 640.38 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.3089 | 2.31 |  |  | POL1_0
18 | 314843147R00 | Pomocná konzola ROKA RS 3100 d 300 mm | pár | 1 |  | 0 | 810.39 | 810.39 | 623.61 | 623.61 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.2492 | 2.25 |  |  | POL1_0
19 | 314843167R00 | Konzola ROKA RS 3100 d 300 mm | pár | 19 |  | 0 | 1831.46 | 34797.74 | 303.54 | 5767.26 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.136 | 21.58 |  |  | POL1_0
20 | 314843187R00 | Dno s odvodem kondenzátu ROKA RS 3100 d 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 1753.3 | 1753.3 | 139.7 | 139.7 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.49774 | 0.5 |  |  | POL1_0
21 | 314843207R00 | Komín.díl s kontrol.otvorem ROKA RS3100 d 300/1mm | kus | 1 |  | 0 | 3218.28 | 3218.28 | 101.72 | 101.72 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.36243 | 0.36 |  |  | POL1_0
22 | 314843228R00 | Sopouch 90°nebo 84° ROKA RS3100 d 350/1mm | kus | 1 |  | 0 | 6027.77 | 6027.77 | 187.23 | 187.23 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.66714 | 0.67 |  |  | POL1_0
23 | 314843427R00 | Komínový díl 950 mm ROKA RS3100 d 300/1mm | kus | 19 |  | 0 | 4079.17 | 77504.23 | 145.83 | 2770.77 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.51961 | 9.87 |  |  | POL1_0
24 | 314843327R00 | Koleno 45° ROKA RS3100 d 300/1mm | kus | 2 |  | 0 | 2236.36 | 4472.72 | 98.64 | 197.28 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.35146 | 0.7 |  |  | POL1_0
25 | 314843487R00 | Dilatační díl komínu ROKA RS3100 d 300/1mm | kus | 1 |  | 0 | 4363.61 | 4363.61 | 146.39 | 146.39 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.52157 | 0.52 |  |  | POL1_0
26 | 314843527R00 | Protidešťová manžeta komínu RS3100 d 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 758.59 | 758.59 | 37.41 | 37.41 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.1333 | 0.13 |  |  | POL1_0
27 | 314843687R00 | Koncový komínový díl ROKA RS3100 d 300/1 mm | kus | 1 |  | 0 | 2626.59 | 2626.59 | 98.41 | 98.41 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.35059 | 0.35 |  |  | POL1_0
28 | 314843727R00 | Spona pro komín ROKA RS3100 d 300 mm | kus | 19 |  | 0 | 126.13 | 2396.47 | 23.37 | 444.03 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.0833 | 1.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1461.43 |  | 2241.57 |  | 0 | [5 empty] | 6.12 |  |  | DIL
29 | 416021124R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm | m2 | 6.44 |  | 0 | 226.93 | 1461.43 | 348.07 | 2241.57 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.95 | 6.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 560.85 |  | 690.65 |  | 0 | [5 empty] | 1.89 |  |  | DIL
30 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 3 |  | 0 | 135.95 | 407.85 | 22.55 | 67.65 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.026 | 0.08 |  |  | POL1_0
31 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 4 |  | 0 | 38.25 | 153 | 155.75 | 623 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.452 | 1.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 7546.08 |  | 17962.49 |  | 0 | [5 empty] | 51.51 |  |  | DIL
32 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 61.914 |  | 0 | 64.88 | 4016.98 | 126.62 | 7839.55 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.362 | 22.41 |  |  | POL1_0
33 | R úpv 01 | Zapravení otvorů po jádrovém vrtání | ks | 3 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
34 | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 61.914 |  | 0 | 57 | 3529.1 | 163.5 | 10122.94 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.47 | 29.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11516.27 |  | 3831.35 |  | 0 | [5 empty] | 13.17 |  |  | DIL
35 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 1.188 |  | 0 | 537.9 | 639.03 | 470.1 | 558.48 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.836 | 2.18 |  |  | POL1_0
36 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 0.792 |  | 0 | 2205.76 | 1746.96 | 604.24 | 478.56 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.317 | 1.84 |  |  | POL1_0
37 | 631319155R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 0.792 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 171.86 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.675 | 0.53 |  |  | POL1_0
38 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0.0688 |  | 0 | 20669.58 | 1422.07 | 4840.42 | 333.02 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 15.231 | 1.05 |  |  | POL1_0
39 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 0.4752 |  | 0 | 2209.34 | 1049.88 | 675.66 | 321.07 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.58 | 1.23 |  |  | POL1_0
40 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 0.4752 |  | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 206.47 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.35 | 0.64 |  |  | POL1_0
41 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.0192 |  | 0 | 21299.58 | 408.95 | 4840.42 | 92.94 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 15.231 | 0.29 |  |  | POL1_0
42 | 632411150RU1 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 | m2 | 12.71 |  | 0 | 491.69 | 6249.38 | 131.31 | 1668.95 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.426 | 5.41 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1175.36 |  | 4219.64 |  | 0 | [5 empty] | 11 |  |  | DIL
43 | 642945112R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2, včetně dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 | 1175.36 | 1175.36 | 4219.64 | 4219.64 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 10.999 | 11 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 2503.68 |  | 2860.92 |  | 0 | [5 empty] | 8.6 |  |  | DIL
44 | 899101111R00 | Osazení poklopu s rámem do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | 5.52 | 5.52 | 182.48 | 182.48 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  | POL1_0
45 | 286974591R | Poklop kompozitní 280x280 mm B125, , třída B125 | kus | 1 |  | 0 | 859 | 859 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 demontáž a montáž zemního modulu | h | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 2022 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1 | 6 |  |  | POL1_0
47 | R tv 01 | Dodávka zemního modulu včetně regulátoru a ostatního vystrojení | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
48 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 131.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.126 | 0.38 |  |  | POL1_0
49 | 877172121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 121.8 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.17808 | 0.36 |  |  | POL1_0
50 | 28613088.MR | Elektroredukce d 90- 40 mm PE 100 ELGEF Plus | kus | 1 |  | 0 | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 877242121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 390.8 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.2832 | 1.13 |  |  | POL1_0
52 | 28613049.MR | Koleno 90° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus | 1 |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 28613106.MR | Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus | kus | 1 |  | 0 | 305.5 | 305.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | R tv 02 | Přechodka plast/ocel 90/80 | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
55 | 286136374R | Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR17 90x5,4 mm L12m plyn | m | 2 |  | 0 | 235.5 | 471 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 899721111R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm | m | 2 |  | 0 | 2.58 | 5.16 | 6.22 | 12.44 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.026 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 5984 |  | 5576 |  | 0 | [5 empty] | 20.8 |  |  | DIL
57 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 80 |  | 0 | 74.8 | 5984 | 69.7 | 5576 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.26 | 20.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2043.13 |  | 0 | [5 empty] | 6.52 |  |  | DIL
58 | 965081813R00 | Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 12.71 |  | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 995.19 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.259 | 3.29 |  |  | POL1_0
59 | 965042141RT3 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.6355 |  | 0 | 0 | 0 | 1649 | 1047.94 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 5.075 | 3.23 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 2267.26 |  | 17347.06 |  | 0 | [5 empty] | 41.86 |  |  | DIL
60 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 0.6 |  | 0 | 240 | 144 | 824 | 494.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2 | 1.2 |  |  | POL1_0
61 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 739.53 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.3 | 2.97 |  |  | POL1_0
62 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 574.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.26 | 2.57 |  |  | POL1_0
63 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 350 mm | m | 1.2 |  | 0 | 1737.48 | 2084.98 | 2717.52 | 3261.02 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 6.9 | 8.28 |  |  | POL1_0
64 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 0.6 |  | 0 | [6 empty] | RTS | 2018/II
65 | 970033300R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 350mm | m | 1.2 |  | 0 | 31.9 | 38.28 | 470.1 | 564.12 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.3 | 1.56 |  |  | POL1_0
66 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 5.74 |  | 0 | 0 | 0 | 461 | 2646.14 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.067 | 11.86 |  |  | POL1_0
67 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8.43 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 1770.3 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.942 | 7.94 |  |  | POL1_0
68 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8.43 |  | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 197.26 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.105 | 0.89 |  |  | POL1_0
69 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.43 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 1449.96 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.49 | 4.13 |  |  | POL1_0
70 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 84.3 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1272.93 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 220 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1800 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 979990106R00 | Poplatek za skládku suti - omítky | t | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 552 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1680 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - inerální vata s cementem | t | 1.96 |  | 0
76 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 125.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.115 | 0.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4823.9 |  | 0 | [5 empty] | 18.65 |  |  | DIL
77 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 822.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 7.348 | 3.45 |  |  | POL1_0
78 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | 247 | 4001.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.9385 | 15.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 20082.84 |  | 6685.72 |  | 0 | [5 empty] | 19.58 |  |  | DIL
79 | 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 28.3762 |  | 0 | 15.51 | 440.11 | 111.99 | 3177.85 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.316 | 8.97 |  |  | POL1_0
80 | 713491111R00 | Izolace - montáž oplechování pevného potrubí | m2 | 28.3762 |  | 0 | 4.88 | 138.48 | 123.62 | 3507.87 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.374 | 10.61 |  |  | POL1_0
81 | 19420830R | Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm | kg | 127.6 |  | 0 | 112 | 14291.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
82 | 63151682R | Pás lamelový ORSTECH LSP 5000x1000x 40 mm | m2 | 19.7742 |  | 0 | 140.5 | 2778.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
83 | 63151683R | Pás lamelový ORSTECH LSP 4000x1000x 50 mm | m2 | 15.1699 |  | 0 | 160.5 | 2434.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
84 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s povrchovou úpravou | m2 | 41.291 |  | 0
85 | 998712201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné do 6 m | % | 437 |  | 0 | [6 empty] | RTS | 2018/II
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 31988.22 |  | 8775.34 |  | 0 | [5 empty] | 27.56 |  |  | DIL
86 | 722120125R00 | Potrubí litinové hrdlové DN 100, včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 | 3995.31 | 31962.48 | 194.69 | 1557.52 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.549 | 4.39 |  |  | POL1_0
87 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 230.8 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.174 | 0.7 |  |  | POL1_0
88 | 850355121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3060 | 6120 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 10.923 | 21.85 |  |  | POL1_0
89 | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 1 |  | 0 | 21.26 | 21.26 | 78.54 | 78.54 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.237 | 0.24 |  |  | POL1_0
90 | R vk 01 | Sifon odpadní - zvýšená odolnost proti teplotě | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
91 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 8 |  | 0 | 0.56 | 4.48 | 15.94 | 127.52 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.048 | 0.38 |  |  | POL1_0
92 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 388.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 660.96 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 44875.88 |  | 43877.53 |  | 0 | [5 empty] | 132.91 |  |  | DIL
93 | 722172316R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 63x8,6 mm | m | 30 |  | 0 | 384.47 | 11534.1 | 332.53 | 9975.9 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.0048 | 30.14 |  |  | POL1_0
94 | 722181222RY5 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 76 mm | m | 30 |  | 0 | 83.86 | 2515.8 | 62.14 | 1864.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.215 | 6.45 |  |  | POL1_0
95 | 722172336R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm | m | 25 |  | 0 | 426.47 | 10661.75 | 332.53 | 8313.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.0048 | 25.12 |  |  | POL1_0
96 | 722181224RY3 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 25 |  | 0 | 148.69 | 3717.25 | 57.81 | 1445.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.2 | 5 |  |  | POL1_0
97 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm | m | 18 |  | 0 | 122.04 | 2196.72 | 219.96 | 3959.28 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.6828 | 12.29 |  |  | POL1_0
98 | 722181221RU1 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 18 |  | 0 | 33.55 | 603.9 | 41.05 | 738.9 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.142 | 2.56 |  |  | POL1_0
99 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 10 |  | 0 | 77.11 | 771.1 | 202.89 | 2028.9 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.6343 | 6.34 |  |  | POL1_0
100 | 722181221RT8 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 10 |  | 0 | 29.4 | 294 | 37.3 | 373 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.129 | 1.29 |  |  | POL1_0
101 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm | m | 30 |  | 0 | 83.69 | 2510.7 | 202.81 | 6084.3 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.6343 | 19.03 |  |  | POL1_0
102 | 722181224RT8 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 | 88.2 | 2646 | 37.3 | 1119 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.129 | 3.87 |  |  | POL1_0
103 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 460.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.425 | 1.28 |  |  | POL1_0
104 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 921 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.425 | 2.55 |  |  | POL1_0
105 | 722235116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 890.49 | 1780.98 | 140.51 | 281.02 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.424 | 0.85 |  |  | POL1_0
106 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 150.9 | 150.9 | 68.6 | 68.6 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
107 | 722220112R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 7 |  | 0 | 91.3 | 639.1 | 87.7 | 613.9 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.302 | 2.11 |  |  | POL1_0
108 | 722221123R00 | Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN20 x DN25 | kus | 7 |  | 0 | 257.22 | 1800.54 | 37.78 | 264.46 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.114 | 0.8 |  |  | POL1_0
109 | 722220122R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 | pár | 1 |  | 0 | 186.26 | 186.26 | 175.24 | 175.24 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.603 | 0.6 |  |  | POL1_0
110 | 725835113R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | soubor | 1 |  | 0 | 2664.51 | 2664.51 | 215.49 | 215.49 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.655 | 0.66 |  |  | POL1_0
111 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 113 |  | 0 | 0.34 | 38.42 | 13.96 | 1577.48 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.042 | 4.75 |  |  | POL1_0
112 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 113 |  | 0 | 1.45 | 163.85 | 20.55 | 2322.15 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.062 | 7.01 |  |  | POL1_0
113 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 935.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1075.71 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 134679.03 |  | 46659.72 |  | 0 | [5 empty] | 129.43 |  |  | DIL
114 | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 | m | 125 |  | 0 | 488.35 | 61043.75 | 242.65 | 30331.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.687 | 85.88 |  |  | POL1_0
115 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 35 |  | 0 | 145.65 | 5097.75 | 243.35 | 8517.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.784 | 27.44 |  |  | POL1_0
116 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 125 |  | 0 | 92.01 | 11501.25 | 11.49 | 1436.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.044 | 5.5 |  |  | POL1_0
117 | 723160314R00 | Přípojka k plynoměru, svařovaná s ochozem DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | 19478.79 | 19478.79 | 1441.21 | 1441.21 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 3.731 | 3.73 |  |  | POL1_0
118 | 734173217R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | 587.2 | 1174.4 | 358.8 | 717.6 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.957 | 1.91 |  |  | POL1_0
119 | 723235118R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 80 | kus | 6 |  | 0 | 5870.59 | 35223.54 | 239.41 | 1436.46 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.641 | 3.85 |  |  | POL1_0
120 | 723239105R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 3.68 | 3.68 | 131.32 | 131.32 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
121 | 40562962R | Ventil elektromagnetický DN 40 bezpečnostní | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
122 | 723225113R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z.MET IVAR.8104R DN15 | kus | 1 |  | 0 | 179.25 | 179.25 | 54.25 | 54.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.145 | 0.15 |  |  | POL1_0
123 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 | kus | 3 |  | 0 | 325.54 | 976.62 | 76.96 | 230.88 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.206 | 0.62 |  |  | POL1_0
124 | R vp 01 | Dodávka a montáž chráničky D 133 včetně opravy izolace proti vodě na prostupu | m | 0.6 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
125 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 2055 |  | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 2363.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4130.26 |  | 0 | [5 empty] | 13.52 |  |  | DIL
126 | 728114114R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 400 mm | m | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 1467.75 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.89 | 5.07 |  |  | POL1_0
127 | 728214114R00 | Montáž oblouku plastového kruhového do d 400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 353 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.61 | 1.22 |  |  | POL1_0
128 | 728314122R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 445 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.77 | 1.54 |  |  | POL1_0
129 | 728415124R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 665 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 1.15 | 2.3 |  |  | POL1_0
130 | 728611214R00 | Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 400mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 809 | 809 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | POL1_0
131 | 728214414R00 | Montáž klapky plastové kruhové do d 400mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  | POL1_0
132 | R vzt 01 | Plastové potrubí DEN 350 vzduchotechnika | m | 6 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
133 | R vzt 02 | Oblouk plastový 90° D 350 vzduchotechnika | kus | 2 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
134 | R vzt 03 | Protidešťová žaluzie D 350 | kus | 2 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
135 | R vzt 04 | Plastová větrací mřížka , síťka proti hmyzu D 350 | kus | 2 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
136 | R vzt 05 | Ventilátor do potrubí D 350 | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
137 | R vzt 06 | Klapka uzavírací řízená el.pohonem D 350 | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
138 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 431.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 220.01 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 9312 |  | 26440.4 |  | 0 | [5 empty] | 11.53 |  |  | DIL
139 | 732219378R00 | Montáž vyvíječe páry včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 | 8274.7 | 8274.7 | 3475.3 | 3475.3 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 10.393 | 10.39 |  |  | POL1_0
140 | R str 01 | Dodávka vyvýječe páry 400 kg/h, nerezový, na zemní plyn, tepelný výkon 262 kW, prac. tlak max. 10 bar, spotřeba plynu 29,1 m3/h, vč. plynového regulátoru integorvaného ve vyvíječi a plynového filtru | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
141 | R str 02 | Nízkoemisní hořák s rekuperací pro snížení hodnot Nox | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
142 | R str 03 | Cirkulační nátokové čerpadlo 32-40 a filtr s jemným sítem | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
143 | R str 04 | Napájecí nádrž válcová s konyckými dny a napojovacími přírubami, 215 l (bez izolace) | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
144 | R str 05 | Termincké odplynění napájecí nádrže do 0,8 MPa | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
145 | R str 06 | Elektronické hlídání hladiny elektrodové | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
146 | R str 07 | Chladič vzokrů odběry z napájecí nádrže | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
147 | R str 08 | Chemická úpravna vody - mechanická předfiltrace (filtr s odkalením), filtr změkčení vody kap. 80 - plně automatický duplexní filtr pro změkčení napájecí vody s objemovou regenerací, dávkovací komplet pro korekci pH vody chem. Odpl, dávkovací komplet, senzor průniku tvrdosti vody, instalační armatury pro napojení duplesního změkčovacího filtru, provozní chemie pro najetí vyvíječe | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
148 | R str 09 | Separátor páry DN25 s odvaděčem kondenzátu | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
149 | R str 10 | Parní redukční ventil DN 25 na výstupní tlak páry 1,5 bar | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
150 | R str 11 | Vychlazovací nádrž nerezová, válcová stojatá s napojovacími přírubami, bez tep.izolace, objem 50 l | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
151 | R str 12 | Dochlazení odpadní vody, sestava termostatu, teploměru el.mag. ventilu do výstupní teploty max. 50°C | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
152 | R str 13 | doprava vč. pojištění | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
153 | R str 14 | Technické výkony - dozor na instalaci v rozsahu jedné návštěvy (4 hod.), tlaková zkouška, vypracování pasportu kotle, výchozí revize plyn. spotřebiče | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
154 | R str 15 | Uvedení do provozu plně instalované technologie se zaškolením obsluhy | kus | 1 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
155 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 10 |  | 0 | 103.73 | 1037.3 | 29.77 | 297.7 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.114 | 1.14 |  |  | POL1_0
156 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 12593 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 22667.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 18187.5 |  | 15202.5 |  | 0 | [5 empty] | 40.1 |  |  | DIL
157 | 733121156R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 44,5x2,6 | m | 3 |  | 0 | 283.25 | 849.75 | 168.25 | 504.75 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.502 | 1.51 |  |  | POL1_0
158 | 733121159R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./střdotlaké D 60,3 x 2,9 | m | 18 |  | 0 | 374 | 6732 | 271 | 4878 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.766 | 13.79 |  |  | POL1_0
159 | 733121155R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 38x2,6 | m | 25 |  | 0 | 276.61 | 6915.25 | 160.39 | 4009.75 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.481 | 12.03 |  |  | POL1_0
160 | 733121154R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 31,8x2,6 | m | 25 |  | 0 | 147.62 | 3690.5 | 132.38 | 3309.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.382 | 9.55 |  |  | POL1_0
161 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 215 | 645 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.649 | 1.95 |  |  | POL1_0
162 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 420 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.422 | 1.27 |  |  | POL1_0
163 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 71 |  | 0 | [6 empty] | RTS | 2018/II
164 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z trubek hladkých do D 89 | m | 60 |  | 0
165 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z trubek hladkých do D 38 | m | 70 |  | 0
166 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů | m2 | 3.2 |  | 0
167 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1435.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 43975.64 |  | 4843.86 |  | 0 | [5 empty] | 12.55 |  |  | DIL
168 | 734109313R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | 515.84 | 515.84 | 374.16 | 374.16 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.998 | 1 |  |  | POL1_0
169 | 42210796R | Ventil regulační V41-115-540 II DN 40, pro el.pohon PN 40 | kus | 1 |  | 0 | 3915 | 3915 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
170 | 734111732R00 | Ventily uzavírací V 34-111-540 III.18, DN 25 | soubor | 15 |  | 0 | 2636.32 | 39544.8 | 288.68 | 4330.2 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.77 | 11.55 |  |  | POL1_0
171 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 387.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 139.5 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1017.9 |  | 0 | [5 empty] | 3.27 |  |  | DIL
172 | 762521812R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm | m2 | 18.15 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 943.8 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.18 | 3.27 |  |  | POL1_0
173 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 74.1 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 9418.15 |  | 3213.15 |  | 0 | [5 empty] | 9.3 |  |  | DIL
174 | 766412123R00 | Obložení stěn nad 1 m2 | m2 | 11.7 |  | 0 | 5.03 | 58.85 | 198.97 | 2327.95 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.603 | 7.06 |  |  | POL1_0
175 | 60623307R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 24 mm jak. CP/CP, 11 vrstev, 2500x1250 mm | m2 | 12.87 |  | 0 | 667 | 8584.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
176 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 13 |  | 0 | 6.4 | 83.2 | 54.1 | 703.3 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.1725 | 2.24 |  |  | POL1_0
177 | 60554251R | Řezivo prismované DB dl. 2+ m jak 2-3 | m3 | 0.0832 |  | 0 | 8315 | 691.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
178 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 181.9 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.9 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 31881.41 |  | 9867.51 |  | 0 | [5 empty] | 13.94 |  |  | DIL
179 | 767646522R00 | Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 220 cm | kus | 1 |  | 0 | 82.89 | 82.89 | 1669.11 | 1669.11 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 5.25 | 5.25 |  |  | POL1_0
180 | 55345511R | Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1 140x197 cm včetně samozavíračů | kus | 1 |  | 0 | 19850 | 19850 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
181 | 767590120R00 | Montáž podlahových roštů - šroubováním | kg | 354 |  | 0 | 6.38 | 2258.52 | 18.62 | 6591.48 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.024 | 8.5 |  |  | POL1_0
182 | 767590192R00 | Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení | m | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 54.67 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.172 | 0.19 |  |  | POL1_0
183 | 55347147R | Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1100x1000 mm | kus | 10 |  | 0 | 969 | 9690 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
184 | R zk 01 | Protipožární ucpávky potrubí DN 20 - 80 | kus | 8 |  | 0 | [7 empty] | 2018/II
185 | R zk 02 | Typizované závěsy pro potrubí | kus | 125 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
186 | R zk 03 | Podpůrný pozinkovaný žlab pro potrubí d 63 | m | 48.5 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
187 | R zk 04 | Podpůrný pozinkovaný žlab pro potrubí d 32 | m | 6 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
188 | R zk 05 | Podpůrný pozinkovaný žlab pro potrubí d 25 | m | 32 |  | 0 | [7 empty] | vlastní
189 | 900-RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů (barvírna) | h | 30 |  | 0
190 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 887 |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1552.25 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 2873.18 |  | 6458.59 |  | 0 | [5 empty] | 21.01 |  |  | DIL
191 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 20 |  | 0 | 9.8 | 196 | 28 | 560 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.089 | 1.78 |  |  | POL1_0
192 | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 118 |  | 0 | 12.43 | 1466.74 | 33.67 | 3973.06 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.107 | 12.63 |  |  | POL1_0
193 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 | m2 | 12.71 |  | 0 | 70.45 | 895.42 | 99.05 | 1258.93 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.315 | 4 |  |  | POL1_0
194 | 783626001R00 | Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x | m2 | 4.16 |  | 0 | 33.4 | 138.94 | 33.6 | 139.78 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.131 | 0.54 |  |  | POL1_0
195 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 71 |  | 0 | 2.48 | 176.08 | 7.42 | 526.82 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.029 | 2.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1439.98 |  | 6857.04 |  | 0 | [5 empty] | 21.83 |  |  | DIL
196 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 4,5 m, Hetline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 81.14 |  | 0 | 11.83 | 959.89 | 42.27 | 3429.79 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.1344 | 10.91 |  |  | POL1_0
197 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 81.2336 |  | 0 | 3.13 | 254.26 | 10.17 | 826.15 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.03248 | 2.64 |  |  | POL1_0
198 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 81.2336 |  | 0 | 2.78 | 225.83 | 32.02 | 2601.1 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.10191 | 8.28 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 220.75 |  | 221.25 |  | 0 | [5 empty] | 0.6 |  |  | DIL
199 | 210800012R00 | Vodič CYY 2,5 mm2 montáž | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10.4 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0.01555 | 0.03 |  |  | POL1_0
200 | 34141301R | Vodič CYY 2,5 mm2 dodávka | m | 2 |  | 0 | 5.3 | 10.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | RTS | 2018/II |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
201 | R el 01 | Přívodní kabel,rozvaděč s vystrojením , rozvody vodičů, 4 x svítidlo, ovládání svítidel | soubor | 1 |  | 0 | 210.15 | 210.15 | 210.85 | 210.85 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0.56626 | 0.57 |  |  | POL2_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 68.91 |  | 237.59 |  | 0 | [5 empty] | 0.66 |  |  | DIL
202 | R sz 01 | MaR ,zabezpečení a řízení procesů | soubor | 1 |  | 0 | 68.91 | 68.91 | 237.59 | 237.59 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0.65683 | 0.66 |  |  | POL2_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | DIL
203 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
206 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
207 | 005231010R | Revize a tlakové zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
208 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
209 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
210 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | vlastní |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 15 | 21