# Příloha č. 6e) zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

„NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Zvýšení bezpečnosti a výkonu počítačové sítě v Nemocnici Vyškov, p. o. II“

Technická specifikace

Implementace monitoringu

Popis současného stavu:

Nemocnice Vyškov nedisponuje žádným monitorovacím systémem, který by monitorováním stavu jednotlivých informačních technologií (aktivních prvků sítě, serverů a dalších zařízení, systémových prostředků i stavu IS a aplikací aj.) byl schopen identifikovat vznikající problémy a tím i předcházet jejich působení, u již vzniklých problémů by pak sloužil pro rychlou identifikaci možných příčin a nápravu. Vyspělé monitorovací systémy navíc dokážou nalézat korelace mezi informacemi posílanými z různých zdrojů, případně se i na stav dotazují samy, podle vyhodnocení konkrétních událostí mohou posílat alerty či upozornění různým adresátům.

Požadované řešení:

Implementaci dohledového open source systému Zabbix (nebo plně srovnatelného) pro sledování dostupnosti a výkonnosti komponent IT infrastruktury v Nemocnici Vyškov. Součástí implementace bude i nastavení pravidel hodnocení shromážděných dat, prahových hodnot alertů, nastavení notifikací na odpovědné pracovníky (e-mailové notifikace, SMS notifikace, mobilní aplikace),  eskalace notifikací a tvorba reportů. Součástí řešení bude instalace SMS brány pro zasílání SMS notifikací. Součástí dodávky je i zaškolení pracovníků zadavatele (administrátorů) na dodaná zařízení a systémy.

Sledované IT komponenty:

- Zařízení, instalovaná v rámci dodávky (servery, disková pole, UPS, aktivní síťové prvky, virtualizační platformu jako celek) – monitorovat dostupnost, výkon, využití zdrojů (RAM, disková kapacita, CPU, síťový provoz)

- Další komponenty, které jsou u zadavatele již provozovány, jsou uvedeny v tabulce:

| Typ zařízení | Počet zařízení | Sledovaný parametr |
| --- | --- | --- |
| Switch Cisco 2960 | 21 | Dostupnost |
| Switch Cisco 2950 | 5 | Dostupnost |
| ESXi server | 1 | Dostupnost, využití zdrojů |
| Diskové pole StereWise 7000 | 1 | Dostupnost, využití zdrojů |
| WiFi Controler 2500 | 1 | Dostupnost |
| Firewall Sophos | 2 | Dostupnost |
| Síťová tiskárna Lexmark 818 | 3 | Dostupnost |
| Multifunkční zařízení Minolta c224e | 1 | Dostupnost |
| LAN převodní pro SW Kredit | 1 | Dostupnost |
| Platební terminál | 6 | Dostupnost |
| UPS APC | 5 | Dostupnost, teplota, stav baterií |
| CT Router | 1 | Dostupnost |
| Převodník LAN-RS232 | 6 | Dostupnost |
| VPN Router Zyxel ZyWALL USG 20 | 1 | Dostupnost |
| PACS server | 1 | Dostupnost, využití zdrojů (RAM, HDD, CPU, síťový provoz) |
| Windows server 2016, 2008 | 21 | Dostupnost, využití zdrojů (RAM, HDD, CPU, síťový provoz) |
| SQL Server 2016, 2014, 2008 | 4 | Dostupnost, využití zdrojů |
| AD | 2 | Dostupnost |
| DHCP | 2 | Dostupnost |
| DNS | 2 | Dostupnost |
| WWW (intranet WordPress) | 1 | Dostupnost |
| Síť Internet | 1 | Dostupnost |
| Konzole antiviru ESET | 1 | Dostupnost |
| SW Veeam |  | Provedení Jobu záloh |
| Mail server IceWarp | 1 | Dostupnost, IMAP, SMTP |