Příloha soupisu prací – uveřejněná v rámci dodatečné informace ev. č. 1/14464, jako příloha č. 1

„Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov“

| 78 | 952031001VC | Úprava vývodů operačních plynů | soubor | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- protažení vývodu měděnou trubkou 2 x 400 mm průměr 16 mm

| 80 | 952 01-1001 | Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, (klimatizace, tabulky, označení) | ks | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- hlásiče požáru Tesla venkovní 		3 ks

- nástěnné svítidla 60 W			5 ks (demontáž 6ks)

- stropní svítidlo 60 W			1 ks

- vypínač č.1 				3 ks

- pohybové čidlo 				1 ks

- ovladač výtahu (výtaháři)			1 ks

- klimatizační jednotky venkovní		10 ks

| 244 | 210011002VC | Úprava rozvaděče | soubor | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2 ks jistič 1F/10A/B

- práce v rozvaděči 4 hod

| 245 | 210011003VC | Demontáž a následná montáž svítidel na fasádě, včetně úpravy kotvení | soubor | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- nástěnné svítidla 60 W				5 ks (demontáž  6 ks)

- stropní svítidlo 60 W				1 ks

| 246 | 210011004VC | Úprava připojení klimatizačních jednotek na fasádě | soubor | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- klimatizační jednotky venkovní	10 ks – viz také souhrnná technická zprava (přesunutí na střechu, délka jednoho vedení cca 10 m)

| 134 | 712 01-1001 | Úprava povlakové krytiny a bednění, větrací turbíny | ks | 8,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- tato položka znamená úpravu střešního pláště a bednění v místě prostupu větrací turbíny

| 167 | 764 01-1001 | D+M větrací turbíny, vč. úpravy střešního pláště, K19 | ks | 8,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- tato položka se týká klempířských výrobků, tj. samostatné turbíny + oplechování

| 168 | 764 01-1002 | D+M nasávacího otvoru, K20 | ks | 15,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- v položce je chyba v počtu kusů, nově 17 ks

| 247 | 210011005VC | Připojení vzduchotechnických ventilátorů | ks | 6,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 240 01-1001 | Větrání zajištěno axiálními ventilátory, potrubí 28 m | ks | 6,00000 |

- ventilátor a potrubí je součástí dodávky

- nástěnný odtahový ventilátor 20-30 W, 230 V, výměna 250-300 m3/h s časovým spínačem a žaluziemi.

Bližší údaje k žaluziím vnějším i vnitřním – ovládání, barva, materiál, šířka lamel.

- venkovní žaluzie  - ovládání manuální, barva stříbrná RAL 9006, materiál hliníkové lamely, šířka lamel 90 mm (Z90)

- vnitřní žaluzie – ovládání pomocí řetízku, barva stříbrná RAL 9006, materiál hliníkové, šířka lamel 25 mm

V ………………dne ………………..						    ........................................

oprávněná osoba uchazeče