## Stavba 1.NP
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-30
| Stavba : | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Budova B, 1.np
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 21 % | Základ DPH 15 % | DPH celkem | %
01 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 21 % | Základ DPH 15 % | DPH celkem | %
01 | D 1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | D.1.4.1. Zdravotně technická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanalizace, vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařizovací předměty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koupelnové doplňky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | D.1.4.6. Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 | D.1.4.7. Slaboproudá zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž a dodávka sdělov. a zabezp.techniky
05 | Prováděcí projekt částí D.1.4.1-6-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## D.1.1.
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Budova B, 1.np | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/01 | Architektonicko-stavební řešení 1.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 151087.4 |  | 392491.2 |  | 0 |  | 11.48 |  | 0 |  |  |  |  | 455.04 | [5 empty] | DIL
1 | 310237241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 188.73 | 377.46 | 227.77 | 455.54 | 15 | 0 | 0.1344 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.551 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 342261211RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 2.28 | 0 | 0 | 518.29 | 1181.7 | 626.71 | 1428.9 | 15 | 0 | 0.04612 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.404 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*3,15-0,75*2 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 103.493 | 0 | 0 | 664.97 | 68819.74 | 649.03 | 67170.06 | 15 | 0 | 0.05379 | 5.57 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.452 | 150.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*3,15-1,8 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,24+0,65+5+2,335+5,97*2+1,26+3,69+2,16+1,685+1,26)*3,15 |  | 107.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2*4 |  | -8.8 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264051R00 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 51.2 | 0 | 0 | 213.2 | 10915.84 | 462.8 | 23695.36 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.95 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.011 | 51.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 30001z | Akustický panel zavěšený 1000x1000 zelený, P1z - viz.technická specifikace PD | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12277 | 147324 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 30002z | Akustický panel zavěšený 1200x1200 zelený, P2z - viz.technická specifikace PD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060 | 24180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 342264051RX1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 246 | 0 | 0 | 283.71 | 69792.66 | 521.29 | 128237.34 | 15 | 0 | 0.0186 | 4.58 | 0 | 0 |  | RTS 12/ I | Indiv | 1.011 | 248.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 92548.65 |  | 342786.48 |  | 0 |  | 25.84 |  | 0 |  |  |  |  | 566.05 | [5 empty] | DIL
8 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 182.6 | 0 | 0 | 49.3 | 9002.18 | 288.2 | 52625.32 | 15 | 0 | 0.03154 | 5.76 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.60925 | 111.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 978.66 | 0 | 0 | 27.87 | 27275.25 | 159.13 | 155734.17 | 15 | 0 | 0.01694 | 16.58 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.33481 | 327.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 632411104R00 | Vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová směs | m2 | 500.5 | 0 | 0 | 112.43 | 56271.22 | 114.57 | 57342.29 | 15 | 0 | 0.007 | 3.5 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.254 | 127.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 77,4+423,1 |  | 500.5 | [22 empty] | VV | 0
11 | 60001 | Očištění povrchu podlah | m2 | 500.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14515.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 77,45+423,1 |  | 500.55 | [22 empty] | VV | 0
12 | 60002 | Sanace výtluků v podkladu | m2 | 500.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 62568.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 77,45+423,1 |  | 500.55 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 21950.94 |  | 344933.24 |  | 0 |  | 17.39 |  | 68.08 |  |  |  |  | 393.42 | [5 empty] | DIL
13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 500.55 | 0 | 0 | 36.12 | 18079.87 | 70.88 | 35478.98 | 15 | 0 | 0.03459 | 17.31 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.177 | 88.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 423,1+77,45 |  | 500.55 | [22 empty] | VV | 0
14 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 23.9782 | 0 | 0 | 15.84 | 379.81 | 73.26 | 1756.64 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.131 | 3.14 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,105*3,15-1,6)*3 |  | 5.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,6*3,15*2-1,6*3-1,2*2*2 |  | 6.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,24*3,15-1,8 |  | 11.56 | [22 empty] | VV | 0
15 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 137.3752 | 0 | 0 | 15.84 | 2176.02 | 92.16 | 12660.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 35.85 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 35.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (5,47*3+4,28+4,715*3+0,7+4,21+3,635+0,2+0,555)*3,15-1,6*3+1*3,15 |  | 137.38 | [22 empty] | VV | 0
16 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 4910.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.147 | 11.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 18,2+1,8+13,5+8,85+35,1 |  | 77.45 | [22 empty] | VV | 0
17 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 502.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 17.6 | 0 | 0 | 26.9 | 473.44 | 340.6 | 5994.56 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.34 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.939 | 16.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*2*8 |  | 12.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 36.6 | 0 | 0 | 23 | 841.8 | 261 | 9552.6 | 15 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0.063 | 2.31 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.718 | 26.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,1*2*13 |  | 28.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 10061.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.17 | 31.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 182,6 |  | 182.6 | [22 empty] | VV | 0
21 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 978.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25347.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.79 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.08 | 78.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (7,04+5,38+0,1+5,25+0,1+2)*2*3 |  | 119.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,72+7,35+3,2+5,4+3,03+5,18+2,6+5,18+1+1,8+4,91+1,8)*2*3 |  | 265.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6+5+10,83+6,92+7,52+8,63+3,3*2*2+25+5,97+6,5+3,5)*2*3 |  | 594.42 | [22 empty] | VV | 0
22 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 145.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 15679.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.92 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.3 | 43.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (5,18+3,03+1+5,18+2,6)*2*2,1 |  | 71.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+1,8)*2*2,1 |  | 11.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,91+1,8)*2*2,1 |  | 28.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1)*2,1*6+(0,6*2+3,9)*0,6 |  | 34.56 | [22 empty] | VV | 0
23 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 16416.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.42 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 44.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 29,15+37,9+4,55+24,2+16,5+31,1+15,5+31,3 |  | 190.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 38,05+4,9+14,5+14,6+4,85+15+14,2+4,3+16,15+15,5+3,85+87 |  | 232.9 | [22 empty] | VV | 0
24 | 763581802RX0 | Demontáž podhledů | m2 | 27.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3098.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 11.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 10,83*2,51 |  | 27.18 | [22 empty] | VV | 0
25 | 90001 | Vybourání zazdívky ZTI rozvodů vč.likvidace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 90002 | Demontáž kuchyňské linky vč.likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 90003 | Ochrana radiátorů před poškozením | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 24000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 90004 | Zbroušení a příprava podkladu pod stěrku | m2 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14768.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 90005 | Polyuretanová barevná stěrka | m2 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 141780 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 90006 | Demontáž WC kabin s dveřmi vč.likvidace | m2 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8925 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (4,3+1,4*3)*2,1 |  | 17.85 | [22 empty] | VV | 0
31 | 90007 | Repase schodišťového zábradlí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60385.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140.95 | [5 empty] | DIL
32 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 54.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 60385.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.577 | 140.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 24103.35 |  | 14972.05 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 36.73 | [5 empty] | DIL
33 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 73.45 | 0 | 0 | 328.16 | 24103.35 | 203.84 | 14972.05 | 15 | 0 | 0.00378 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.50003 | 36.73 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 9,1+13+15,25+1,6 |  | 38.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,03+5,18+2,6+5,18+1+1,8+4,91+1,8)*2*0,5 |  | 25.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2+1+2)*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 205000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 76601a | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně s PO EI30-Sm Td1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 32000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 76601b | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně s PO EI30-Sm-C Td1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 76601c | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně s PO EI15-Sm-C Td1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 76601d | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně s PO EW15-C Td1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 76601e | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně bez PO Td1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 76601s | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování Td1s | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 32000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 76602 | Vnitřní dveře,nátěr ocel.zárubně, kování, PO Td2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 76603 | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování, PO Td3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 76603s | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování, PO Td3s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 76604 | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování, PO Td4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 76605 | Vnitřní dveře,pouzdro, kování Td5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 76606 | Vnitřní dveře,pouzdro, kování Td6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 76607 | K 1 sestava 3 wc kabinek rozměru cca 930 x 1265 x 2000 mm s dveřmi š.700mm, pro oddělení jednotlivých wc a toalet od předsíňky. | kpl | 1 | 0 | 0
47 | 76608 | K2 stěna odělující wc pro imobilní dl. cca 2485 mm s dveřmi š.1000mm | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 230000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
46 | 76701 | Celoprosklená příčka s dveřmi 1600/2100 Cp1 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 76702 | Celoskleněná příčka s dveřmi 2120/2680 Cp2 - viz.technická specifikace PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | 76703 | Celoskleněná příčka s dveřmi 2520/2680 Cp3 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | 76704 | Celoskleněná příčka s dveřmi 2450/2500 Cp4 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 351951.37 |  | 359957.9 |  | 0 |  | 7.83 |  | 0 |  |  |  |  | 736.59 | [5 empty] | DIL
50 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 190.7 | 0 | 0 | 9.88 | 1884.12 | 117.12 | 22334.78 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.236 | 45.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 190.7 | 0 | 0 | 5.42 | 1033.59 | 87.78 | 16739.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.3 | 57.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
52 | 771575119R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm | m2 | 276.37 | 0 | 0 | 270.81 | 74843.76 | 1121.19 | 309863.28 | 15 | 0 | 0.00433 | 1.2 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.1466 | 593.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 38,05 |  | 38.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 238,32 |  | 238.32 | [22 empty] | VV | 0
53 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 190.7 | 0 | 0 | 20.8 | 3966.56 | 33.5 | 6388.45 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.15 | 28.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
54 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 276.37 | 0 | 0 | 11.2 | 3095.34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
55 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 7.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 4631.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.598 | 12.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 77101 | Dodávka dlažba keramická,slinutá R10, kalibrovaná mrazuvzdorná,598x598x10,PEI 5, imit.cement.stěrky | m2 | 42 | 0 | 0 | 734 | 30828 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 38,05*1,1+0,145 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
57 | 77102 | Dodávka dlažba keramická,slinutá R10, kalibrovaná mrazuvzdorná,243x995+160x995x10,PEI 5, imit.dub | m2 | 278 | 0 | 0 | 850 | 236300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 5.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 238,32*1,1-0,152 |  | 262 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 2590.21 |  | 81205.13 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 27.88 | [5 empty] | DIL
58 | 776521200R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren | m2 | 54.1 | 0 | 0 | 43.29 | 2341.99 | 215.21 | 11642.86 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.45 | 24.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 40,8 |  | 40.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,3 |  | 13.3 | [22 empty] | VV | 0
59 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.5 | 154.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.091 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 77601 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.vysoká, protiskluz antibarteriální, žlutozelená | m2 | 47.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 28226.94 | 15 | 0 | 0.004 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,59*0,1*1,1 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
61 | 77602 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.vysoká šedá - pro schodiště | m2 | 18.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 11368.2 | 15 | 0 | 0.004 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 13,3*1,25 |  | 16.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,375 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,7*0,1*1,1 |  | 1.95 | [22 empty] | VV | 0
62 | 77603 | Vnitřní čistící zóna jemná, kobercová D+M | m2 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 10150 | 15 | 0 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | 77604 | Hliníková přechodová lišta | m | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8375 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | 77605 | Voděodolný nátěr omítkoviny | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | 776431100R00 | Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám | m | 36.29 | 0 | 0 | 6.84 | 248.22 | 29.96 | 1087.25 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.088 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 18,59+17,7 |  | 36.29 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 50629.08 |  | 33176.66 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 66.95 | [5 empty] | DIL
66 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 65.85 | 0 | 0 | 96.95 | 6384.16 | 489.05 | 32203.94 | 15 | 0 | 0.00445 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.984 | 64.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 18,21+26,77+20,87 |  | 65.85 | [22 empty] | VV | 0
67 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 65.85 | 0 | 0 | 35.2 | 2317.92 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
68 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 972.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.265 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 78101 | Dodávka dlažba keramická, R9, kalibrovaná 150x600x10,PEI 5, imit.dřevo | m2 | 20 | 0 | 0 | 587 | 11740 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 18,21*1,1-0,031 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
70 | 78102 | Dodávka dlažba keramická,slinutá R9, kalibrovaná mrazuvzdorná,298x598x10,PEI 5, imit.cement.stěrky | m2 | 30 | 0 | 0 | 524 | 15720 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 26,77*1,1+0,553 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
71 | 78103 | Dodávka dlažba keramická,slinutá R9, kalibrovaná mrazuvzdorná,598x598x10,PEI 5, imit.cement.stěrky | m2 | 23 | 0 | 0 | 629 | 14467 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 20,87*1,1+0,043 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
72 | 78104 | rohový profil z ušlechtilé oceli na vnější rohy obkladů kartáčovaná nerez pro tl.obkladu 10mm | m | 8.65 | 0 | 0 | 629 | 5440.85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
73 | 78105 | ukončovací profil z ušlechtilé oceli na vnější rohy obkladů kartáčovaná nerez pro tl.obkladu 10mm | m | 14.1 | 0 | 0 | 629 | 8868.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
Díl: | 782 | Obklady ochranné speciální třída požární odolnosti B-s1 -d0 dle EN 13501 -1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům |  |  |  | 0 |  | 185443.4 |  | 0 |  | 0 |  | 6.41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | 78201.1 | O1 / Plát tl. 1 mm, výška 1100 mm, (plný plát bez frézovaných motivů) výběr ze 40 barev | m | 60 | 0 | 0 | 587 | 35220 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
70 | 78201.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | m | 56 | 0 | 0 | 524 | 29344 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
71 | 78202.1 | O2 / Plát tl. 1 mm, rozměr 1400 x 900 mm, frézovaný motiv dle zadání, výběr ze 40 barev | ks | 1 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
72 | 78202.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
73 | 78203.1 | O3 / Plát tl. 1 mm, rozměr 1600 x 1600 mm, frézovaný motiv dle zadání, výběr ze 40 barev | ks | 15 | 0 | 0 | 587 | 8805 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
74 | 78203.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 15 | 0 | 0 | 524 | 7860 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
75 | 78204.1 | O4 / Plát tl. 1 mm, rozměr 8900 x 1100 mm, frézovaný motiv dle zadání, výběr ze 40 barev | ks | 1 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
76 | 78204.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
77 | 78205.1 | O5 / Plát tl. 1 mm, výška 1100 mm, (plný plát bez frézovaných motivů) výběr ze 40 barev | m | 24 | 0 | 0 | 587 | 14088 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
78 | 78205.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | m | 21.4 | 0 | 0 | 524 | 11213.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
79 | 78206.1 | O6 / Plát tl. 1 mm, výška 1400 mm, (plný plát bez frézovaných motivů) výběr ze 40 barev | m | 12 | 0 | 0 | 587 | 7044 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
80 | 78206.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | m | 9.7 | 0 | 0 | 524 | 5082.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
81 | 78207.1 | O7 / Plát tl. 1 mm, výška 1400 mm, (plný plát bez frézovaných motivů) výběr ze 40 barev | m | 57 | 0 | 0 | 587 | 33459 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
82 | 78207.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | m | 53 | 0 | 0 | 524 | 27772 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
83 | 78208.1 | O8 / Plát tl. 1 mm, rozměr 2300 x 2300 mm, frézovaný motiv dle zadání, výběr ze 40 barev | ks | 1 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
84 | 78208.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
85 | 78209.1 | O9 / Plát tl. 1 mm, rozměr 2650 x 2600 mm, frézované číslo rozměr 1800 x 800 mm, výběr ze 40 barev | ks | 1 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
86 | 78209.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
87 | 78210.1 | O10 / Plát tl. 1 mm, rozměr 3050 x 2550 mm, frézovaný nápis rozměr 1700 x 200 mm, výběr ze 40 barev | ks | 1 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
88 | 78210.2 | Montáž, kotevní materiál, doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 14889.27 |  | 103602.52 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 218.23 | [5 empty] | DIL
72 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 1604.156 | 0 | 0 | 4.16 | 6673.29 | 15.44 | 24768.17 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03248 | 52.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*2,28+2*103,493+246+51,2 |  | 508.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 978,66+182,6-65,85 |  | 1095.41 | [22 empty] | VV | 0
73 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 1355.856 | 0 | 0 | 5.04 | 6833.51 | 48.36 | 65569.2 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10191 | 138.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
74 | 784195213R00 | Malba tekutá, bílá voděodolná, paropropustná 2 x | m2 | 89 | 0 | 0 | 5.04 | 448.56 | 48.36 | 4304.04 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10191 | 9.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
75 | 784195214R00 | Malba tekutá, barevná, 2 x (limetková zelená) | m2 | 159.3 | 0 | 0 | 5.04 | 802.87 | 48.36 | 7703.75 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10191 | 16.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
76 | 784195215R00 | nalepovací pravoúhlé kryty rohů 50x50x1100mm v barvě výmalby omítky | ks | 26 | 0 | 0 | 5.04 | 131.04 | 48.36 | 1257.36 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10191 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 101414.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 169.38 | [5 empty] | DIL
74 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 68.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 14977.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 33.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1361.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 21376.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 68.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 20797.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 64.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 680.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23146.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 71.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 68.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20423.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 68.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 694.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.006 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
80 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
81 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
82 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
83 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
84 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
85 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
86 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
87 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.1.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | Budova B, 1.np Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Zdravotně technická instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
| 720A | Zdravotně technická instalace - zařizovací předměty |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 720A1 | ZP1 / UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 600x450x165 Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, povrchová ú. proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého Sifonu, rohových ventilů, PŘÍSLUŠENSTVÍ : Sifon umyvadlový chromovaný ABS, nastavitelný od 175-270mm, v. zápachové uzávěry 75mm, kapacita průtoku 45l , umyvadlová výpusť s rotační zátkou antivandal - chrom připojení: 5/4 -75mm" | soub | 5 | 0 | 0
2 | 720A2 | ZP2 / WC ZÁVĚSNÉ 540x355x430 Bílé hl. splachování, vodor.odtok, povrchová ú.proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady, … PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko, standardní duroplastové wc sedátko Bílé | soub | 4 | 0 | 0
3 | 720A3 | ZP3 / UMÝVÁTKO ZÁVĚSNÉ 450x250x160 Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii povrchová ú. proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého sifonu, rohových ventilů, PŘÍSLUŠENSTVÍ např. sifon umyvadlový, celokovový, kulatý 20,0 se závitem 5/4“, průměr odpadu 32 mm, určený pro baterie s uzávěrem výpusti, provedení: chrom, rohový ventil chrom, ventil se zakrytým výtokovým šroubením tělo z leštěné mosazi s prodloužením masivní mosazná rozeta s kluzným těsněním kónické svěrné šroubení pevné v tahu s délkovým vyrovnáním, připojení: ½", | soub | 2 | 0 | 0
4 | 720A4 | ZP4 / WC ZÁVĚSNÉ - INVALIDNÍ 700x370x460-480 bílé, hluboké splachování, vodorovný odtok, se standardním sedátkem povrchová ú.proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady,... PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko,standardní wc sedátko bez sklápěcí aut., prodloužené | soub | 1 | 0 | 0
5 | 720A5 | ZP5 / AKRYLÁTOVÁ VANA 1800x860 - 165l BB23 - bílá k obezdění vč. příslušenství - podpěr a madel ve stříbrošedé barvě, odtokové a přepadové armatůry | soub | 1 | 0 | 0
6 | 720A6 | ZP6 / SANITÁRNÍ WC rozměry: 1120 x 500 x 140 WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK pro závěsné klozety se samonosným, výškově stavitelným, ocelovým rámem, s nosností 400 kg. Modul se fixuje do podlahy a zadní zdi, nebo do rámové konstrukce sádrokartonových příček. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. OVLÁDACÍ TLAČÍTKO „PL8 Dual Flush“ bílé/zelený kroužek (plastové) • pro 2 množství splachování • rozměry 250 x 160x8 mm • vhodné pro soupravu na vhazování tablet | soub | 4 | 0 | 0
7 | 720A7 | ZP7 / SANITÁRNÍ WC MODUL pro tělesně postižené rozměry: 1155 x 545 x 165 WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK příček (samonosný prvek), Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům,vč. ovládacího tlačítka pro ovládání zepředu KOMPLET vč. TLAČÍTKA • pro 2 množství splachování | soub | 1 | 0 | 0
8 | 720A8 | ZP8 / BATERIE UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ 310x190x105 Elektronická umyvadlová baterie bez automat. výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrem, chrom, vč. trafa, snímací zóna s režimem vypnutí přívodu vody od 0,25 do necelých 8 vteřin od vzdálení rukou | soub | 3 | 0 | 0
9 | 720A9 | ZP9 / BATERIE UMYVADLOVÁ páková stojánková umyvadlová baterie s odtokovou soupravou, výškou 197 mm, chromovaná. Keramická kartuše průměru 35mm. | soub | 4 | 0 | 0
10 | 720A10 | ZP10 / BIDETOVÁ BAT. SE SRCHOU jednootvorová nástěnná páková baterie s ruční sprškou a držákem, na sprše regulace – start/stop | soub | 1 | 0 | 0
11 | 720A11 | ZP11 / VOLNĚ STOJÍCÍ PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU Celková výška baterie včetně podstavce a ruční sprchy je 962 mm, výška baterie včetně podstavce po výtokové rameno je 828 mm, délka výtokového ramene od hrany baterie po vnější hranu výtoku je 245 mm, výška kohoutku na baterii od podlahy je 750 mm, velikost krytu základny je 150 mm Sprchová hadice má délku 1500 mm. | soub | 1 | 0 | 0
12 | 720A12 | ZP12 / BATERIE TERMOSTATICKÁ sprchová Nástěnná termostatická sprchová baterie se sprchovou sadou – ruční sprcha průměr 100mm, 3 funkce, držák sprchy, sprchová hadice 1,7m. | soub | 1 | 0 | 0
13 | 720A13 | ZP13 / BATERIE VANOVÁ RAV Nástěnná sprchová baterie bez sprchy,rozteč baterie 100 mm, kartuš KA3504,kartuše o průměru 35 mm. | soub | 1 | 0 | 0
14 | 720A14 | ZP14 / SKLOPNÉ MADLO K WC dl. 813 ve tvaru „U“ s držákem tolateního papíru Popis produktu„ standardní podpůrné sklopné madlo k WC, délka 813 mm. Odolné madlo v nerez provedení. Madlo má pružinový mechanismus, pomocí kterého se vyklápí nahoru a které umožňuje lehké sklopení při použití. Upevňovací prvky nejsou součástí dodávky. | soub | 2 | 0 | 0
15 | 720A15 | ZP15/ SPRCHOVÁ BEZRÁMOVÁ ZÁSTĚNA ČTVERCOVÁ PEVNÝ DÍL + OTVÍRAVÉ DVEŘE pro rozměr 900x900mm Bezrámová sprchová zástěna čtvercová pro rozměr koutu 900x900mm Parametry: Rozměr: 900x900x2000 mm, bezrámový pevný díl a otvíravé dveře, sklopné ke zdi. Povrchová úprava proti usazování vodního kamene. Výplň: 8 mm tvrzené bezpečnostní čiré sklo Rám: matný chrom | soub | 2 | 0 | 0
16 | 720A16 | ZP16 / ODTOKOVÝ ŽLAB DO STĚNY s možností vkládání dlažby/obkladu, dl. 900 mm Žlab určený pro zabudování do stěny,min. tl. Betonu 100 mm, max. tl. obkladu/dlažby 12 mm, hl. zapuštění do stěny 64 mm. S odtokem cca 60 l / min. Pro výrobu je používána kvalitní nerezová ocel DIN 1.4301 (ČSN 17240), odtokový systém žlabu je umístěn mimo oblast mechanického namáhání, které vzniká při došlápnutí na rošt běžného žlabu. Tím je vhodný i pro prostory s vysokým pohybem osob. | soub | 1 | 0 | 0
17 | 720A17 | ZP17 / ODTOKOVÝ ŽLAB DO STĚNY s možností vkládání dlažby/obkladu, dl. 900 mm Podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou, zpětnou klapkou a nerezovou mřížkou rozměru cca 105 x 105 mm z kvalitní nerezové oceli, s odtokem cca 50 l / min | soub | 5 | 0 | 0
18 | 720A18 | ZP18 / PEVNÉ MADLO PRAVÉ 406 x 813 mm broušená nerez Upevňovací příruba pr. 80,3 mm se 3 otvory zahloubenými pr. 7 mm. K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu. Pomocné prostředky a bezpečnostní madla jsou zhotovena z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301. | soub | 1 | 0 | 0
19 | 720A19 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
| Celkem za | 720A Zdravotně technická instalace - zařizovací předměty dodávka + montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720B | Zdravotně technická instalace - koupelnové doplňky |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 720B1 | KD1 / KOUPELNOVÝ KOŠ BEZDOTYKOVÝ 8l 285x195x345 Bezdotykový odpadkový koš řady MINI s infračerveným senzorem nabízí hygienické nakládání s odpadem. Při přiložení ruky 20 cm nad infračervený senzor koše se víko automaticky a velice tiše otevře. Po vhození odpadu se víko samo zavře. Koše Helpmation se vyznačují tichým systémem otevírání a zavírání víka. POPIS : 100% bezdotykový provoz sníží výskyt bakterií Koš vyroben z matné nerez oceli Tiché otevírání a zavírání víka Vnitřní plastová nádoba Víko z ABS plastu Provoz koše na baterie - 2× LR20/D (1,5 V) Výška s otevřeným víkem 50 cm | ks | 2 | 0 | 0
21 | 720B2 | KD2 / DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU délka 12 cm Materiál: nerezová ocel 18/10 POZN.: možno připevnit lepením | ks | 4 | 0 | 0
22 | 720B3 | KD3 / stoličk ado sprchy Konstrukce – ocel, sedátko termoplast. Nosnost 160kg. Rozměr – 370x435x323mm | ks | 1 | 0 | 0
23 | 720B4 | KD4 /MÝDLENKA s úchytem acryl Šířka 28 cm Materiál: nerez / akryl Barva: stříbrná matná/průledná Rozměr: 4,5x11,5 | ks | 6 | 0 | 0
24 | 720B5 | KD5 /WC ŠTĚTKA s úchytem nerez matná Materiál: nerez Barva: stříbrná matná Rozměr: 95x400mm | ks | 5 | 0 | 0
25 | 720B6 | KD6 /KOUPELNOVÝ HÁČEK Rozměr: 35x40, hl.18 mm KOUPELNOVÝ HÁČEK -hranatý design -úchyt, který umožňuje nalepit Materiál: nerez Barva: stříbrná matná Rozměr: 35x40, hl.18 mm | ks | 10 | 0 | 0
26 | 720B7 | Z1 / DĚLENÉ ZRCADLO cca 2420 x 750 mm Koupelnové zrcadlo tl.5mm se zabroušenou hranou, lepené do bkladu Rozměr: 2x 110x750 + 3x cca 400x750 + 2x 500x750 mm | ks | 1 | 0 | 0
27 | 720B8 | Z2 / ZRCADLO cca 1000 x 450 mm Koupelnové zrcadlo tl.5mm se zabroušenou hranou, je součástí nábytkové položky Zs/2. Rozměr: 1x 1000x450 mm | ks | 1 | 0 | 0
28 | 720B8 | Z3 / KRUHOVÉ ZRCADLO průměr 600mm Kruhové zrcadlo tl.5mm se zabroušenou hranou, je součástí nábytkové položky Zs/1 + 1x volně zavěšené nad umyvadlem. Rozměr: 2x 600 m | ks | 2 | 0 | 0
26 | 720B6 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
| Celkem za | 720B Zdravotně technická instalace - koupelnové doplňky dodávka + motáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720C | Zdravotně technická instalace - ostatní/propočet (odhad) -rozvody vody, kanalizace, vč.inst.materiálu, potrubí |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zdravotně technická instalace - kanalizace dodávka + montáž |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
26 | 720C1 | DN 40 | m | 30 | 0 | 0
27 | 720C2 | DN 50 | m | 34 | 0 | 0
28 | 720C3 | DN 100 | m | 34 | 0 | 0
29 | 720C4 | DN 125 | m | 34 | 0 | 0
|  | Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž |  |  | 0
30 | 720C5 | DN 100 | m | 34 | 0 | 0
31 | 720C6 | DN 125 | m | 34 | 0 | 0
32 | 720C7 | DN 150 | m | 34 | 0 | 0
33 | 720C8 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 35 | 0 | 0
34 | 720C9 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
33 | 720C10 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 234 | 0 | 0
|  | Zdravotně technická instalace - vodovod dodávka + montáž |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Potrubí plastové - dodávka, montáž
34 | 720C11 | d20 | m | 30 | 0 | 0
35 | 720C12 | d25 | m | 34 | 0 | 0
36 | 720C13 | d32 | m | 34 | 0 | 0
37 | 720C14 | d40 | m | 34 | 0 | 0
Návleková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž
38 | 720C15 | DN15 | m | 30 | 0 | 0
39 | 720C16 | DN20 | m | 34 | 0 | 0
40 | 720C17 | DN25 | m | 34 | 0 | 0
41 | 720C18 | DN32 | m | 34 | 0 | 0
42 | 720C19 | DN40 | m | 34 | 0 | 0
43 | 720C20 | Kulový kohout voda DN 20 | ks | 8 | 0 | 0
44 | 720C21 | Kulový kohout voda DN 20 s vypouštěním | ks | 8 | 0 | 0
45 | 720C22 | Kulový kohout voda DN 25 | ks | 8 | 0 | 0
46 | 720C23 | Kulový kohout voda DN 32 s vypouštěním | ks | 8 | 0 | 0
47 | 720C24 | Vyvedení a upevnění výpustek | ks | 32 | 0 | 0
48 | 720C25 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
49 | 720C26 | Tlaková zkouška potrubí | m | 298 | 0 | 0
50 | 720C27 | Proplach a desinfekce potrubí | m | 298 | 0 | 0
51 | 720C28 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | kompl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720C Zdravotně technická instalace - kanalizace vodovod dodávka + motáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 720C28 | Realizační dokumentace (RD) ZTI, vč, zajištění ověření stávajících rozvodů ZTI | soub | 1 | 0 | 0
52 | 720C29 | Dokumentace skutečného provedení (SP) ZTI | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720C Zdravotně technická instalace - projektové práce na RD a SP |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez projektové dokumentace |  |  |  | 0
|  | Cena celkem včetně projektové dokumentace |  |  |  | 0

## D.1.4.6.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | Budova B, 1.np Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Silnoproudá elektrotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
|  | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 21001 | S1 / přisazené stropní svítidlo z bíle lakovaného kovu, ∅103mm, v.120mm, nastavitelné, LED 350lm | ks | 15 | 0 | 0
2 | 21002 | S2 / přisazené stropní svítidlo z foukaného třívrstvého opálového skla tvaru dopadající kapky, těleso svítidla bíle lakovaný plech, ∅400mm, v.185mm, LED 1400lm | ks | 2 | 0 | 0
3 | 21003 | S3 / závěsné svítidlo z foukaného třívrstvého opálového sklatvaru dopadající kapky, těleso svítidla bíle lakovaný plech, ∅400mm, v.185mm, lankový závěs, max.délka závěru 2000mm, LED 1400lm | ks | 2 | 0 | 0
4 | 21004 | S5 / závěsný LED panel 40W 4000K, stmívatelný, hiníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 600x600mm | ks | 18 | 0 | 0
5 | 21005 | S6 / přisazený LED panel 40W 4000K, stmívatelný, hliníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 600x600mm, 3x IP44 | ks | 26 | 0 | 0
6 | 21006 | S7 / přisazený LED panel 40W 4000K, Hliníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 1200x300mm | ks | 27 | 0 | 0
7 | 210VL1 | S10 / LED pásek s profilem pro zafrézování, osazeno satinovaným krytem, délka 1200mm, 24V, v panelech u dveří - NEBUDE SE REALIZOVAT | m | 0 | 0 | 0
8 | 210VL2 | S12 / LED pásek pod linku, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu 24V, se satinovaným krytem | m | 3 | 0 | 0
9 | 210VL3 | S12 / LED pásek do SDK kapsy, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu 24V, se satinovaným krytem, v SDK podhledu | m | 68 | 0 | 0
10 | 210VL4 | S12 / LED pásek pod linku, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu, 24V, se satinovaným krytem, v nadpraží dveří | m | 12 | 0 | 0
11 | 210VL5 | S12 / LED pásek do SDK kapsy, vysocesvítící, 1110lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu, 24V, se satinovaným krytem, pro osvětlení dekorace | m | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | C21M - Elektromontáže |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 21017 | trubka oheb.el.inst. 16 mm | m | 65 | 0 | 0
18 | 21018 | trubka oheb.el.inst.MONOFLEX 20 mm | m | 280 | 0 | 0
19 | 210VL | jistič 10A 1 pól, charakteristika B | ks | 14 | 0 | 0
20 | 210VL2 | jistič 16A 1 pól, charakteristika B | ks | 13 | 0 | 0
21 | 21021 | lišta inst.z PH bez krab.protahovací (PU) | m | 30 | 0 | 0
22 | 210VL3 | dvojrámeček | ks | 14 | 0 | 0
23 | 210VL4 | trojrámeček | ks | 4 | 0 | 0
24 | 210VL5 | čtyřrámeček | ks | 7 | 0 | 0
25 | 210VL9 | Osazení venkovního světla | ks | 1 | 0 | 0
26 | 210VL6 | Krabice propojovací do zdi | ks | 1 | 0 | 0
27 | 21027 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 100 | 0 | 0
28 | 210VL7 | krab.rozvodnáá s víčkem (KO 125) kruh. bez zap. | ks | 48 | 0 | 0
29 | 210VL8 | krab.rozvodnáá s víčkem (KO 125) kruh. bez zap. IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 210VL | krab.elektromontážní s víčkem;svor. vč.zapoj. 200x200 mm | ks | 6 | 0 | 0
31 | 210VL11 | Osazení ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
32 | 21032 | Osazení světel vč. NS | ks | 110 | 0 | 0
33 | 21033 | držák svazkový | ks | 25 | 0 | 0
34 | 210VL10 | rozvodný celokovový zinkovaný nosný rošt 200 mm | m | 40 | 0 | 0
35 | 210VL12 | Osazení LED pásků | m | 92 | 0 | 0
36 | 210VL13 | Osazení RH1-2, RH1-1, včetně dozdívek, zapravení, popisu s montaže | ks | 2 | 0 | 0
37 | 210VL14 | Osazení traf pro LED pásky a baterie včetně zapojení | ks | 7 | 0 | 0
38 | 21038 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 10 | 0 | 0
39 | 21039 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 15 | 0 | 0
40 | 21040 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 10 | 0 | 0
41 | 21041 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 15 | 0 | 0
42 | 21042 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
43 | 21043 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 150 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
44 | 21044 | ucpávka kab.vč.ukonč.kab.a zapoj.do 4žil,s=do 1mm2 | ks | 5 | 0 | 0
45 | 210VL15 | Vybourání stávajících RS a vysekání otvorů pro nove RS, dozdívky | ks | 2 | 0 | 0
46 | 21046 | spín.zapuštěný, prost.vlhké, řazení 5 | ks | 2 | 0 | 0
47 | 21047 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | ks | 13 | 0 | 0
48 | 21048 | Vybourání RS NS, dozdívky | ks | 1 | 0 | 0
49 | 21049 | Ostatní elektromontáže | hod | 150 | 0 | 0
50 | 21050 | střídavý přepínač - řazení 5 zápust.vč.zap. | ks | 23 | 0 | 0
51 | 21051 | křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. | ks | 14 | 0 | 0
52 | 21052 | sporák.přípojka | ks | 1 | 0 | 0
53 | 21053 | dvojzás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 44 | 0 | 0
54 | 21054 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 25 | 0 | 0
55 | 21055 | zás.zapust., prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | ks | 11 | 0 | 0
| Celkem za | C21M - Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 210VL | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | m | 210 | 0 | 0
57 | 21057 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 25 | 0 | 0
| Celkem za | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Výchozí revize elektro |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 21058 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | kompl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Materiály |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | 210010001RU2 | ohebná trubka monoflex 16 mm | m | 65 | 0 | 0
60 | 210010002RU2 | ohebná trubka monoflex 20 mm | m | 280 | 0 | 0
61 | 358220010VL1 | jistič 10A 1 pól, charakteristika B | ks | 14 | 0 | 0
62 | 358220010VL2 | jistič 16A 1 pól, charakteristika B | ks | 13 | 0 | 0
63 | 21063 | lišta el.instalační LHD 20/20 | m | 30 | 0 | 0
64 | VL0011 | dvojrámeček | m | 14 | 0 | 0
65 | VL0012 | trojrámeček | m | 4 | 0 | 0
66 | VL0013 | čtyřrámeček | m | 7 | 0 | 0
67 | 210VL | krabice propojovací na 6 kabelů do zdiva, vč. víka a propojek | ks | 1 | 0 | 0
68 | 210VL2 | krabice elektroinstalační přístrojová do zdiva | ks | 100 | 0 | 0
69 | 210VL3 | krabice elektroinstalační rozvodná - úplná (vč. rámečku a krytky) do zdiva | ks | 48 | 0 | 0
70 | 210VL4 | krabice elektroinstalační rozvodná - úplná IP 44 do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
71 | 210VL5 | krabice elektroinstalační montážní 200x200 s víkem pod omítku | ks | 6 | 0 | 0
72 | 21072 | svorka lustrová 3x1,5mm2 | ks | 180 | 0 | 0
73 | 210VL6 | rozvodný celokovový zinkovaný nocný rošt 200 mm, vč. uchycovacích a montážních prvků | ks | 40 | 0 | 0
74 | 210VL7 | krabice elektroinstalační přístrojová do SDK | ks | 45 | 0 | 0
75 | VL0021 | jističochránič 10A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 12 | 0 | 0
76 | Vl0022 | jističochránič 16A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 24 | 0 | 0
77 | 21077 | hl. ochr. Svorkovnice | ks | 5 | 0 | 0
78 | 358220024VL | hlvní vypínač 3x25A | ks | 1 | 0 | 0
79 | 2108VL | dvojzásuvka velkoplošná, horní pootočená o 45°, barevná, IP 40, včetně rámečku | ks | 35 | 0 | 0
80 | 2108VL2 | dvojzásuvka velkoplošná, horní pootočená o 45°, barevná, IP 44, včetně rámečku | ks | 6 | 0 | 0
81 | 2108VL3 | zásuvka jednoduchá, barevná, IP 40, včetně rámečku | ks | 25 | 0 | 0
82 | 2108VL4 | zásuvka jednoduchá, barevná, IP 44, včetně rámečku | ks | 5 | 0 | 0
83 | 21083 | dvojzásuvka zapuštěná velkoplošná, IP40, barevná, včetně rámečku, s přepěťovou ochranou | ks | 8 | 0 | 0
84 | 2108VL | spínač velkoplošný řaz.1 vč. krytu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 13 | 0 | 0
85 | 2108VL2 | spínač velkoplošný řaz.1 vč. krytu a rámečku, barevný, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0
86 | 2108VL3 | spínač velkoplošný řaz. 5 vč. krytu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 21 | 0 | 0
87 | 2108VL4 | spínač velkoplošný řaz. 5 vč. krytu a rámečku, barevný, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0
88 | 2108VL5 | křížový přepínač velkoplošný řaz.7 vč.kryu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 14 | 0 | 0
89 | 2108VL6 | křížévý přepínač velkoplošný řaz.7 vč.kryu a rámečku, barvny, IP 44 | ks | 0 | 0 | 0
90 | VL01 | Světlo venkovní IP 44, s pohybovým a stmívacím čidlem | ks | 1 | 0 | 0
91 | 210VL01 | kabel napájecí dvoužilový 2,5 mm, ohebný | m | 75 | 0 | 0
92 | 210VL02 | ventilátor do zdi, prům 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
93 | 210VL03 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signal. doutnavkou | ks | 1 | 0 | 0
94 | 21094 | CY 6mm2 zelenožlutý | m | 90 | 0 | 0
95 | VL02 | proudový chránič RB6-16/3N/B/003-A 16A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
96 | VL03 | hlavní vypínač 3x20A, IS-20/3 20A | ks | 2 | 0 | 0
97 | VL04 | nouzové světlo, LED, AESTETICA LED 11W 1H IP40 | ks | 16 | 0 | 0
98 | 21098 | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY) | m | 210 | 0 | 0
99 | 21099 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY-J) | m | 1100 | 0 | 0
100 | 21100 | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY-J) | m | 710 | 0 | 0
101 | 211VL | CYKY 4Bx1,5mm2 (CYKY) | m | 170 | 0 | 0
102 | VL05 | nouzové světlo, LED, F1 8W IP65 SE 1N/RM | ks | 1 | 0 | 0
103 | VL06 | Trafo pro LED pásky HLG-320H-24A ¦ 24V ¦ 320W ¦ 13A ¦ IP65 | ks | 6 | 0 | 0
104 | 21104 | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY-J) | m | 20 | 0 | 0
105 | VL06 | trofo pro ovládání vodovodních baterií 12V | ks | 1 | 0 | 0
106 | 21106 | pojistková vložka PNA, 400A | ks | 6 | 0 | 0
107 | 21107 | čas.relé SMR-T | ks | 10 | 0 | 0
108 | 21108 | označovací štítek na kabel | ks | 100 | 0 | 0
| Celkem za | Materiály |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109 | 2110VL | Rozvaděč RH1-1 plast. 72 modulů | ks | 1 | 0 | 0
110 | 2111VL | Rozvaděč RH1-2 plast. 36 modulů | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | 21111 | Realizační dokumentace (RD) NN, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů NN | soub | 1 | 0 | 0
112 | 21112 | Dokumentace skutečného provedení (SP) NN | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez projektové dokumentace |  |  |  | 0
|  | Cena celkem včetně projektové dokumentace |  |  |  | 0

## D.1.4.7.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | Budova B, 1.np Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Slaboproudá zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 1
Dodávky zařízení (specifikace)
Slaboproudá zařízení - ostatní/propočet (odhad) -dat.rozvody (den.místnost, ošetřovna) -EPS (pokoje, den.místnost, ošetřovna, rehabilitace,chodby,schodiště) -wifi (den.místnost, pokoje, oštřovna, rehabilitace) -STA (pokoje, den.místnost, ošetřovna, rehabilitace)
Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka
1 | 22001 | Montáž autonomního hlásiče požáru s akustickou signalizací | ks | 18 | 0 | 0
2 | 22002 | Vložení baterie, nastavení, oživení přezkoušení autonomního hlásiče | ks | 18 | 0 | 0
3 | 22003 | Autonomní optickokouřový hlásič napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou | ks | 18 | 0 | 0
4 | 22004 | Baterie 9V | ks | 18 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka
5 | 22005 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 200 | 0 | 0
6 | 22006 | Plombovaní rozvodu TV signálů | ks | 10 | 0 | 0
7 | 22007 | Montáž koax. kab. do konektoru | ks | 20 | 0 | 0
8 | 22008 | Montáž koax.kab. do spojů | ks | 20 | 0 | 0
9 | 22009 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | ks | 20 | 0 | 0
10 | 22010 | Montáž rozbočovače na body | ks | 10 | 0 | 0
11 | 22011 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál | ks | 10 | 0 | 0
12 | 22012 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | ks | 10 | 0 | 0
13 | 22013 | Montáž rozvodnice STA na zeď | ks | 1 | 0 | 0
14 | 22014 | Montáž TV zesilovače | ks | 1 | 0 | 0
15 | 22015 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | ks | 3 | 0 | 0
16 | 22016 | Pomocné montážní práce | hod | 8 | 0 | 0
17 | 22017 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 8 | 0 | 0
18 | 22018 | Montáž účast.zásuvky | ks | 8 | 0 | 0
19 | 22019 | Rám pro zdroj a 8 modulů ( rozměr500x240x20mm) | ks | 1 | 0 | 0
20 | 22020 | Širokopásmový zesilovač, 1 vstup 45-862/790 MHz, 118 dBµV | ks | 2 | 0 | 0
21 | 22021 | Koax.kabel H125 Cu PE | m | 200 | 0 | 0
22 | 22022 | Konektor F | ks | 32 | 0 | 0
23 | 22023 | Odbočovač_1 odboč. 6.5 dB | ks | 4 | 0 | 0
24 | 22024 | Rozbočovač 1/2, 3.9 dB | ks | 4 | 0 | 0
25 | 22025 | Rozbočovač 1/4, 7,9 dB | ks | 4 | 0 | 0
26 | 22026 | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové (design shodný dle NN) | ks | 10 | 0 | 0
27 | 22027 | Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem(design shodný dle NN) | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 22028 | Rozvod univ.kabelové sítě - montáž + dodávka
29 | 22029 | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. | ks | 2 | 0 | 0
30 | 22030 | Montáž 19" pomocného panelu do 4U | ks | 2 | 0 | 0
31 | 22031 | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | m | 350 | 0 | 0
32 | 22032 | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
33 | 22033 | Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
34 | 22034 | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | ks | 14 | 0 | 0
35 | 22035 | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. | ks | 91 | 0 | 0
36 | 22036 | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
37 | 22037 | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | hod | 3 | 0 | 0
38 | 22038 | Montáž nástěnného 19" skříně (RACKu) nad 15U | ks | 1 | 0 | 0
39 | 22039 | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | ks | 1 | 0 | 0
40 | 22040 | Montáž kompletního panelu přívodu NN | ks | 1 | 0 | 0
41 | 22041 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0
42 | 22042 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | ks | 1 | 0 | 0
43 | 22043 | Změření zemního odporu | ks | 1 | 0 | 0
44 | 22044 | CY 4 H | m | 22 | 0 | 0
45 | 22045 | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) | ks | 1 | 0 | 0
46 | 22046 | Vodič v trubkovodu CY 4 | m | 22 | 0 | 0
47 | 22047 | Pomocné montážní práce | hod | 4 | 0 | 0
48 | 22048 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 4 | 0 | 0
49 | 22049 | Kabel UTP, kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | m | 900 | 0 | 0
50 | 22050 | Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 5E, bílý | ks | 30 | 0 | 0
51 | 22051 | Nosná maska pro 2 Keystone moduly, černá | ks | 30 | 0 | 0
52 | 22052 | Kryt komunikační zásuvky, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 10 | 0 | 0
53 | 22053 | Instalační rámeček, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 30 | 0 | 0
54 | 22054 | Patch panel 2U, 48xRJ45, UTP kat.5E, 568B | ks | 1 | 0 | 0
55 | 22055 | 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 2 | 0 | 0
56 | 22056 | Propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá | ks | 10 | 0 | 0
57 | 22057 | POL 400 (hloubka 400mm, výška 2U ) | ks | 1 | 0 | 0
58 | 22058 | PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou) | ks | 1 | 0 | 0
59 | 22059 | RACK 19" nástěnný 18U, kovový, skleněná čelní strana | ks | 1 | 0 | 0
60 | 22060 | Konektor RJ45 na kabel UTP 5e kat. | ks | 20 | 0 | 0
61 | 22061 | Wifi přístupový bod - Technologie: 2,4 GHz: 3×3 5 GHz: 2×2 Maximální výkon TX: 2,4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 22 dBm | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod univ.kabelové sítě - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
62 | 21062 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | kompl | 1 | 0 | 0
63 | 21063 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 30 | 0 | 0
| Celkem za | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | 21064 | Realizační dokumentace (RD) SLP, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů SLP | soub | 1 | 0 | 0
65 | 21065 | Dokumentace skutečného provedení (SP) SLP | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Cena celkem bez projektové dokumentace |  |  |  | 0
|  | Cena celkem včetně projektové dokumentace |  |  |  | 0