Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název zadavatele:	Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Sídlo:			Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín

IČO:			00226637

Zastoupený: 		Ing. Antonínem Tesaříkem, ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Chladicí jednotka pro operační sály – rekonstrukce řídícího systému vzduchotechniky“

Jako osoba  zastupující zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zasílám vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.

Dotaz č. 1

V kapitole 3.3 Technická kvalifikace, dokument Výzva, je uveden požadavek na prokázání kvalifikace Uchazeče:

„Prohlášení o shodě nabízeného přístroje v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky;“

Předmět zadání tohoto VŘ se týká zabezpečení a provozu budov nikoli samotné zdravotnické péče.

Otázka:

Bude zadavatel trvat na splnění tohoto bodu technické kvalifikace?

Odpověď č. 1

Předmět zadání se týká zabezpečení a provozu budov, nejedná se o zdravotnický prostředek. Proto Zadavatel nebude trvat na splnění tohoto bodu technické kvalifikace.

V Hodoníně  dne 8. 9. 2020

Milan Pospíšil

náměstek pro investice a HTS