Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace

Simulátor novorozence

Výrobce simulátoru: 	[dodavatel uvede výrobce simulátoru]

Typ simulátoru: 	[dodavatel uvede typ simulátoru]

Počet kusů:		1

Barva:			světlá

Simulátor novorozence splňující ERC guidelines pro resuscitaci novorozenců nebo učební resuscitační program novorozenců Americké pediatrické akademie (Neonatal Resuscitation Program,  NRP®).

Simulátor musí být zaměřen minimálně na prvních 10 minut života a poskytovat možnost reálného nacvičování resuscitačních a stabilizačních technik novorozence po porodu, tj. realistické vyšetření základních životních funkcí, zvládnutí potřebných dovedností k zajištění dýchacích cest a ventilace, zajištění cévního vstupu.

Záruka: minimálně 72 měsíců.

Technické parametry:

Dýchací cesty

- Anatomicky přesné, reálné dýchací cesty

- Ventilace maskou

- Zavedení ET rourky přes ústa a přes nos

- Zavedení LMA

- Sellickův manévr

- Ventilace pozitivním tlakem

- Endobronchiální intubace

- Odsávání z dýchacích cest

- Variabilní odpor plic

- Zavedení gastrického katetru

Dýchání

- Spontánní dýchání s variabilně nastavitelnou frekvencí

- Oboustranné i jednostranné zvedání a klesání hrudníku

- Normální a abnormální dechové zvuky, vč. možnosti jednostranných dechových ozev

- Simulovaná saturace kyslíkem

- Možnost jehlové punkce pneumothoraxu

Kardiovaskulární systém

- Rozsáhlá knihovna EKG křivek s frekvencí od 10 do 300 úderů za minutu

- Simulované EKG monitorování pomocí 3svodového monitoru

Cévní přístup

- Pupečník s žilním a tepenným přístupem pro bolus nebo infuzi, možnost přeříznutí

- Simulovaný návrat krve po kanylaci

Oběh

- Srdeční ozvy

- Hmatný pulz pupečníku

- Bilaterální brachiální pulz

- Centrální cyanóza

Zvuky

- Vokální: minimálně chrčivé dýchání, pláč, škytání

- Plíce: minimálně normální, stridor, pneumonie

- Srdce: minimálně normální ozvy, diastolický šelest, systolický šelest

- možnost poslechu vpředu i vzadu na hrudníku

Ostatní funkce

- Volitelné zorničky –  normální, rozšířené a zúžené

- Pohyby končetin: ochablé, svalový tonus, spontánní pohyby a záchvat křečí

- Debriefing protokolu událostí

- Možnost nahrávání webovou kamerou (SessionViewer PC)

- Možnost využití přednastavených scénářů a tvorba vlastních scénářů

- Nedílnou součástí dodávky bude PC vybavení obsahující:

- Bezdrátový lehce přenosný tablet do ruky včetně integrované SW licence LLEAP

- Tablet simulující jak klasický pacientský monitor, tak i defibrilátor včetně odpovídající brašny

- Monitor All in One pro možnost ovládání ze stávající ovládací místnosti

- Instalace a školení v takovém rozsahu, aby instruktoři byli schopni samostatně simulátor používat.

Další požadavky

- Přístup do on-line databáze scénářů dle vlastního výběru pro simulátory, a to pro 5 uživatelů po dobu minimálně 36 měsíců.