ve Znojmě dne 16.09.2020

VĚC:    VYSVĚTLENÍ K DOTAZŮM K VZMR „STAPLERY“

Zadavatel:	Nemocnice Znojmo, p. o.

Zastoupená:	MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC, ředitelem

Sídlo:		MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO:		00092584

DIČ:		CZ00092584

Shora uvedený zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) na „Staplery“ a to odesláním zadávací dokumentace vybraným dodavatelům a zveřejněním na profilu zadavatele dne 10.09.2020.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů elektronicky dotaz k obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá takto:

Dotaz č.1 k zadávací dokumentaci VZMR Staplery:

Ráda bych se dotázala, zda je zádavací řízení takto kompletní. Obvykle se ke skupinách ještě soutěží: Lineární staplery pro otevřenou operative, Lineární katry pro otevřenou operativu

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Pro otevřenou operativu se v Nemocnici Znojmo staplery ani katry nepoužívají, proto nejsou součástí zadávací dokumentace.

Vzhledem k provozně personální situaci na obchodním odboru a zaslanému dotazu termín pro zaslání nabídek  upravujeme na  15. 10. 2020 do 1300 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 15.10.2020 ve 14.00 hodin a je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

Jelínková Lenka

Obchodní odbor

Úsek zakázek

Nemocnice Znojmo, p.o.

tel : 515 215 227

email : lenka.jelinkova@nemzn.cz