Technická specifikace ochranných obleků

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda s nařízením EU (EU) 2016/425 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Shoda s normami ČSN EN 14126; ČSN EN 14605+A1, ČSN EN 1073-2:2003, ČSN EN 1149-5:2019, ČSN EN 13034:2009+A1, ČSN EN ISO 13982-1:2005+A1 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Jednorázové i vícenásobné použití | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Overal s kapucí, rukávy a nohavice stažené gumičkou | Dodavatel uvede popis obleku |
| Antistatické provedení | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Paropropustné provedení | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Faktor ochrany: kategorie CE III, typ 5/6 | Dodavatel uvede faktor ochrany |
| Materiál: netkaná textilie | Dodavatel uvede materiál |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Použití ochranného obleku:

- Přímý kontakt s nemocným při vyšetřování, dekontaminaci nebo transportu.

Množství ochranných obleků dle velikostí:

- Velikost L: 5 000 kusů

- Velikost XL: 5 000 kusů

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- Neanonymizované prohlášení o shodě s výše uvedenými normami dle nařízení EU (EU) 2016/425 v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka.

- Fotografii nabízeného výrobku, na které bude patrné označení CE.

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 10 000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 10 000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |