Technické parametry – sklad nebezpečných látek:

- Minimální vnější rozměry (Š, H,V) 3 000 x 2 700 x 2 600

- Minimální vnitřní rozměry (Š, H, V) 2 500 x 2 500 x 2 200

- plocha cca 7 m2

- vnější nátěr šedé barvě

- objem záchytné vany min. 700 l

- požární izolace o síle min. 100 mm

- na podlaze pozinkované rošty s okem cca 65 x 30 mm

- zemnící svorka

- jednokřídlé dveře

- vnitřní osvětlení v provedení EX min. 2 x 36 W

- elektroinstalace – vstupní revize

- dodávka včetně výškově nastavitelné nájezdové rampy

- sklad s certifikovanou protipožární odolností (minimálně 90 minut), schváleno podle platné legislativy

- sklad vhodný ke skladování hořlavin

- sklad musí tvořit samostatný požární celek

- sklad může být umístěn i uvnitř budov nebo na volném prostranství bez nutnosti dodržet odstupové vzdálenosti