Pokyny pro účastníky: Účastník doplní/vybere z nabídky možností/zaškrtne žlutě vyznačená pole ve formuláři nabídky. Společně s formulářem nabídky předloží účastník v nabídce i jeho přílohy.

FORMULÁŘ NABÍDKY

„Dodávka rapid testů SARS-CoV-2 Ag“

| Druh veřejné zakázky: |  | Dodávky |
| --- | --- | --- |
| Režim veřejné zakázky |  | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení: |  | Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněním |
| Účastník |

| Název/obchodní firma/ jméno: |  | Uveďte název |
| --- | --- | --- |
| Zastoupený: |  | Uveďte jméno a funkci |
| Sídlo/místo podnikání: |  | Uveďte adresu sídla |
| IČO: |  | Uveďte IČO |
| Kontaktní osoba: |  | Uveďte jméno kontaktní osoby |
| E-mail: |  | Uveďte e-mail |
| Telefon: |  | Uveďte telefonní číslo |

Základní způsobilost účastníka

Účastník tímto prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li účastníkem právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a)

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Splňuje ☐

Profesní způsobilost účastníka

Účastník tímto prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti dle čl. 4 odst. 4.2 výzvy k podání nabídky, neboť:

- účastník je zapsán do obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Splňuje ☐

Technická kvalifikace účastníka

Účastník tímto prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci dle čl. 4 odst. 4.4 výzvy k podání nabídky, což prokazuje níže uvedenou významnou dodávkou.

| Významná dodávka č. 1 |
| --- |
| Název: | Uveďte název referenční zakázky |
| Popis plnění: | Uveďte, co bylo předmětem referenční zakázky |
| Dodavatel: | Zvolte možnost. |
|  | Uveďte název poddodavatele. |
| Objednatel: | Uveďte název objednatele |
|  | Uveďte kontakt na objednatele (kontaktní osoba, e-mail, telefon) |
| Cena v Kč bez DPH: | Uveďte částku,00 Kč bez DPH Zadavatel požaduje, aby cena dodávky byla nejméně 250.000,00 Kč bez DPH. |
| Doba poskytnutí: | Od DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR Zadavatel požaduje, aby významné dodávky byly poskytnuty za poslední 3 roky před koncem lhůty pro podání nabídek. Za významné dodávky zadavatel považuje řádně provedené a dokončené dodávky. |

Obchodní podmínky

Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli návrh smlouvy odpovídající těmto obchodním podmínkám a jeho nabídce.

Akceptuje ☐

Technické podmínky

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Test | Rapid test SARS-CoV-2 Ag – rychlý imunochromatografický test s vizuálním odečtem detekující SARS-CoV-2 antigen | Účastník uvede příslušný údaj |
| Název výrobce a obchodní název výrobku | neurčeno | Účastník uvede příslušný údaj |
| Vzorek | stěr z nazofaryngu | Účastník uvede příslušný údaj |
| Rychlost testů | odečtení výsledku do 30 min. | Účastník uvede příslušný údaj |
| Citlivost testu | minimálně 93 % | Účastník uvede příslušný údaj |
| Specifita testu | minimálně 97 % | Účastník uvede příslušný údaj |
| Doba expirace testu | minimálně únor 2021 | Účastník uvede příslušný údaj |
| Složení soupravy | umožňuje provedení testu a odečet výsledku bez dalších pomůcek, obsahuje minimálně: návod v českém jazyce, individuálně balené testovací kazety, sterilní odběrové tampony pro nazofaryngeální výtěr, extrakční pufr, zkumavky s kapátkem | Účastník uvede příslušné údaje |
| Množství | 3.000 ks | Účastník uvede příslušný údaj |
| Shoda s právními předpisy | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 nebo 98/79/ES a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve smyslu nařízení vlády č. 56/2015 Sb. | Ano |

Nabídková cena účastníka za realizaci veřejné zakázky

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Účastník uvede příslušnou částku | Účastník uvede příslušnou výši | Účastník uvede příslušnou částku | Účastník uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 3.000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 3.000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Účastník uvede příslušnou částku | Účastník uvede příslušnou výši | Účastník uvede příslušnou částku | Účastník uvede příslušnou částku |

V uveďte místo dne klikněte sem a zadejte datum.

________________________

Uveďte jméno účastníka, případně osoby oprávněné jednat za účastníka

(není vyžadován uznávaný elektronický podpis)

Přílohy:

- neanonymizované prohlášení o shodě nabízeného výrobku nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 nebo 98/79/ES a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve smyslu nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,

- fotografie nabízeného výrobku (případně obalu), na které bude patrné označení CE