Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 4: Tepelné čerpadlo 1 ks

Předmětem dodávky bude tepelné čerpadlo 1 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

tepelné čerpadlo 5kW

akumulační nádrž 200l

otopné těleso

chladivové propojení: měděné potrubí, kabeláž

topenářské propojení: měděné potrubí

armatura potřebná k provozu: kolena, redukce