Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 5: Třítrubkový VRV systém - 1 ks

Předmětem dodávky bude třítrubkový VRV systém  1 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

VRV jednotka 11 kW

vnitřní jednotka: kazeta

vnitřní jednotka: parapetní

vnitřní jednotka: nástěnná

propojení: měděné potrubí, kabeláž

rozbočovač chladiva