Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 6: Mrazicí box se simulací závad a programů – 1 ks

Předmětem dodávky bude Chladicí box s chybovým hlášením.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

vnitřní jednotka: nerezový výparník

venkovní jednotka: kondenzační jednotka

stěny boxu: PUR panely

dveře chladírenského boxu: originál chladící dveře

propojení: měděné potrubí

kabeláž a ovládání: kabeláž odpovídajícího druhu, čidla, rozvaděč