## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 20190430 | V KLECI – Klub mladých – STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY
| Zadavatel |  | Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00839809
|  |  | Tyršova 1069/25 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67961 | Letovice
| Projektant: |  | Ing. arch. Klára Lukešová |  |  |  | IČO: | 72415509
|  |  | 90 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67972 | Kunštát-Sychotín
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Zdeňka Fiedlerová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | SO01 | Stavební úpravy objektu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební úpravy vč. rozvodů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20190430 | V KLECI – Klub mladých – STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Stavební úpravy objektu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
9 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20190430 | V KLECI – Klub mladých – STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Stavební úpravy objektu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy vč. rozvodů | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.37 |  | 0 |  |  |  |  | 29.76 | [5 empty] | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.59 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 4.89 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | zmenšení otvoru - okno WC : ((1,75-1,15)*1,5)*0,4 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | dozdívka parapetu - původní výška 1150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová výška parapetu 1750mm : | [24 empty] | VV | 0
2 | 317121047RT4 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03979 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.24 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | t | 0.05577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 16.583 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | překlad nad dveře T/01, m.č. 03 - WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3xI140, dl. 1,3 bm, 14,3 kg/bm : (14,3*1,3*3)/1000 |  | 0.05577 | [22 empty] | VV | 0
4 | 331272112RT4 | Zdivo pilířů z cihel nepálených z pilířových tvárnic s bet. výplní půdorysu 0,6 x 0,3 m, výztuž 6x R16, třmínky po 100 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20377 | 1.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.81 | 7.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) | [24 empty] | SPI |  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
|  | Zimní zahrada : 1,5*6 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | vyzdívka nových sloupů - SL01 : | [24 empty] | VV | 0
5 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 22.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 2.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.55 | 12.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 3,3*(2,4+1,65+1,6+1,5) |  | 23.595 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 7.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.12 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | stěna - provázání do kapes : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : 2,4+1,65+1,6+1,5 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
7 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.22 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | překlad nad dveře T/01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3xI410, dl. 1,3 bm, 11,1 kg/bm : 0,15*1,5*2 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
8 | 346275114R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14115 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.68 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | WC 03 : 1,8*1,2 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
9 | 953981304R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.19 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kotvení nových sloupů ke stávajícímu zdivu : 6*4 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6 ks sloupů, 4 kotvy/sloup : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 31.3 | [5 empty] | DIL
10 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 24.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01522 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.24 | 30.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | [24 empty] | SPI
|  | strop - zimní zahrada : 3,6*6,9 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
11 | 342265991R00 | Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 24.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.02 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | strop - zimní zahrada : 3,6*6,9 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 14.64 | [5 empty] | DIL
12 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 417321313R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 | m3 | 0.3069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 0.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nová zimní terasa : (7,2+2,1)*0,220*0,15 |  | 0.3069 | [22 empty] | VV | 0
14 | 417351111R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05242 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.94 | 8.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nová zimní terasa : 7,2+2,1 |  | 9.3 | [22 empty] | VV | 0
15 | 417351113R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.29 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.01841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 27.67 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | 0,30690*60/1000 |  | 0.01841 | [22 empty] | VV | 0
17 | 953981206R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.23 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provázání věnce s konstrukcí : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.56 |  | 0 |  |  |  |  | 150.87 | [5 empty] | DIL
18 | 611421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 111.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01184 | 1.32 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.38948 | 43.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,8*7,8+6,8*6,2+1,8*6,8 |  | 107.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,8*2,4 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
19 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 23.148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1818 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,0+2,1*2)*2+(1,5+1,2*2)+(0,9*2,02)+(1,5*2,02) |  | 23.148 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.504 | 8.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pod Obklad WC : 2,1*(2,4*2+1,8*2) |  | 17.64 | [22 empty] | VV | 0
21 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 121.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.33688 | 40.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | omítky stěny : 3,3*(7,8*2+6,2*2+6,8*2) |  | 137.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,0*2,1*2+1,5*1,97*2+0,9*2,02+1,5*3,3*2+1,4*2,1*2) |  | -36.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,8+6,8) |  | 28.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*3,3*2+1,4*2,1*2+1,4*1,97) |  | -18.538 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (3,3-2,1)*(1,8*2+2,4*2) |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 0
22 | 612423521R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.7429 | 2.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | 0,1*15 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
23 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 7.1868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.39 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.1772 | 8.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 0,3*(3,0+2,1*2)*2+0,3*(1,5+1,2*2)+0,35*(0,9*2,02)+0,35*(1,5*2,02) |  | 7.1868 | [22 empty] | VV | 0
24 | 612471411R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.319 | 17.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | Nové vyzdívky : 3,3*(1,6+1,65+1,7+1,5+1,5*2+2,4*2) |  | 47.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová zimní terasa : 0,75*(7,2+2,1) |  | 6.975 | [22 empty] | VV | 0
25 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 10.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.25116 | 2.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | Pod Obklad WC : (3,3-2,1)*(2,4*2+1,8*2) |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 0
26 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 58.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.362 | 21.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nové vyzdívky : 3,3*(1,6+1,65+1,7+1,5+1,5*2+2,4*2) |  | 47.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová zimní terasa : 0,75*(7,2+2,1)+0,5*1,4*6 |  | 11.175 | [22 empty] | VV | 0
27 | 613471411R00 | Tenkovrstvá úprava pilířů a sloupů aktivovaným štukem malta vápenocementová | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.319 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | Nová zimní terasa : 0,5*1,4*6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 615481111R00 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.4248 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), | [24 empty] | SPI
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 39.37 | [5 empty] | DIL
29 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 22.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.078 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 3,0*2,1*2 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*1,4*4+1,15*1,4*1 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
30 | 622472142R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1÷2, ručně | m2 | 11.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.79201 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní omítkové souvrství | [24 empty] | SPI
|  | Nová zimní terasa : 0,75*(7,2+2,1) |  | 6.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,4*6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 30.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.362 | 10.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odsekání obkladů na fasádě pro výměnu oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Oprava fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jižní fasáda : 0,6*1,8*6+7,65*0,6*2 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Severní fasáda : (1,5*2+1,2*2)*0,6 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.9 | [22 empty] | VV | 1
|  | Nová zimní terasa : 0,75*(7,2+2,1) |  | 6.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,4*6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.175 | [22 empty] | VV | 1
32 | 781775011RU7 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.81592 | 15.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
33 | 781779705R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
34 | 781779711R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.13 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
35 | 597642030R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 21.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18,9*1,12 |  | 21.168 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 35.17 | [5 empty] | DIL
36 | 632415106RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace | m2 | 100.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 1.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 35.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | 93,92+2,55+4,02 |  | 100.49 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 | [5 empty] | DIL
37 | 642944221R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08205 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.49 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
38 | 641-01 | D + M žaluzíí | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP |  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
39 | 641940095RACH | Montáž a dodávka oken plastových a dveří, bílé, izolační trojskla, vnitřní parapet, těsnící pásky 3P | m2 | 27.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz. výpis prvků : 3,0*2,1*2 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,5*2+1,45*1,5*3+1,5*1,5*1 |  | 12.975 | [22 empty] | VV | 0
40 | 5533300461R | zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné; požární odolnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 33.49 | [5 empty] | DIL
41 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.144 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
42 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.11 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.006 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
43 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.126 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.177 | 17.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 44.71 | [5 empty] | DIL
45 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.308 | 33.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.139 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.17 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 953941395R00 | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.2642 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 954221206R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných nosníků do 300 x 300 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01538 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.04 | 7.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
50 | 44984114R | přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 18.16 |  |  |  |  | 133.98 | [5 empty] | DIL
51 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 2.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 5.43 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.701 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | ubourání příčky tl. 200mm na výšku 1,2m : (3,3-1,2)*3,8*0,2 |  | 1.596 | [22 empty] | VV | 0
|  | posunutí příčky na WC : 2,4*3,3*0,15 |  | 1.188 | [22 empty] | VV | 0
52 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.18 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.6 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | stěna s okny z luxsferů : 1,4*0,8*2 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
53 | 964072231R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m | t | 0.0385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0 | 1.261 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 15.895 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI
|  | překlad stávající nad dveřmi WC : 1,1*35/1000 |  | 0.0385 | [22 empty] | VV | 0
54 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.147 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | WC : 2,4*1,45 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | odsekání dlažbe pro založení příček : (1,6+1,65+1,5)*0,6 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
55 | 967021112R00 | Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném | m2 | 2.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.18 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.643 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném, | [24 empty] | SPI
|  | zvětšení otvoru pro dveře na WC - 01/T : 0,4*2,02 |  | 0.808 | [22 empty] | VV | 0
|  | novýc únikový východ - dveře 03/T : 0,4*2,02*2 |  | 1.616 | [22 empty] | VV | 0
56 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.06 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | Okna jížní fasáda : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno severní fasáda - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | nové dveře na WC - 01/T : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | Nové dveře 03/T - pozn.: 12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 13.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.01 | 0.054 | 0.71 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.465 | 6.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | Okna jížní fasáda : 1,2*2,1*4 |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno severní fasáda - WC : 1,5*2,1*1 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
60 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.1 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.939 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nové dveře na WC - 01/T : 0,7*1,97 |  | 1.379 | [22 empty] | VV | 0
61 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.718 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nové dveře 03/T - pozn.: 12 : 1,5*1,97 |  | 2.955 | [22 empty] | VV | 0
62 | 968096002R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.09 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.12 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okna jížní fasáda : 1,2*4 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno severní fasáda - WC : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
63 | 971042651R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2, jakékoliv tloušťky | m3 | 2.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 2.2 | 5.46 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 16.276 | 40.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [24 empty] | SPI
|  | stěna s okny z luxsferů : (1,4*(2,0-1,2))*2*0,4 |  | 0.896 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvětšení otvorů - jižní fasáda : ((0,6*1,8)*2+(3,0*0,3)*2)*0,4 |  | 1.584 | [22 empty] | VV | 0
64 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.06 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.772 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | 973048131R00 | Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázání nových zdí nebo příček ve zdivu z betonu nebo cihel na jakoukoliv maltu cemntovou tloušťky do 150 mm | m | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.296 | 25.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,3*6 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
66 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.027 | 0.41 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.422 | 6.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 975022241R00 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04749 | 0.04 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 3.482 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce | [24 empty] | SPI |  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce
|  | podchycení otvoru, 01/T : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
68 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 111.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.12 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 11.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,8*7,8+6,8*6,2+1,8*6,8 |  | 107.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,8*2,4 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
69 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 121.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.21 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.08 | 9.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | omítky stěny : 3,3*(7,8*2+6,2*2+6,8*2) |  | 137.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,0*2,1*2+1,5*1,97*2+0,9*2,02+1,5*3,3*2+1,4*2,1*2) |  | -36.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,8+6,8) |  | 28.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*3,3*2+1,4*2,1*2+1,4*1,97) |  | -18.538 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (3,3-2,1)*(1,8*2+2,4*2) |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 0
70 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 14.021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.95 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.3 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | WC : 2,0*(2,4*2+1,45*2)-0,7*1,97 |  | 14.021 | [22 empty] | VV | 0
71 | 978059621R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.68 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.6 | 11.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | Odsekání obkladů na fasádě pro výměnu oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jižní fasáda : 0,6*1,8*6+7,65*0,6*2 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Severní fasáda : (1,5*2+1,2*2)*0,6 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
72 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.08 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okna jížní fasáda : 1,2*4 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno severní fasáda - WC : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
73 | 767996801R101 | Demontáž atypických hliníkových konstrukcí - Zimní hliníková zahrada, polykarbonát | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.097 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.01 | [5 empty] | DIL
74 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 15.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.892 | 29.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 | [5 empty] | DIL
75 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.385 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.11 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 711212602R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.067 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.02002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.567 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 12.2 | [5 empty] | DIL
79 | 713111121RT1 | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, | m2 | 18.381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.23 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop - zimní zahrada : 1,9*6,9*1,1 |  | 14.421 | [22 empty] | VV | 0
|  | přesah střechy : 0,5*7,2*1,1 |  | 3.96 | [22 empty] | VV | 0
80 | 713111130RT1 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 19.908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.18 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | skladba S01 : 2,765*7,2 |  | 19.908 | [22 empty] | VV | 0
81 | 713134211RK4 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 28.566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.14 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | strop - zimní zahrada : 3,6*6,9*1,15 |  | 28.566 | [22 empty] | VV | 0
82 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 1.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.28 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | Zateplení věnce - EPS Ftl. 80mm : (7,2+2,1)*0,15 |  | 1.395 | [22 empty] | VV | 0
83 | 28376403.AR | deska izolační EPS F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,050 m2K/W; U = 0,500 W/m2K; obj. hmotnost 18,00 kg/m3 | m2 | 1.6042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Zateplení věnce - EPS Ftl. 80mm : (7,2+2,1)*0,15*1,15 |  | 1.6042 | [22 empty] | VV | 0
84 | 631521409R | rohož, pas izolační skelná vlna, bez formaldehydu; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 m2K/W | m2 | 21.5006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | skladba S01 : 2,765*7,2*1,08 |  | 21.5006 | [22 empty] | VV | 0
85 | 63152333R | rohož, pas izolační univerzální; skelná vlna; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W | m2 | 19.8515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | strop - zimní zahrada : (1,9*6,9*1,1)*1,08 |  | 15.5747 | [22 empty] | VV | 0
|  | přesah střechy : (0,5*7,2*1,1)*1,08 |  | 4.2768 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
86 | 721-01 | Úprava vnitřních rozvodů kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
87 | 722-01 | Úprava vnitřních rozvodů vody | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.05 |  |  |  |  | 10.32 | [5 empty] | DIL
88 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 725014141R00 | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
90 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.189 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 725291123R00 | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
93 | 725291142R00 | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 725291146R00 | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.476 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
98 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.038 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
100 | 726211121R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.77 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 551 | Háček na oděvy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
102 | 55149010R | zásobník na papírové ručníky; nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
103 | 55149020R | dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
104 | 55149034R | koš odpadkový nerez; obsah 26,5 l; nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
105 | 55149061R | zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
106 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
107 | 730-01 | D+M ústřední vytápění, rozvody potrubí napojené na stávající, deskové topné těleso,, termoregulační, ventil, napuštění vody do systému, odvzdušnění, zednické výpomoci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  |  | 30.79 | [5 empty] | DIL
108 | 762311103R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.38 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
109 | 762333120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 38.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.41 | 15.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vaznice kotvená do stěny : 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice na věnce : 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Krokve : 2,665*9 |  | 23.985 | [22 empty] | VV | 0
110 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | m2 | 24.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.27 | 6.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | střecha : 2,665*7,2 |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled - přesah : 0,4*7,2+0,3*7,2 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
111 | 762342204R00 | Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, , bez dodávky řeziva | m2 | 19.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.06 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | střecha : 2,665*7,2 |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
112 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 1.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
113 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 1.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 762-1 | Kotvení vaznice do zdiva - chemická kotva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
115 | 60510001R | lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
116 | 605125900R | prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 4 000 mm; jakost I | m3 | 0.58632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | střecha : 2,665*7,2*0,022*1,1 |  | 0.46435 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled - přesah : (0,4*7,2+0,3*7,2)*0,022*1,1 |  | 0.12197 | [22 empty] | VV | 0
117 | 60596002R | hranol | m3 | 0.67173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | vaznice kotvená do stěny : 7,2*0,10*0,16 |  | 0.1152 | [22 empty] | VV | 2
|  | vaznice na věnec : 7,2*0,14*0,10 |  | 0.1008 | [22 empty] | VV | 2
|  | Krokve : 2,665*9*0,08*0,2 |  | 0.38376 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,59976*1,12 |  | 0.67173 | [22 empty] | VV | 0
118 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.94907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.75 | 1.66 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 39.39 | [5 empty] | DIL
119 | 764905301RT6 | Krytina z trapézových profilů osazených na dřevo, výška vlny 17 mm, z hliníkového plechu, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž | m2 | 21.941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.28 | 28.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků | [24 empty] | SPI
|  | 2,965*7,4 |  | 21.941 | [22 empty] | VV | 0
120 | 764928302R00 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.79282 | 5.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [24 empty] | SPI
121 | 764908108R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00291 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.294 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
122 | 764908104R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 125 mm, dodávka a montáž | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.264 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [24 empty] | SPI
123 | 764908101R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.41 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
124 | 764918961R00 | Ostatní prvky ke střechám připojovací lišta dilatační, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 120 mm, výroba (zhotovení) a montáž | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.05175 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 764718301R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 210 mm, dodávka a montáž | m | 11.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00149 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.2759 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | viz. výpis prvků : 2,1*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*4+1,15*1 |  | 5.75 | [22 empty] | VV | 0
126 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.10692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 4.82 | 0.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.04 | [5 empty] | DIL
127 | 765313188R00 | Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 765799310RK4 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m | m2 | 19.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | střecha : 2,665*7,2 |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
129 | 765901108R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, | m2 | 19.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.09 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | střecha : 2,665*7,2 |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
130 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | t | 0.01319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.33 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.86 | [5 empty] | DIL
131 | 766661432R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.52 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 767649194R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří madla | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.08 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | T/01 | D+M 1kř. dveře vnitřní 800/1970mm, dveře plné, vč. obložkové zárubně. madlo, stavěč, kování, CPL | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
134 | T/03 | D+M 2kř. dveře vnitřní 1500/1970mm, dveře 2/3 sklo, bez zárub. do OZ, kování, CPL, PO EI 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
135 | T/xx | D+M kryt topných těles, hl. 250 mm, MDF desky tl. 18 mm, AL větrací mřížka, čelní, část zaoblené desky imitující plot | bm | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,3+6,8 |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
136 | T/xx1 | D+M Pracovního pultu vč. 2 ks dřezů (pult u stěny) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | T/xx2 | D+M Podbití podhledu střechy - přesah | m2 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhled - přesah : 0,4*7,2+0,3*7,2 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled vč. svislé části : | [24 empty] | VV | 0
|  | Palbubky tl. 12mm,vč. nátěru a kotvení : | [24 empty] | VV | 0
138 | 54914677R01 | Madlo š. 1500mm, bezpečností - dveřní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00167 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
139 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.00676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.421 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 6.14 | [5 empty] | DIL
140 | 771575109RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.978 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2,4*1,8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
141 | 771577114RU1 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.28 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.07 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2,4*2+1,8*2-0,9 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
143 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
144 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 4.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 4,32*1,1 |  | 4.752 | [22 empty] | VV | 0
145 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.11423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.265 | 0.14 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 51.43 | [5 empty] | DIL
146 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1372 | 6.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
147 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 100.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.35 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.38 | 38.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 93,92+2,55+4,02 |  | 100.49 | [22 empty] | VV | 0
148 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.0782 | 6.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
149 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.35574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.102 | 0.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 18.19 | [5 empty] | DIL
150 | 781415016RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 17.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.984 | 17.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | WC : 2,1*(2,4*2+1,8*2)-(2,1-1,75)*1,5 |  | 17.115 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,125 |  | 0.225 | [22 empty] | VV | 0
151 | 781491001R00 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.12 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
152 | 283424152R | profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
153 | 283424182R | profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
154 | 597813660R | obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 19.074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 17,34*1,1 |  | 19.074 | [22 empty] | VV | 0
155 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.32703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.265 | 0.41 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | [5 empty] | DIL
156 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.29 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 45.35 | [5 empty] | DIL
157 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 316.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03248 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 121,094+54+10,08 |  | 185.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | stropy : 111,76+20 |  | 131.76 | [22 empty] | VV | 0
158 | 784165522R00 | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné | m2 | 296.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.14 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10902 | 32.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
159 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1344 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
160 | M21-02 | D+M signalizační systém nouzového volání včetně ovládání | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | M21-01 | D+M úprava elektrointslace - světelné rozvody, vypínače, kompletace, revize, doplnění rozvaděče, zednické výpomoci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | viz. poznámka 11 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 77.91 | [5 empty] | DIL
162 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 18.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.933 | 16.99 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
163 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 18.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.653 | 11.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
164 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 18.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 8.92 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
165 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 109.2785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
166 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 18.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 17.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
167 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 218.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 22.95 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
168 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 18.2131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu