## List1
Příloha č. 1 - Parametry diagnostického systému

Kritérium	ANO/NE	Počet bodů
Stanovení nezralé frakce trombocytů nebo-li retikulovaných trombocytů: retikulované trombocyty-počet absolutní (#) i relativní (%), oba požadované parametry musí být diagnostické a ne výzkumné. Slouží pro monitoring trombopoezy a rekonstrukce kostní dřeně.		0
Automatické skrytí citlivých osobních dat pro servisní organizaci. Realizace vzdálené správy analyzátoru šifrovaným spojením bez účasti třetích stran.		0					ANO	30	20	10
Automatické stahování hodnot a rozmezí pro kontrolu kvality po vložení kontrolního materiálu do analyzátoru a načtení čárového kódu prostřednictvím vzdálené servisní správy.		0					NE	0
Stanovení počtu leukocytů (včetně pětipopulačního diferenciálního počtu leukocytů) u leukopenických vzorků (tzn. pod 1x 109 L), kde je požadováno sledování absolutních hodnot neutrofilů.		0
Školení uživatelů dostupné on-line prostřednictvím vzdělávacího portálu.		0
Celkem bodů		0

…....................................................................................
datum, podpis uchazeče

## List2
Tabulka
ANO	30	20	10
NE	0