# TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 701 ODPOČÍVKA

Samostatný objekt tvoří mobiliář, který je v rámci odpočívky umístěn podél objektu SO 101 Účelová komunikace v km 2,080. Součástí prostoru odpočívky jsou navrženy 2 lavičky, 1 stůl, 1x odpadkový koš, dřevěný stojan na kola pro zavěšení až 8 kol za sedlo, dl. 5,0 m. Celý prostor odpočívky v ploše 7,5 x 5,0 m bude s povrchem ze štěrkodrti v mocnosti 0,15 m, který bude zhutněn. Veškerý mobiliář bude osazen do betonových patek.

Lavička s opěradlem:

Jedná se o robustní parkovou lavičku s opěradlem, která je vhodná pro vybavení naučných a cyklistických stezek a je současně odolná proti vandalismu.

| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| --- | --- |
| Dřevo s nátěrem | Akát nátěr dub |
| Délka [mm] | délka sedáku 1880 (celková délka 2120) |
| Hmotnost [kg] | 44,5 |
| Šířka [mm] | 520 |
| Výška [mm] | 1320 |
| Výška sedáku po ukotvení [mm] | 450 |
| Kotvení | Do betonu |

Odpadkový koš:

Odpadkový koš bude instalován kruhového tvaru bez víka. Kovová konstrukce je obložena latěmi akátového dřeva. Robustní parkovou lavičku s opěradlem, která je vhodná pro vybavení naučných a cyklistických stezek a je současně odolná proti vandalismu.

| Dřevo s nátěrem | Akát nátěr dub |
| --- | --- |
| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| Hmotnost [kg] | 19,7 |
| Objem [litr] | 50 |
| Šířka [mm] | 380 |
| Hloubka [mm] | 400 |
| Celková výška [mm] | 1030 |
| Kotvení | Přišroubováním do betonu |

Stůl:

Jedná se o robustní parkovou lavičku s opěradlem, která je vhodná pro vybavení naučných a cyklistických stezek a je současně odolná proti vandalismu.

| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| --- | --- |
| Dřevo s nátěrem | Akát nátěr dub |
| Délka [mm] | 1880 |
| Hmotnost [kg] | 63,2 |
| Šířka [mm] | 970 |
| Výška [mm] | 1260 |
| Výška po ukotvení | 760 |
| Kotvení | Do betonu |

Stojan na kola:

Jedná se o dřevěný stojan na kola pro zavěšení až 8 kol za sedlo dl. 2,5 m. Stojan je tvořen třemi sloupky s konzolí.

Vypracovala: Ing. Nela Kolková