Dotazy:

Rozměry v rozpočtu a výkresu se liší. Která varianta je prosím správná?

Rozměry mapy v rozpočtu i na výkresech jsou správně, celkový rozměr je 5000 x 3000mm, tvar je nepravidelný, proto některé strany měří méně, viz doplněné kóty na výkresu 310.

Je samotná instalace mapy zahrnuta v předpokládané ceně nebo se jedná pouze o dodání mapy na místo realizace? Dodávka stolu a ostatních prvků není dodávkou mapy? Prosím o potvrzení.

Instalace mapy je součástí zakázky. Stůl je také součástí dodávky, ostatní prvky nikoliv.

Je možné definovat konkrétní teritorium Pálavy, které má být vymodelováno? Prosím o zaznačení do mapy a zaslání.

Požadovaný výřez mapy zhruba odpovídá tomu, co je znázorněno ve výkresové dokumentaci, je možné že v pozdější fázi dojde ke drobným změnám přesného výřezu v závislosti na scénáři animace, která se bude na reliéfní mapu promítat. Datové podklady k vytvoření 3D mapy zajišťuje zadavatel.

Je možné poskytnout model mapy nebo zakótovaný výkres jednotlivých prvků (vitríny, monitory, grafické a interaktivní prvky), které budou na mapě umístěny? Výkres včetně vynesených kót je v samotné dokumentaci, ale samotné kóty chybí.

Opravený dokument v příloze

Je možné definovat pozici, tvar sloupu a jeho rozměry, který bude procházet mapou?

Sloup má čtvercový půdorys s rozměry 250 x 250mm, sloup prochází 550mm od horního okraje stolu a 1750mm od levého okraje stolu.

Je definován počet sekcí nebo jejich velikost? Je případně nutné zohlednit např. světlou šířku dveří pro nastěhování dílců do místnosti?

Rozdělení mapy na sekce není přesně definováno, řešení je na dodavateli, který by měl zohlednit šířky dveří, hmotnost dílců a manipulaci s nimi a také výrobní metody a náklady.