## pol. rozp. 1a
Příloha č. 4 - „Výměna chladících jednotek“
Zakázka : | 2012249
Objekt : | Nemocnice TGM Hodonín
Investor : | Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 01 Hodonín, IČO: 00226637
Pozice | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem
1 | Demontážní práce:
1.1 | Demontáž EZ (odpojení stávajícího agregátu od EZ) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontáž stávající tepelné izolace + oplechování vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontáž stávajícího zařízení Lenox vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Zdvihací mechanismy transport maetriálu (jeřáb + vrtulník) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Přesun materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Demontáž stavební konstrukce | kpl | 1 |  | 0
2 | Chladící jednotka
2.1 | Cena chladící jednotka včetně příslušenství: | ks | 1 |  | 0
2.2 | Uvedení do provozu: | ks | 1 |  | 0
2.3 | Cena za 4 servisní prohlídky v záruční době 24 měsíců: | ks | 1 |  | 0
3 | Materiálová dodávka :
3.1 | Dodávka elektroinstalace vč. jištění (kabel vč. jističe) | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Dodávka materiálu ÚT/RTCH (propoj mezi venkovní chadící jednotkou a stávající soustavou ÚT/RTCH,kompenzátory, příruby, klapky, kulové kohouty, jímky,potrubí, kolena) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Dodávka ovládacího modulu (propojení venkovní jednotky s ovládacím panelem ) | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Tepelné izolace vč. oplechování Al. | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Připojení na odvod ondenzátu ZTI (potrubí HT pr. 50mm vč. tvarovek a topného kabelu) | kpl | 1 |  | 0
4 | Nemateriálová dodávka
4.1 | Montáž EZ | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Montáž ÚT/RTCH | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Montáž ovládacího modulu | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Montáž tepelné izolace vč. oplechování | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
5 | Ostatní
5.1 | Montážní a spojovací materiál | kg | 358 |  | 0
5.2 | Zdvihací mechanismy transport maetriálu (jeřáb + vrtulník) | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Přesun materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Projekt skutešného provedení - ÚT/RTCH,ZTI,EZ | kpl | 1 |  | 0
5.5 | Drobné stavební přípomoce (úprva stávající konstrukce ) | kpl | 1 |  | 0
5.6 | Revizní zpráva EZ | kpl | 1 |  | 0
5.7 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Celková cena bez DPH 21% |  |  |  | 0
| Celková cena s Dph 21% |  |  |  | 0

## pol. rozp. 1b
Pozice | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání
1.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla - protiproudý rekuperátor s účinností 94% (zima), vč. by-passové klapky se servopohonem LM24A, EC ventilátory s proměnnými otáčkami, venkovní nástřešní provedení, vč. autonomní digitální regulace, vč. ethernet připojení; VZT jednotka splňuje parametry dle ErP | kpl | 1 |  | 0
- třída filtrace přívod, odvod M5; filtrace vč. manostatu pro signalizaci zanesení přívodního a odvodního filtru
- celkové množství přiváděného vzduchu +2125m3h; pext=400Pa
- celkové množství odváděného vzduchu -2125m3h; pext=400Pa
Příkon v pracovním bodě: Pel(přívod)=0,74kW/400V; Pel(odvod)=0,68kW/400V
Příkon max.- pro dimenzování: Pel(přívod)=Pel(odvod)=2,5kW/400V/4A
- rozměry (lxvxhl) - (2560x1605x685)mm; hmotnost ~400kg
Jednotka včetně:
| Pružná manžeta | ks | 2
| Elektrický ohřívač vzduchu 21°C / Qt=2,5kW/230V (využitelný), max.použitelný výkon 4,2kW | ks | 1
| Digitální regulace - regulační modul + ovládání, vč. kanálového čidla teploty přiváděného vzduchu a dalších čidel teploty | kpl | 1
1.1a | Regulační box ø200 na přívodu a odvodu vzduchu, oddělené provedení; Q=á 250m3/h; včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switche systému, včetně naprogramování, vč. prostorového čidla CO2; kancelář ředitele 2.29 (RB1) | kpl (párů) | 1 |  | 0
1.1b | Regulační box ø200 na přívodu a odvodu vzduchu, oddělené provedení; Q=á 250m3/h; včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switche systému, včetně naprogramování, vč. prostorového čidla CO2; zasedací místnost 2.42 (RB2) | kpl (párů) | 1 |  | 0
1.1c | Regulační box ø200 na přívodu a odvodu vzduchu, oddělené provedení; Q=á 350m3/h; včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switche systému, včetně naprogramování, vč. prostorového čidla CO2; čekací hala 2.03 (RB3) | kpl (párů) | 1 |  | 0
1.1d | Regulační box ø250 na přívodu a odvodu vzduchu, oddělené provedení; Q=á 475m3/h; včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switche systému, včetně naprogramování, bez čidla CO2 (konst. průtok); kanceláře 2.31, 32, 35, 37, 38, chodba 2.25 (RB4) | kpl (párů) | 1 |  | 0
1.1e | Regulační box ø315 na přívodu a odvodu vzduchu, oddělené provedení; Q=á 800m3/h; včetně měřící clony průtoku a servopohonu, včetně routeru a switche systému, včetně naprogramování, bez čidla CO2 (konst. průtok); pokladna 2.05, podatelna 2.06, kanceláře 2.11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, sekretariát ředitele 2.28, chodba 2,07 (RB4) | kpl (párů) | 1 |  | 0
| Hlavní vypínač jednotky | ks | 1
| Sifon | ks | 2
Dodávka jednotky vcelku
| Zprovoznění a zaregulování dodavatelskou firmou - kvalifikovaný odhad | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláž mezi ovladačem, regulačními boxy, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky) | kpl | 1 |  | 0
Odvod kondenzátu je dodávkou profese ZTI
Ocelová konstrukce pod VZT jednotku je dodávkou profese stavba
Zajištění odvodu kondenzátu od VZT jednotky proti zamrznutí - el. topným kabelem - je dodávkou profese EL
1.4 | Regulátor konstantního průtoku 100/25 | ks | 8 |  | 0
1.5 | Regulátor konstantního průtoku 125/75 | ks | 8 |  | 0
1.6 | Regulátor konstantního průtoku 160/125 | ks | 4 |  | 0
1.7 | Tlumič hluku buňkový 200x500/1000 | ks | 12 |  | 0
1.8 | Telefonní tlumič hluku vsuvný ø100/300 | ks | 7 |  | 0
1.9 | Telefonní tlumič hluku vsuvný ø125/300 | ks | 8 |  | 0
1.10 | Telefonní tlumič hluku vsuvný ø160/500 | ks | 8 |  | 0
1.11 | Přívodní anemostat 300x8, vč plenum boxu, horizontální napojení ø158 | ks | 8 |  | 0
1.12 | Přívodní anemostat 500x24, vč plenum boxu, horizontální napojení ø200 | ks | 1 |  | 0
1.13 | Odvodní anemostat 400x16, vč plenum boxu, horizontální napojení ø200 | ks | 2 |  | 0
1.14 | Odvodní anemostat 500x24, vč plenum boxu, horizontální napojení ø200 | ks | 1 |  | 0
1.14a | Odvodní anemostat 600x32, vč plenum boxu, horizontální napojení ø200 | ks | 2 |  | 0
1.14b | Odvodní anemostat 600x40, vč plenum boxu, horizontální napojení ø250 | ks | 1 |  | 0
1.15 | Ventil ø100, vč. zděře, bílý | ks | 8 |  | 0
1.16 | Ventil ø125, vč. zděře, bílý | ks | 8 |  | 0
1.17 | Ohebná hadice ø102, hlukově izolovaná | bm | 30 |  | 0
1.18 | Ohebná hadice ø127, hlukově izolovaná | bm | 30 |  | 0
1.19 | Ohebná hadice ø160, hlukově izolovaná | bm | 30 |  | 0
1.20 | Ohebná hadice ø203, hlukově izolovaná | bm | 35 |  | 0
1.20a | Ohebná hadice ø254, hlukově izolovaná | bm | 5 |  | 0
1.21 | Přeslechový stěnový průchod (75/T1, 300x50) | ks | 19 |  | 0
1.22 | mřížka SMU-20, 200x100, vč rámu do zdi | ks | 4 |  | 0
1.23 | Výpustní ventil pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí; dopojit do kanalizace - profese ZTI | ks | 2 |  | 0
1.24 | Tepelná izolace tl.40mm + Al fólie | m2 | 25 |  | 0
1.25 | Tepelná izolace tl.100mm + oplechování (tvrdá AL folie) - venkovní provedení | m2 | 51 |  | 0
1.26 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink
| do obvodu 1000mm, vč. tvarovek | bm | 20 |  | 0
| do obvodu 1200mm, vč. tvarovek | bm | 23 |  | 0
| do obvodu 1400mm, vč. tvarovek | bm | 31 |  | 0
1.27 | Kruhové potrubí Spiro, pozink., systém safe, vč. gumového těsnění
| do ø100, vč. tvarovek | bm | 45 |  | 0
| do ø125, vč. tvarovek | bm | 43 |  | 0
| do ø140, vč. tvarovek | bm | 12 |  | 0
| do ø160, vč. tvarovek | bm | 42 |  | 0
| do ø180, vč. tvarovek | bm | 11 |  | 0
| do ø200, vč. tvarovek | bm | 138 |  | 0
| do ø225, vč. tvarovek | bm | 41 |  | 0
| do ø250, vč. tvarovek | bm | 20 |  | 0
| do ø315, vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0
Zař.č.2 – Chlazení (vytápění) – přímé chlazení, chladivo R410A
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=61,5kW, Qt=69kW; Pel=max.27,0kW/400V; m~355kg rozměry VxŠxH=1340×1690×775 Heat Pump,380~415V-3Ph-50/60Hz - mezní teplota topení -30 - až 80 IDU jednotek v systému - podpora nadřazených systémů: ModBus, BACNET, KNX - čas nutný pro spuštění - 75s - monitoring spotřeby - pro každou IDU zvlášť | ks | 1 |  | 0
Základ nebo ocelová konstrukce pod venkovní jednotku je dodávkou profese stavba
2.2 | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=2,2kW, Qt=2,5kW; Pel=0,03kW/230V 360°Air Discharge Compact Cassette Type | ks | 4 |  | 0
2.3 | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=2,2kW, Qt=2,5kW; Pel=0,03kW/230V 360°Air Discharge Compact Cassette Type | ks | 1 |  | 0
2.4 | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=2,8kW, Qt=3,2kW; Pel=0,03kW/230V 360°Air Discharge Compact Cassette Type | ks | 12 |  | 0
2.5 | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=5,6kW, Qt=6,3kW; Pel=0,05kW/230V 360°Air Discharge Compact Cassette Type | ks | 3 |  | 0
2.6a | - Krycí panel pro kazetovou jednotku v ceně vnitřní jednotky | ks | 20
2.7b | - IR dálkový ovladač v ceně vnitřní jednotky | ks | 20
2.8 | Vnitřní nástěnná jednotka, vč. ovladače, Qch=2,8kW, Qt=3,2kW; Pel=0,02kW/230V Wall Mounted Type | ks | 2 |  | 0
2.9 | Čerpadlo kondenzátu (v příp. nedostatečného spádu) | ks | 2 |  | 0
2.10 | Cu potrubí, vč. tepelné izolace, komunikačního kabelu a příslušenství, dvoutrubka | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Refnet Y-rozbočka (Brachn-Y) | ks | 21 |  | 0
2.12 | Chladivo R410, doplnění do systému | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí (Mars) | bm | 5 |  | 0
ZTI - potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese ZTI
Zajištění odvodu kondenzátu od venkovní jednotky proti zamrznutí - el. topným kabelem - je dodávkou profese EL
Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání zázemí
Stávající větrací jednotka s rekuperací tepla je umístěna ve strojovně VZT ve 3.NP. Nové rozvody VZT jsou napojeny na stávající upravené rozvody VZT.
3.0 | Demontáže VZT potrubí do obv. 1200 16,-bm do pr. 100 10,-bm do pr. 160 25,-bm do pr. 200 30,-bm do pr. 250 35,-bm vč. úprav stávajících rozvodů vzduchotechniky | kpl | 1 |  | 0
Nové zařízení
3.1 PK-1 | Požární klapka s ventilem 160-.15/120/TVPM TPM118/16, pro přívod vzduchu | ks | 1 |  | 0
3.2 PK-2 | Požární klapka s ventilem 160-.15/120/TVOM TPM118/16, pro odvod vzduchu | ks | 1 |  | 0
3.3 PK-3 | Požární klapka s ventilem 100-.15/120/TVOM TPM118/16, pro odvod vzduchu | ks | 1 |  | 0
3.4 | Regulátor konstantního průtoku 100/25 | ks | 2 |  | 0
3.5 | Regulátor konstantního průtoku 100/30 | ks | 1 |  | 0
3.6 | Regulátor konstantního průtoku 100/50 | ks | 6 |  | 0
3.7 | Regulátor konstantního průtoku 100/60 | ks | 2 |  | 0
3.8 | Regulátor konstantního průtoku 125/150 | ks | 1 |  | 0
3.9 | Regulátor konstantního průtoku 160/120 | ks | 1 |  | 0
3.10 | Regulátor konstantního průtoku 160/120 | ks | 2 |  | 0
3.11 | Regulátor konstantního průtoku 160/150 | ks | 3 |  | 0
3.12 | Regulátor konstantního průtoku 250/440 | ks | 2 |  | 0
3.13 | Přívodní anemostat 300x8, vč plenum boxu, horizontální napojení ø158 | ks | 1 |  | 0
3.14 | Přívodní anemostat 600x40, vč plenum boxu, horizontální napojení ø250 | ks | 2 |  | 0
3.15 | Odvodní anemostat 300x8, vč plenum boxu, horizontální napojení ø158 | ks | 2 |  | 0
3.16 | Ventil ø100, vč. zděře, bílý | ks | 10 |  | 0
3.17 | Ventil ø200, vč. zděře, bílý | ks | 2 |  | 0
3.18 | Ohebná hadice ø102, hlukově izolovaná | bm | 24 |  | 0
3.19 | Ohebná hadice ø160, hlukově izolovaná | bm | 9 |  | 0
3.20 | Ohebná hadice ø203, hlukově izolovaná | bm | 8 |  | 0
3.21 | Ohebná hadice ø254, hlukově izolovaná | bm | 8 |  | 0
3.22 | mřížka SMU-20, 200x100, vč rámu do zdi | ks | 4 |  | 0
3.23 | mřížka SMU-20, 300x100, vč rámu do zdi | ks | 4 |  | 0
3.24 | mřížka SMU-20, 300x200, vč rámu do zdi | ks | 2 |  | 0
3.25 | mřížka SMU-20, 400x200, vč rámu do zdi | ks | 2 |  | 0
3.26 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink
| do obvodu 1000mm, vč. tvarovek | bm | 7 |  | 0
| do obvodu 1200mm, vč. tvarovek | bm | 4 |  | 0
| do obvodu 1400mm, vč. tvarovek | bm | 4 |  | 0
3.27 | Kruhové potrubí Spiro, pozink., systém safe, vč. gumového těsnění
| do ø100, vč. tvarovek | bm | 26 |  | 0
| do ø125, vč. tvarovek | bm | 9 |  | 0
| do ø160, vč. tvarovek | bm | 21 |  | 0
| do ø200, vč. tvarovek | bm | 5 |  | 0
| do ø250, vč. tvarovek | bm | 13 |  | 0
| zaslepení ø200 | ks | 2 |  | 0
| zaslepení ø250 | ks | 1 |  | 0
| MĚŘENÍ A REGULACE | kpl | 1 |  | 0
Silové napojení jednotky je dodávka stavby
Kabeláž dle elektro schéma a kabelové listiny (součástí dodávky řídící jednotky) pro zař.č.1 je v dodávce vzduchotechniky
Dodávka a montáž ovládacích kabelů. Jedná se o kabeláž mezi řídící jednotkou a příslušnými servopohony, čidly teploty, regulátory výkonu, smart boxy, čidly CO2, ovladačem, ... Provést dle dodaného schéma zapojení, dle dodaného výpisu kabelů a dle dodané konfigurace řídícího systému
Osazení ovládací a řídící jednotky
Zapojení kabelů na svorky jednotky, na svorky čidel, servopohonů, smart boxů atd.
Oživení řídící jednotky, nastavení regulace, spuštění a vyzkoušení regulace
OSTATNÍ
| Dodávka celkem | kpl | 1 |  | 0
| Montáž zařízení vč. zprovoznění | kpl | 1
| Montáž zařízení - ztížené podmínky (instalace VZT zařízení na střeše) | kpl | 1
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1
| Zaregulování, seřízení, vyzkoušení | kpl | 1
| Svislý přesun materiálu, lešení, plošiny, jeřáby | kpl | 1
| Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1
| Stavební přípomoci | kpl | 1
| Protipožární ucpávky | kpl | 1
| Jiné nepředvídané náklady | kpl | 1
| Autorský dozor | kpl | 1
| Zhotovení prováděcího projektu | kpl | 1
| Zhotovení projektu skutečného stavu | kpl | 1
| Doprava | kpl | 1
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0