# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

„MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ZNOJMO“

Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:	Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:			Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

Zastoupený:		Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy

IČ: 			67011748

DIČ:			neplátce DPH

Webové stránky:	www.specialniskolyznojmo.cz

Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_1074.html

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:		společnost s ručením omezeným

IČ:			29268087

Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail:			info@optimalconsulting.cz

tel.:			731 623 492

Výše uvedené zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákonů), sděluje následující doplnění zadávací a odpovídá na dotazy, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Rádi bychom upozornili na chybějící projektovou dokumentaci vzduchotechniky a elektro - silnoproud +slaboproud.

Odpověď č. 1

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci o soubor – Vysvětlení ZD č.1_soubory, která obsahuje kompletní projektovou dokumentaci včetně projektové dokumentace vzduchotechniky a elektrotechniky, silnoproud a slaboproud.

Dotaz č. 2

Co znamená popis v položce č.184 v rozpočtu 2019/06 Nástavba dvorního objektu (akt. 2020)

184 735000912R00 Komín z pórobetonových tvárnic a šamotových vložek vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním kus 7,000

Odpověď č. 2

Položka č. 184 zahrnuje jen a pouze vyregulování termostatických ventilů. Chybný doplňující popis je pravděpodobně důsledkem chybného tech. popisu položky v programu RTS.

Dotaz č. 3

Ve všech rozpočtech VV díl 766 se uvádí montáž obvodových prvků plastových Specifikace - dřevěné výplně

Odpověď č. 4

Všechny výplně otvorů jsou dřevěné, nikoli plastové, tzn. kalkulujte v nabídce “montáž obvodových prvků dřevěných”.

Dotaz č. 4

Objekt A02 NEZP-Mříže oken ……………………. v PD nejsou blíže specifikovány

Odpověď č. 4

A02 NEZP – pol. 43 a pol. 44 oceňte nulovou cenou (okenní mříže nebudou montovány).

Dotaz č. 5

Vnitřní dveře – tabulka výrobků popisuje barva bílá bez bližšího upřesnění Rozpočty VV někde uvádí folie, někde laminát, dekor………..v jakém provedení budou?

Objekt B-01 zvláštní škola

díl 64 ……………. 3 ks zárubní

díl 766 ………….. 6 ks dveří, které nejsou uvedeny v tabulce výrobků

Objekt A-01 nástavba dvorního objektu

díl 766 ……………. montáž a dod.kování 6 ks, tabulka výrobků …5ks

Odpověď č. 5

Vnitřní dveře budou barvy bílé (bez bližšího potřebného upřesnění), provedení povrchu dveří naceňte v souladu s popisy ve výkazu výměr.

Objekt B-01:  3 ks nových zárubní a 6 ks nových dveří je správně, dveře jsou pak specifikovány v tabulce výrobků. (Viz doplněná výkresová část PD!)

Objekt A-01:  montáž a  dodávka kování ... platí množství  6 ks.

Dotaz č. 6

TABULKA VÝPLNÍ ozn.3 = 5 ks nesouhlasí počet ks s VV= 6ks

objekt A-01 nástavba dvorního objektu NEZP…….. 2ks

objekt A-01 nástavba dvorního objektu …………….. 3ks

objekt A-02 nástavba dvorního objektu NEZP…….. 1ks

Odpověď č. 6

Počet oken č. 3 je souhrnně 5 ks (u objektu  A-01 platí správně jen 1 ks.)

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci o projektovou dokumentaci s názvem MS, ZŠ , Prakt. Š -Veselá, která bude vložena do souboru s názvem Vysvětlení ZD č. 1_soubory

Na základě výše uvedeného rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, tak aby lhůta pro podání nabídek činila minimálně její původní délku.  Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 03.06.2021 do 10:00.

Ve Znojmě dne 14. 05. 2021

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele