- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

„MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ZNOJMO“

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:	Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:			Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

Zastoupený:		Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy

IČ: 			67011748

DIČ:			neplátce DPH

Webové stránky:	www.specialniskolyznojmo.cz

Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_1074.html

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:		společnost s ručením omezeným

IČ:			29268087

Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail:			info@optimalconsulting.cz

tel.:			731 623 492

Výše uvedené zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákonů), sděluje následující doplnění zadávací a odpovídá na dotazy, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dovolujeme si upozornit na to, že v zaslaném Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 14.05.2021 jsme bohužel nenašli projektovou dokumentaci vzduchotechniky. Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 1

Rozsah vzduchotechniky je natolik malý, že je zahrnut do projekční a rozpočtové části hlavního stavebního objektu a  elektroinstalace – osvětlení.

Dotaz č. 2

VV oprava dvora, povrchy, vybavení …………………………… vykazuje méně položek, než je uvedené ve výkresové dokumentaci, v tabulkách.

Odpověď č. 2

Platí rozsah položek uvedených ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

jsou na světlíky požadavky z požárního hlediska? V PBŘ ke světlíkům nic není, pouze požadavek na podhledové konstrukce: „konstrukční prvky použité při přestavbách také nesmí zhoršit stupeň hořlavosti oproti původnímu stavu a podhledové konstrukce nesmí při požáru odpadávat ani odkapávat.“ – týká se tento požadavek také světlíků?

Odpověď č. 3

Na střešní světlíky nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární odolnosti.

Dotaz č. 4

jaká je požadovaná výška manžety (podstavce) světlíků? Musí vystupovat minimálně 15 cm nad dokončenou rovinu střešního pláště.

Odpověď č. 4

Výška manžety střešních světlíků je předpokládaná min. 200 mm. Světlíky osadit do sklonu 5°.

Dotaz č. 5

pouze čidlo deště nebo i větru?

Odpověď č. 5

Kalkulujte pouze čidlo deště.

Dotaz č. 6

ovládání denního větru na tlačítka nebo na dálku? Každý zvlášť nebo po skupinách?

Odpověď č. 6

Ovládání světlíků dálkové, po skupinách.

Dotaz č. 7

žaluzie poloprůsvitné nebo úplně zatemňující? Manuálně nebo elektricky ovládané?

Odpověď č. 7

Stínící roletky poloprůsvitné, manuálně ovládané.

Dotaz č. 8

Světlíky s plochým zasklením stavebně osadit do sklonu 5°. Panty světlíků na vyšší straně. Světlíky je možné osadit také do roviny, ale v tom případě doporučujeme použít přesklívací jednovrstvou kopuli se šrouby jako příslušenství proti zašpinění.

Odpověď č. 8

Viz odpovědi výše.

Na základě výše uvedeného nebude prodloužena lhůta pro podání nabídek  Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná do  03.06.2021 do 10:00.

Ve Znojmě dne 20. 05. 2021

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele