Příloha č. 2a materiálu

Příloha č. 1 ZD – list specifikace zdravotnického materiálu

| Název zboží | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, nesterilní, jednorázové |
| --- | --- |
| Materiál | Nitril, bez latexu, bez pudru |
| Rozměr | Velikost rukavic S, M, L, XL, baleno v krabici dle níže udaných rozměrů |
| Specifikace | Barva libovolná Pravolevé Zboží v souladu s: směrnice 93/42/EHS, příp. nařízení (EU) 2017/745, Třída 1- EN 455, PPE - OOP 89/686/EHS, příp. nařízení (EU) 2016/425, Kategorie 3 - EN 420, EN 374, AQL ≤ 1,5 Prodloužená délka rukavice pro ochranu zápěstí. Nedochází ke shrnutí manžety v oblasti zápěstí. Požadovaná síla v tahu alespoň 9 N. (určující pevnost materiálu) Bez zápachu min. skladovatelnost 12 měsíců Vysoce pružné, dobrá manipulovatelnost při navlékání – nasazení celistvé rukavice, dobře viditelný palec, neslepené prsty, daná velikost těsně přiléhající na ruku dle této velikosti. |
| Použití | Poskytování zdravotních služeb |
| Pozn. | Baleno v krabicích – maximální rozměry krabice: d 28 cm, š 13 cm, v 8 cm. Maximální rozměry krabice požadovány z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku ve vozech ZZS JmK. Na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy. |