## VV
Akce : |  |  | Kantýna - Brno - Vzduchotechnika
Položka specifikace
Pozice |  |  | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* |  |  | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
1 |  |  | Větrání přípravny a skladu kantýny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Ventilátor radiální do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.03 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.04 | Systemair | RSK-160 | Zpětná klapka do kruhového potrubí, Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.05 | Systemair | LDC-160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.06 | Elektrodesign | VH250 | Výfuková hlavice Ø250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.07 | Systemair | EFF 100 | Talířový ventil kovový, odvodní, bílý Ø100mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.08 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, Ø100mm | bm | 3 |  |  | 0 | 0
01.09 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-2-12 | Stěnová mřížka 300×100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 0% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvarovek | bm | 75 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 100% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 29 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | Větrání WC kantýny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 2 a 3 jsou specifikované u zař. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | Systemair | RVK 125E2-L sileo | Ventilátor radiální do kruhového potrubí Ø125mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02 | Systemair | FK 125 | Rychloupínací spona Ø125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.03 | Systemair | TUNE-R-125 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04 | Systemair | RSK-125 | Zpětná klapka do kruhového potrubí, Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.05 | Systemair | LDC-125-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 600mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.06 | Systemair | EFF 100 | Talířový ventil kovový, odvodní, bílý Ø100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.07 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, Ø100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
02.08 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-2-12 | Stěnová mřížka 300×100mm | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvarovek | bm | 30 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 10% tvarovek | bm | 48 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | Větrání WC a sprchy Czechpointu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 2 a 3 jsou specifikované u zař. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | Systemair | RVK 125E2-L sileo | Ventilátor radiální do kruhového potrubí Ø125mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.02 | Systemair | FK 125 | Rychloupínací spona Ø125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.03 | Systemair | TUNE-R-125 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.04 | Systemair | RSK-125 | Zpětná klapka do kruhového potrubí, Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.05 | Systemair | LDC-125-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 600mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.06 | Systemair | EFF 100 | Talířový ventil kovový, odvodní, bílý Ø100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.07 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, Ø100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
03.08 | Systemair | NOVA-L-1-3-200×100-2-12 | Stěnová mřížka 200×100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
03.09 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-2-12 | Stěnová mřížka 300×100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 50% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | Změna polohy stávajících fancoilů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | Specifikováno v profesi ÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání | ks | 1 |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | CELKEM BEZ DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | CELKEM S 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0