## List1
TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE
Název akce : | JMK, Žerotínovo nám. 3., Brno - Czech Point a kantýna
Část: | Elektroinstalace
Stupeň: | Projekční rozpočet
Objednatel: | Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
Zpracoval: | Lukáš Galčan
V Brně dne: | 28.02.2020
Rekapitulace rozpočtů
| Elektroinstalace |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH : |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R191-03772
Část: | Elektroinstalace
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Dodávky rozvaděčů |  |  |  | 0
| Svítidla |  |  |  | 0
| Materiál |  |  |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
| Revize |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady-doprava, projekt skutečného stavu, přesun hmot, PPV |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky rozvaděčů
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
*Doplnění stávajícího rozvaděče RH v rozvodně
| Pojistkový odpojovač 3F/32A pro válcové pojistky | 1 | ks |  | 0
| Válcová pojistka GG 32A | 3 | ks |  | 0
*Doplnění stávajícího rozvaděče RH v rozvodně - zálohované napájení
| Pojistkový odpojovač 3F/32A pro válcové pojistky | 1 | ks |  | 0
| Válcová pojistka GG 16A | 3 | ks |  | 0
| Rozvaděč RE1.6.1 | 1 | ks |  | 0
| Rozvaděč RE3.1 | 1 | ks |  | 0
| Rozvaděč RK | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Podlahová krabice přístrojová vč. víka a přístojové vložky, pro 12modulů | 2 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Svítidla
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
*Designová LED svítidla dle výběru architekta, vč. recyklačních poplatků
| A sv. závěsné LED 53W/4000K | 27 | ks |  | 0
A sv. závěsné LED 53W/4000K, těleso sv. ocelový plech, bílá barva, stínítko polykarbonát opál, d=500mm
| B sv. přisazené LED 53W/4000K | 23 | ks |  | 0
B sv. přisazené LED 53W/4000K, těleso sv. ocelový plech, bílá barva, stínítko polykarbonát opál, d=500mm
| C sv. vestavné LED 12W/4000K | 13 | ks |  | 0
C sv. vestavné LED 12W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá čočka 47°, IP54
| D sv. nástěnné LED 50W/4000K | 2 | ks |  | 0
D sv. nástěnné LED 50W/4000K, těleso sv. ocelový plech, oplový difuzor PC, IP44 l= 1496mm
| LED AL profil vestavný, 22x12mm, opálového plexi 75%, eloxovaný povrch | 2 | ks |  | 0
| LED LED pásek, 15/24, 4000K | 2 | ks |  | 0
| LED.p difuzor mléčně matný cena /m | 2 | ks |  | 0
| LED.p LPV-35-24, LED napáječ, 24V, 35W, 1,5A, 148x40x30mm | 1 | ks |  | 0
| N2 Nouzové svítidlo LED + KIT piktogram vsazené do podhledu | 8 | ks |  | 0
| Detektor pohybu IP20, 2 okruhy | 4 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Zásuvka Tango jednonás.s bez rám. 2P+PE 5518A-A2349 B | 43 | ks |  | 0
| Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B | 43 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá | 20 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - červená + přepěťová ochrana, akustická signalizace | 18 | ks |  | 0
| Kabel CYKY 2Ax1,5 | 100 | m |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 480 | m |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 260 | m |  | 0
| Kabel CYKY 5Cx1,5 | 150 | m |  | 0
| Kabel CYKY 5Cx10 | 75 | m |  | 0
| Kabel CYKY 5Cx16 | 100 | m |  | 0
| Kabel CYKY 3Ax1,5 | 150 | m |  | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 4 zz | 50 | m |  | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 6 zz | 25 | m |  | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 10 zz | 50 | m |  | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 16 zz | 75 | m |  | 0
| Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) | 65 | ks |  | 0
| Krabice universální KU68L/1 ( KU68LA/1) bez víčka | 5 | ks |  | 0
| Krabice A 11 | 60 | ks |  | 0
| Svorka krabicová 273-105 5x2,5 | 300 | ks |  | 0
| Svorka zemnící ZS 4 | 10 | ks |  | 0
| Svorka zemnící ZSA 16 - Bernard | 6 | ks |  | 0
| Páska uzemňovací měděná ZS 16 | 6 | ks |  | 0
| Elektroinstalační trubka ohebná 750N 25/18,3MM 50M | 220 | m |  | 0
| Elektroinstalační trubka tuhá 320N 32/28,6MM 50M + příchytka | 40 | m |  | 0
| Držák svazkovací, pozinkovaný plech 85x50x33mm | 180 | ks |  | 0
| Protipožární přepážka | 0.6 | m2 |  | 0
| KO LISTA-PK 160 X 65 D 2m | 30 | m |  | 0
| KO KRYT 8481 PK160X65D konc. | 4 | ks |  | 0
| KO KRYT 8482 PK160X65D spoj. | 15 | ks |  | 0
| Kabelový žlab Merkur 2 200/50 | 12 | ks |  | 0
| Spojka SZM1 | 36 | ks |  | 0
| Nosník vč. závitové tyče a kotevního materiálu | 24 | ks |  | 0
| Přístroj spín.Tango jednopól. 3558-A01340 ř.1 | 5 | ks |  | 0
| Kryt spínače Tango 3558A-A651 B ř.1,6,7,1/0,6/0 | 5 | ks |  | 0
| Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B | 5 | ks |  | 0
| Přístroj spín.Tango stříd. 3558-A06340 ř.6 | 6 | ks |  | 0
| Kryt spínače Tango 3558A-A651 B ř.1,6,7,1/0,6/0 | 6 | ks |  | 0
| Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B | 6 | ks |  | 0
| Přístroj spín.Tango sériov. 3558-A05340 ř.5 | 2 | ks |  | 0
| Kryt spínače Tango 3558A-A652 B (2x) ř.5,6+6,6+1,1/0+1/0 | 2 | ks |  | 0
| Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B | 2 | ks |  | 0
| Časové relé do krabice SMR-H | 4 | ks |  | 0
| Ochrana kabelů, 2 oddělení. ochrana kabelů mezi stolem a podlahou | 8 | ks |  | 0
| Prodlužka 3m, 4x230V vč. držáku | 16 | ks |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
*Doplnění stávajícího rozvaděče RH v rozvodně
| Instalace a zapojení pojistkového odpojovače | 1 | ks |  | 0
*Doplnění stávajícího rozvaděče RH v rozvodně - zálohované napájení
| Instalace a zapojení pojistkového odpojovače | 1 | ks |  | 0
| Montáž rozvaděč RE1.6.1 | 1 | ks |  | 0
| Montáž rozvaděč RE3.1 | 1 | ks |  | 0
| Montáž rozvaděč RK | 1 | ks |  | 0
| A sv. závěsné LED 39,4W/4000K | 27 | ks |  | 0
| B sv. přisazené LED 39,4W/4000K | 23 | ks |  | 0
| C sv. vestavné LED 12W/4000K | 13 | ks |  | 0
| D sv. nástěnné LED 50W/4000K | 2 | ks |  | 0
| Instalace LED pásku vč. profilu a difuzoru | 2 | ks |  | 0
| LED.p LPV-35-24, LED napáječ, 24V, 35W, 1,5A, 148x40x30mm | 1 | ks |  | 0
| N2 Nouzové svítidlo LED + KIT piktogram vsazené do podhledu | 8 | ks |  | 0
| Detektor pohybu IP20, 2 okruhy | 4 | ks |  | 0
| Instalace a osazení podlahové krabice, kompletace | 2 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá | 8 | ks |  | 0
| Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z | 43 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá | 20 | ks |  | 0
| Zásuvka 230V/1F, 45x45 - červená + přepěťová ochrana, akustická signalizace | 18 | ks |  | 0
| CYKY 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou | 100 | m |  | 0
| CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou | 480 | m |  | 0
| CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | 260 | m |  | 0
| CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 150 | m |  | 0
| CYKY 750V 4 x 10 uložený pod omítkou | 75 | m |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 4x16 pevně uložený | 100 | m |  | 0
| CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou | 150 | m |  | 0
| CYA 4 pevně uložený | 50 | m |  | 0
| CYA 6 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| CYA 10 pevně uložený | 50 | m |  | 0
| CYA 16 pevně uložený | 75 | m |  | 0
| Krabice přístrojová bez zapojení 1901 | 65 | ks |  | 0
| Krabice přístrojová bez zapojení 1901 | 5 | ks |  | 0
| Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 | 60 | ks |  | 0
| Svorka SZ 4 pro pospojování vodovodních baterií | 10 | ks |  | 0
| Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku | 6 | ks |  | 0
| Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm | 220 | m |  | 0
| Trubka tuhá elektroinstalační, na omítkou, 23.0 mm | 40 | m |  | 0
| Montáž kabelového úchytu | 180 | ks |  | 0
| Protipožární přepážka - montáž | 0.6 | m2 |  | 0
| Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojek, ohybů, rohů L100 | 30 | m |  | 0
| Kabelový žlab Merkur, pozink.250/50mm vč.podpěrek | 24 | m |  | 0
| Spínač jednopólový - řazení 1 | 5 | ks |  | 0
| Spínač střídavý přepínač - řazení 6 | 6 | ks |  | 0
| Spínač seriový přepínač - řazení 5 | 2 | ks |  | 0
| Montáž časového relé typ TK, TX, RT | 4 | ks |  | 0
| Ochrana kabelů, 2 oddělení. ochrana kabelů mezi stolem a podlahou | 8 | ks |  | 0
| Prodlužka 3m, 4x230V vč. držáku | 16 | ks |  | 0
| Ukončení celoplastových kabelů | 32 | h |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Napojení na stávající zařízení | 20 | h |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi a zástupcem investora | 20 | h |  | 0
| Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška | 20 | h |  | 0
| Demontáž stávajících tras a zpětné zaklopení | 20 | h |  | 0
| Demontáž stávajících rozvaděčů a jištění | 40 | h |  | 0
| Demontáž stávajících rozvodů NN | 40 | h |  | 0
| Vyhledání a stávajících rozvodů NN | 20 | h |  | 0
| Kontrolní (orientační) měření intenzity osvětlení | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Revize
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN | 16 | h |  | 0
| Spolupráce s revizním technikem | 8 | h |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0