## čelní list
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky včetně výkazu výměr (dále jen Soupis):
Soupis je zpracován v souladu se zněním Vyhl. 230/2012 Sb.
Při vyplňování Soupisu je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) Projektu pro provádění stavby (DPS), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a služeb (včetně např. údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a služby uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Položkou soupisu prací se rozumí každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, které stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné pro zhotovení stavby.
6) Položky Soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňují stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány Dokumentací pro provádění stavby.
7) Položky Soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, obsahuje jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré nezbytné údaje.

## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Polygon pro ON - Voltage Centrum
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
|  | ON - Voltage Centrum |  |  |  | DPS
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | ON - Voltage Centrum
Objekt : |  | Polygon pro ON - Voltage Centrum
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sektor A
Položkový soupis prací
Stavba : |  | ON - Voltage Centrum |  |  | 0
Objekt : |  | Polygon pro ON - Voltage Centrum
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl:
| A | Sektor venkovní sítě nízkého napětí
| 01 | Podpěrný bod JB (Betonový sloup 9 (4,5m)/10, konzola 1200, izolátory VR1B, svod NN, uzemnění, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 02 | Podpěrný bod JB (Betonový sloup 9 (4,5m)/10, kotevní objímka, svod NN, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 03 | Podpěrný bod JB (Betonový sloup 9 (4,5m)/6, 2x konzola 1200, 2x izolátory VR1B, svod NN, uzemnění, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 04 | Podpěrný bod JB (Betonový sloup 9 (4,5m)/16, 2x konzola 1200, izolátory VR1B, izolátor VZK1, kotevní objímka, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 05 | Podpěrný bod Jp (Dřevěný sloup 5,5m, betonová patka 40H, konzola VN odbočná, 2x konzola 1200, izolátory VR1B, 2x izolátory VZK1, kotevní objímka, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 06 | Podpěrný bod Jp (Dřevěný sloup 4,5m, betonová patka 40H, 2x konzola 1200, izolátory VR1B, 2x izolátory VZK1, kotevní objímka, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 07 | Podpěrný bod Jp (Dřevěný sloup 4,5m, betonová patka 40H, konzola 1200, izolátory VR1B, izolátor VZK1, kotevní objímka, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 08 | Podpěrný bod Jp (Dřevěný sloup 4,5m, betonová patka 40H, 5x kotevní objímka, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 09 | Venkovní holé vedení NN (vodiče ALFE 4x42/7) | m | 170 |  | 0 | vlastní
| 10 | Venkovní izolované vedení NN (vodiče AES 4x50) | m | 90 |  | 0 | vlastní
| 11 | Venkovní a zemní přípojky NN (kabel NAYY 4x16, venkovní izolovaný kabel AES 4x16, chránička, proudové svorky, pojistky, kotevní konzola, přípojková skříň SP 100 na sloup, elektroměrná skříň ER 112 do výklenku, přípojková skříň SS 100 do výklenku, zemní kabel NYY 4x10) | ks | 6 |  | 0 | vlastní
| B | Sektor venkovní sítě vysokého napětí
| 01 | Podpěrný bod JB (Betonový sloup 9 (4,5m)/10, konzola, izolátory, uzemnění, betonový základ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 02 | Odpínaný kabelosvod (FLA 15/6400) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 03 | Kabelové vedení VN (AXEKVCEY 1x70/16) | m | 60 |  | 0 | vlastní
| 04 | Venkovní izolované vedení VN (JIV 50) | m | 48 |  | 0 | vlastní
| 05 | Venkovní izolované vedení VN (kotevní armatury) | ks | 12 |  | 0 | vlastní
| C | Sektor kabelové sítě nízkého napětí
| 01 | Kabelové vedení NN (kabel NAYY 4x150) | m | 100 |  | 0 | vlastní
| 02 | Kabelové vedení NN (kabel NAYY 4x95) | m | 140 |  | 0 | vlastní
| 03 | Kabelové vedení NN (kabel NAYY 4x70) | m | 50 |  | 0 | vlastní
| 04 | KS 1 rozpojovací dělená skříň (SD 722 do výklenku), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 05 | KS 2 přípojková a elektroměrná skříň (PER 2 + PS 100 do výklenku), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 06 | KS 3 rozpojovací skříň (SR 8/1 do výklenku), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 07 | KS 4 přípojková a elektroměrná skříň (ES 112 + 100 do výklenku), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 08 | KS 5 rozpojovací skříň (SR 608 do výklenku), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 09 | KS 6 rozpojovací dělená skříň (SD 9 pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 10 | KS 7 přípojková a elektroměrná skříň (ES 112 + 100 pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 11 | KS 8 rozpojovací skříň (SU 80 95 32 A FZ 22 pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 12 | KS 9 rozpojovací skříň (SV 201 na sloup), pojistky, omezovače | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 13 | KS 10 rozpojovací skříň (SV 101 PVRIS 3x250 na sloup), pojistky, omezovače | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 14 | KS 11 rozpojovací skříň (SR 622 pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 15 | KS 12 přípojková skříň (SS 200 PPS 6x400A pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 16 | KS 13 rozpojovací skříň (SR 648 + MEGA pilíř), pojistky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 17 | KS 14 rozpojovací skříň (SV 101 na sloup), pojistky, omezovaže | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 18 | Kabelová T-spojka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| D | Sektor trafostanic 22/0,4 kV
| 01 | Kiosková trafostanice včetně příslušenství 22/0,4 kV (konstrukce z železobetonového prefabrikátu, VN rozvaděč SF 6, NN rozvaděč RST, transformátor 400 kVA, ostatní VN a NN technologie) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 02 | Kobková stanice 22 kV (kobka, přepážka, vstupní dveře tvořené drátěnou brankou, svislé odpojovače, ruční ovládání, připojení kabelu VN, pomocné přípojnice) | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 03 | Venkovní jednosloupová trafostanice (Betonový sloup 9 (5,5m)/10, konstrukce trafostanice do 100 kVA, transformátor 500 kVA, rozvaděč RST, uzemnění) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| E | Sektor rodinného domu (model)
| 01 | Venkovní přípojka ze síťového stožáru (držáky, třmeny, střešníková trubka, oplechování, svodový kabel NAYY 4x16, přípojková skříň SP 100, elektroměrná skříň ER 212, kabel NYY 4x10) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 02 | Venkovní přípojka přes přípojkový stožárek (držáky, třmeny, střešníková trubka, oplechování, svodový kabel NFA2X 4x16, přípojková skříň SP 100, elektroměrná skříň ER 212, kabel NYY 4x10) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 03 | Zemní kabelová přípojka (přípojková skříň SS 200, elektroměrná skříň ER 212, kabel NAYY 4x16, kabel NYY 4x10) | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| F | Sektor pro nácvik práce ve výškách
| 01 | Ocelová pozinkovaná konstrukce z L-profilu tvořená dvěma příhradovými stožáry o výšce 7 m a propojovacího můstku mezi těmito stožáry o osové vzdálenosti 5,7 m. Požadavek na dodání včetně výrobní dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 02 | Betonové základy | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| Celkem za |  |  |  |  | 0