Kogenerační jednotka, Čichnova 982/23 Komín, 624 00 Brno

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.2   Zdravotně technické instalace

1.0  Seznam dokumentace

Technická zpráva                                                                                         D.1.4.2a-01

Půdorys kotelny a schéma                                                                           D.1.4.2b-01

- Všeobecně

Projekt řeší, zdravotně technické instalace v jednopodlažním objektu kotelny, kde budou zrušeny dva kotle a bude nově osazena kogenerační jednotka 100kW.

Zdravotní instalace zahrnují pouze odvod kondenzátu z kogenerační jednotky, komínů a kouřovodů přes neutralizační zařízení.

3.0  Podklady

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace sloužilo :

Zadání investora

Technické údaje kogenerační jednotky

Skutečnosti zjištěné na místě při ověření skutečného stavu

Nové stavební výkresy objektu

Platné předpisy, normy a vyhlášky

## 4.0   Kanalizace

V objektu je oddílná kanalizace splašková a dešťová. Kanalizace bude provedena z trubek plastových .

## 4.1   Kanalizace splašková

Splašková kanalizace svádí splaškové vody z jednotlivých nových míst odvodu kondenzátu. Veškeré nové odpadní a připojovací potrubí bude provedeno z potrubí plastového. Potrubí bude vedeno podél stěny při podlaze a dle dohody s investorem ukončeno v blízkosti vpusti – dle výkresu.

## 4.2   Zkoušky kanalizace

Na kanalizaci budou provedeny zkoušky průtočnosti a těsnosti dle ČSN.

5.0   Bezpečnost a ochrana při práci

Při montáži a provozu je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní a protipožární předpisy a normy. Jedná se zejména o

zákony :

262/2006 Sb. – Zákoník práce

251/2005 Sb. – Z. o inspekci práce

338/2005 Sb. – Z. o státním odborném dozoru nad bezpečností

práce

59/2006 Sb. – Z. o prevenci závažných havárií

309/2006 Sb. – Z. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci

133/1985 Sb. – Z. o požární ochraně

vyhlášky :

18/1979 Sb. – V., kterou se určují tlaková zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti

19/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená zdvihací

zařízení a stanoví některé podmínky k zajiš-

tění jejich bezpečnosti

21/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená plynová

zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti

48/1982 Sb. – V., kterou se stanoví základní požadavky k

zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení

255/1999 Sb. – V. o technických podmínkách věcných prostředků

požární ochrany

87/2000 Sb. – V., kterou se stanoví podmínky požární bezpeč-

nosti při svařování

246/2001 Sb. – V. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a

výkonu státního požárního dozoru

309/2005 Sb. – V. o zajišťování bezpečnosti vybraných

zařízení

352/2005 Sb. – V. o náležitostech nakládání se závadnými

látkami a o náležitostech havarijního plánu,

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškodňování a odstiňování jejich škodlivých

následků

255/2006 Sb. – V. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o

závažných haváriích a koncept zprávy o vzniku

a dopadech závažných havárií

256/2006 Sb. – V. o pdrobnostech systému prevence závažných

havárií

499/2006 Sb. – V. o dokumentaci staveb

23/2008 Sb. – V. o technických podmínkách požární ochrany

staveb

268/2009 Sb. – V. o technických požadavcích na stavbu

nařízení vlády :

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí

494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných prostředků

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů

21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní

ochranné prostředky

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a

pracovních postupů, které je zaměstnavatel

povinen zajistit při provozování dopravy

dopravními prostředky

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v prostředí s

nebezpečím výbuchu

101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky, nebo do hloubky

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečím účinku hluku

a vibrací

591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při

práci

176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

91/2010 Sb., o podrobných požadavcích bezpečnosti při

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Zařízení budou instalována a montována dle pokynů výrobců či dodavatelů

zařízení, obsažených v návodech k montáži a obsluze, dodávaných se zařízením.

Datum	:        březen  2021

Vypracoval	:        ing. Pavel Kříž