## inko
AKORD - SPOTŘEBA ZA 1 ROK
NÁZEV | POPIS | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | stupeň INKO | velikost / rozměr, obvod (v cm) | savost v ml | MJ1
1.ČÁST - KALHOTKY FIXAČNÍ SÍŤOVANÉ
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP L / KS | 16628,PAS 100-140CM, MOŽNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vláknyv manžetách,vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 100-140 |  | ks
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP NORMAL M / KS | 16632,PAS 80-120CM, MOŹNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vláknyv manžetách, vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 80-120 |  | ks
2. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO LEP SENI STANDARD M / 30KS | BEL094ME30-1,1700ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex, materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, opakované otevírání a zavírání bez rizika roztržení plenky, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 75-110 | 1700 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER L / 30KS | BEL094LA30-CL1,2200ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm-umožňují opakované otevírání a zavírání bez rizika poškození vnější vrstvy plenk, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 100-150 | 2200 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER XL / 30KS | BEL094XL30-CL1,2200ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latexmateriál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, umožňují opakované otevírání a zavírání bez rizika protržení vnější vrstvy plenek, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 130-170 | 2200 | bal/30ks
3. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO MOBILNÍ DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX L1 / 14KS | BOKY100-140CM,1600ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 880mm, šířka 780mm, rozměr absorpční části: délka 555mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 100-140 | 1600 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M0 / 14KS | BOKY 80-110CM,900ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 900 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M1 / 14KS | BOKY 80-110CM,1400ML | navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 1400 | bal/14ks
4. ČÁST - PODLOŽKY ABSORPČNÍ
PODLOZKA INKO SENI SOFT 90X170CM / 30KS | BEL091MMMM-39,TR.I, MODRÁ 1500ML | jádro:buničina, povrchová vrstva: netkaná textílie, protiskluzová folie, rozměr: savé jádro: 90x60 |  | 90x170 | 1500 | bal/30ks
PODLOZKA INKO SENTINA 60X90CM / 25KS | 16625,1582ML, LEK-CYTO | výplň:bílý vlákenný prach, běleno peroxidem, bez obsahu optických zjasňovačů, superabsorbent-celulóza z buničiny, povrch:100% nepletený polyethylénový materiál, zadní strana polypropylénová nepropustný materiál, lepidlo:tavné lepidlo, netoxické; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, lze sterilizovat |  | 60x90 | 1582 | bal/25ks
PODLOZKA INKO STANDARD 40X60CM / 15KS | 00802,TR.I, DO 700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra:330mm; celková šířka:600mm, celková délka: 400mm , lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 40x60 | 700 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X60CM / 15KS | 00806,TR.I,DO 1200ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 530mm; celková šířka:600mm, celková délka: 600mm, lepidlo: tavné lepidlo;vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x60 | 1200 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X90CM / 15KS | 00804,TR.I,DO 1700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 830mm, celková šířka: 600mm, celková délka: 900mm,lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x90 | 1500 | bal/15ks
5. ČÁST - VLOŽKY PORODNICKÉ
VLOZKY FLOWER BATIST | 1322300002,BAL/20KS | složení: jádro:buničitá vata, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou; anatomicky tvarované |  | 7x25 |  | bal/20ks
VLOZKY POROD SENTINA FIX 7X23CM / BAL PO 1080KS | 24963 | složení:savé jádro z buničiny-drť,z tenkého papíru zakrývající drť, plášť:netkaná textílie, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti: bílé, měkký, povrchndráždicí pokožku |  | 7x23 |  | bal/1080ks
VLOZKY POROD.MAXI 7X25 LINON | 1322300001,KA/270KS | složení: jádro:z buničité vaty, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou |  | 7x25 |  | bal/270ks
6. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO MUŽE
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.2 | B/14KS,700ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 700 | bal/14ks
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.1 | B/14KS,450ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 450 | bal/14ks
7. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY MINI INKONT.9X22CM | 200ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x22 | 230 | bal/20ks
8. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY NORMAL INKONT.9X28CM | 390ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x28 | 360 | bal/20ks
9. ČÁST - VLOŽNÉ PLENY PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY
VLOZKY SENTINA INKO PAD 12X38CM 245ML | 16513,16517,BAL/50KS,RAUSCHER | složení: savé jádro z čisté buničiny, distribuční netkaná textilie z hydrofilního, nealergenního polpypropylenu, potah z netkané textilie z hydrofilního, tepelně vázaného, nealergeního polypropylenu, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti:dobrá savost, udržuje kapalinu uvnitř vložky, měkký povrch z netkané textilie šetrný ke kůži, prodyšná jednorázová vložka, lze sterilizovat | I.stupeň | 12x38 | 245 | bal/50ks
10. ČÁST - ŽÍNKY HYGIENICKÉ PRO IMOBILNÍ PACIENTY
ZINKA/HOUBA S MYDLEM | TR.I,BAL/20KS | rozměr: 12x20x1cm, molitanová mycí houba/20kg/m3 polyether foam, po navlhčení se uvolní obsažené mýdlo; složení:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, CI 19140, CI61570 |  | 12x20x1 |  | bal/20ks
ZINKA UNISAN DE LUXE NETK.TEXT.23X15,5CM BILA | 12102-22,BAL/50KS,ZVG | rozměr: 23x15,5cm, netkaná textílie cca 80g/m2, bílá |  | 23x15,5 |  | bal/50ks

## List1
AKORD - SPOTŘEBA ZA 1 ROK
NÁZEV | POPIS | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | stupeň INKO | velikost / rozměr, obvod (v cm) | savost v ml | MJ1
1.ČÁST - KALHOTKY FIXAČNÍ SÍŤOVANÉ
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP L / KS | 16628,PAS 100-140CM, MOŽNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vlákny v manžetách,vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 100-140 |  | ks
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP NORMAL M / KS | 16632,PAS 80-120CM, MOŹNOST PRANÍ |  |  | 80-120 |  | ks
2. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO LEP SENI STANDARD M / 30KS | BEL094ME30-1,1700ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex, materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, opakované otevírání a zavírání bez rizika roztržení plenky, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 75-110 | 1700 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER L / 30KS | BEL094LA30-CL1,2200ML,TR.I |  | II.-III.stupeň | 100-150 | 2200 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER XL / 30KS | BEL094XL30-CL1,2200ML,TR.I |  | II.-III.stupeň | 130-170 | 2200 | bal/30ks
3. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO MOBILNÍ DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX L1 / 14KS | BOKY100-140CM,1600ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 880mm, šířka 780mm, rozměr absorpční části: délka 555mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 100-140 | 1600 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M0 / 14KS | BOKY 80-110CM,900ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 900 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M1 / 14KS | BOKY 80-110CM,1400ML | navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 1400 | bal/14ks
4. ČÁST - PODLOŽKY ABSORPČNÍ
PODLOZKA INKO SENI SOFT 90X170CM / 30KS | BEL091MMMM-39,TR.I, MODRÁ 1500ML | jádro:buničina, povrchová vrstva: netkaná textílie, protiskluzová folie, rozměr: savé jádro: 90x60 |  | 90x170 | 1500 | bal/30ks
PODLOZKA INKO SENTINA 60X90CM / 25KS | 16625,1582ML, LEK-CYTO | výplň:bílý vlákenný prach, běleno peroxidem, bez obsahu optických zjasňovačů, superabsorbent-celulóza z buničiny, povrch:100% nepletený polyethylénový materiál, zadní strana polypropylénová nepropustný materiál, lepidlo:tavné lepidlo, netoxické; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, lze sterilizovat |  | 60x90 | 1582 | bal/25ks
PODLOZKA INKO STANDARD 40X60CM / 15KS | 00802,TR.I, DO 700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra:330mm; celková šířka:600mm, celková délka: 400mm , lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 40x60 | 700 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X60CM / 15KS | 00806,TR.I,DO 1200ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 530mm; celková šířka:600mm, celková délka: 600mm, lepidlo: tavné lepidlo;vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x60 | 1200 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X90CM / 15KS | 00804,TR.I,DO 1700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 830mm, celková šířka: 600mm, celková délka: 900mm,lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x90 | 1500 | bal/15ks
5. ČÁST - VLOŽKY PORODNICKÉ
VLOZKY FLOWER BATIST | 1322300002,BAL/20KS | složení: jádro:buničitá vata, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou; anatomicky tvarované |  | 7x25 |  | bal/20ks
VLOZKY POROD SENTINA FIX 7X23CM / BAL PO 1080KS | 24963 | složení:savé jádro z buničiny-drť,z tenkého papíru zakrývající drť, plášť:netkaná textílie, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti: bílé, měkký, povrchndráždicí pokožku |  | 7x23 |  | bal/1080ks
VLOZKY POROD.MAXI 7X25 LINON | 1322300001,KA/270KS | složení: jádro:z buničité vaty, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou |  | 7x25 |  | bal/270ks
6. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO MUŽE
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.2 | B/14KS,700ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 700 | bal/14ks
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.1 | B/14KS,450ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 450 | bal/14ks
7. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY MINI INKONT.9X22CM | 200ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x22 | 230 | bal/20ks
8. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY NORMAL INKONT.9X28CM | 390ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x28 | 360 | bal/20ks
9. ČÁST - VLOŽNÉ PLENY PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY
VLOZKY SENTINA INKO PAD 12X38CM 245ML | 16513,16517,BAL/50KS,RAUSCHER | složení: savé jádro z čisté buničiny, distribuční netkaná textilie z hydrofilního, nealergenního polpypropylenu, potah z netkané textilie z hydrofilního, tepelně vázaného, nealergeního polypropylenu, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti:dobrá savost, udržuje kapalinu uvnitř vložky, měkký povrch z netkané textilie šetrný ke kůži, prodyšná jednorázová vložka, lze sterilizovat | I.stupeň | 12x38 | 245 | bal/50ks
10. ČÁST - ŽÍNKY HYGIENICKÉ PRO IMOBILNÍ PACIENTY
ZINKA/HOUBA S MYDLEM | TR.I,BAL/20KS | rozměr: 12x20x1cm, molitanová mycí houba/20kg/m3 polyether foam, po navlhčení se uvolní obsažené mýdlo; složení:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, CI 19140, CI61570 |  | 12x20x1 |  | bal/20ks
ZINKA UNISAN DE LUXE NETK.TEXT.23X15,5CM BILA | 12102-22,BAL/50KS,ZVG | rozměr: 23x15,5cm, netkaná textílie cca 80g/m2, bílá |  | 23x15,5 |  | bal/50ks

## D
příloha 3D - Cenová nabídka - dílčí plnění D DÍLČÍ PLNĚNÍ D -JEDNORÁZOVÉ INKONTINENČNÍ POMŮCKY
Vložky pro inkontinentní pacienty
č. | Název položky | Velikost | Stupeň INKO | Požadovaná minimální *ISO savost v ml | MJ | spotřeba MJ za 1 rok | objednací číslo | obchodní název | výrobce | počet MJ v dodacím balení | cena bez DPH za 1MJ | DPH v % | cena bez DPH za celkový počet MJ | cena s DPH za celkový počet MJ
1. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | malá - mini | lehká inkontinence | 240 | ks | 1400 | [6 empty] | 0 | 0
2. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | střední - normal | lehká inkontinence | 420 | ks | 600 | [6 empty] | 0 | 0
3. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE | 1 | lehká inkontinence | 300 | ks | 300 | [6 empty] | 0 | 0
4. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE | 2 | lehká inkontinence | 520 | ks | 400 | [6 empty] | 0 | 0
DÍLČÍ PLNĚNÍ D - CELKEM V KČ : | [12 empty] | 0 | 0
uchazeč vyplní takto označená pole
automatický výpočet
automatický výpočet - hodnota, která bude hodnocena
Dodavatel čestně prohlašuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zhotovení díla tak, jak jsou specifikovány v zadávacích podmínkách.
Datum: | [10 empty] | razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče