## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Oprava rozvodů vody v areálu DPS - havarijní stav (výkaz výměr) | [7 empty] | JKSO
|  |  |  | Domov pro seniory Jevišovice, p.o. | [7 empty] | EČO
|  |  |  | Jevišovice104, 671 53 JEVIŠOVICE | [7 empty] | Místo |  | Jevišovice 104, PSČ 671 53
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 2021 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 01 - Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Oprava rozvodů vody v areálu DPS - havarijní stav (Domov pro seniory Jevišovice, p.o.)
Objekt: |  | Řad 1 - PE DN 80-výkaz výměr
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Jevišovice |  |  | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 16
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 2
3 | R | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2
4 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 7.2
5 | 001 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 28.8
6 | 001 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 28.8
7 | 001 | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 86.4
8 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 480
9 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 480
10 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 92.217
11 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 51.783
12 | 001 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 776.745
13 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 92.217
14 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 51.783
15 | 001 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 82.853
16 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 92.217
17 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 37.383
18 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-22C | t | 59.813
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 14.4
20 | 271 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.064
21 | 271 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.56
|  | 5 | Komunikace
22 | 221 | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 25.6
|  | 8 | Trubní vedení
23 | 271 | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1
24 | 271 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50- 80 | kus | 3
25 | 552 | 552506420 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 prodloužené | kus | 1
26 | 552 | 55253689 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 1
27 | 552 | 55259811 | přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN80/50 L200 mm | kus | 1
28 | 552 | 552522010 | trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,15 m | kus | 1
29 | 552 | R | spojka jištěná proti posunu, hrdlo/příruba, DN50 | kus | 1
30 | 271 | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3
31 | 552 | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 3
32 | 271 | 871241151 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm | m | 160
33 | 286 | 286131290 | potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm | m | 168
34 | 286 | 286535980 | nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm + příruba DN 80 | kus | 4
35 | 271 | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 17
36 | 286 | 286530240 | elektrospojka PE , d 90 mm | kus | 17
37 | R | 879231191.R | Příplatek za provizorní propojení vodovod.přípojek - suchovod z PE 5/4" vč.tvarovek a armatur | m | 160
38 | 271 | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4
39 | 422 | 422211060 | šoupátko přírubové, voda, DN 80 mm PN 16 | kus | 4
40 | 422 | 422910730 | souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 80 mm při Rd 1,5 m | kus | 1
41 | 422 | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm | kus | 3
42 |  | 422915201 | bajonet.koncovka DN 63 s napojením na hadici | kus | 1
43 | 286 | 286156630 | připevňovací šrouby M 16 x 60 mm | kus | 56
44 | 286 | 286156631 | připevňovací šrouby M 16x 70 mm | kus | 32
45 | 286 | 286156620 | připevňovací matice pro M16 | kus | 88
46 | 422 | 422782000 | těsnění ploché pro přírubový spoj DN 80 | kus | 11
47 | 311 | 311205222 | pomocný materiál - ubrousky odmašťovací, kotouče atd. | kus | 1
48 | 271 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1
49 | 422 | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm | kus | 1
50 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 160
51 | 271 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 160
52 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2
53 | 271 | 892372115.R | Odběr vzorku pitné vody | kpl | 1
54 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3
55 | 422 | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 3
56 | 422 | 422913530 | deska podkladní šoupátková | kus | 3
57 | 271 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1
58 | 422 | 422914520 | poklop litinový typ 522-hydrantový | kus | 1
59 | 422 | 422914530 | deska podkladní hydrantová | kus | 1
60 | 271 | 899713111.R | Orientační tabulky s písmeny vč.sloupku | kus | 1
61 | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 160
62 | 271 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 160
|  | 99 | Přesun hmot
63 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 127.73
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
64 | R | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1
65 | R | 012303005 | Dokumentace skutečného provedení-kladečské schéma | kpl | 1
Celkem

## 02 - Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Oprava rozvodů vody v areálu DPS - havarijní stav (Domov pro seniory Jevišovice, p.o.
Objekt: |  | Řad 2 - PE DN 80- výkaz výměr
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Jevišovice |  |  | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 16
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 2
3 | R | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2
4 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 7.2
5 | 001 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 18
6 | 001 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 18
7 | 001 | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 54
8 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 300
9 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 300
10 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 57.636
11 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 32.364
12 | 001 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 485.46
13 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 57.636
14 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 32.364
15 | 001 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 51.782
16 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 57.636
17 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 23.364
18 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-22C | t | 37.382
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9
20 | 271 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.064
21 | 271 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.56
|  | 5 | Komunikace
22 | 221 | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 16
|  | 8 | Trubní vedení
23 | 271 | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1
24 | 271 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50- 80 | kus | 1
25 | 552 | 55253689 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 1
26 | 271 | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm | m | 2
27 | 286 | 28613173 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm | m | 2.03
28 | 271 | 871241151 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm | m | 100
29 | 286 | 286131290 | potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm | m | 108
30 | 286 | 286535980 | nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm + příruba DN 80 | kus | 2
31 | 271 | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 9
32 | 286 | 286530240 | elektrospojka PE , d 90 mm | kus | 9
33 | 271 | 879221111 | Montáž vodovodních tvarovek na potrubí DN 63 | kus | 4
34 |  | 422915201 | mosaz.tvarovka BWA 63-2" | kus | 1
35 |  | 422915202 | mosaz.tvarovka BWO 63-2" | kus | 1
36 |  | 422915203 | kulový ventil 2" | kus | 1
37 |  | 422915204 | šroubení 2" | kus | 1
38 | R | 879231191.R | Příplatek za provizorní propojení vodovod.přípojek - suchovod z PE 5/4" vč.tvarovek a armatur | m | 100
39 | 271 | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1
40 | 422 | 422211060 | šoupátko přírubové, voda, DN 80 mm PN 16 | kus | 1
41 | 422 | 422910730 | souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 80 mm při Rd 1,5 m | kus | 1
42 | 422 | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm | kus | 1
43 | 286 | 286156630 | připevňovací šrouby M 16 x 60 mm | kus | 8
44 | 286 | 286156631 | připevňovací šrouby M 16x 70 mm | kus | 16
45 | 286 | 286156620 | připevňovací matice pro M16 | kus | 24
46 | 422 | 422782000 | těsnění ploché pro přírubový spoj DN 80 | kus | 3
47 | 311 | 311205222 | pomocný materiál - ubrousky odmašťovací, kotouče atd. | kus | 1
48 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 100
49 | 271 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 100
50 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2
51 | 271 | 892372115.R | Odběr vzorku pitné vody | kpl | 1
52 | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 100
53 | 271 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 100
|  | 99 | Přesun hmot
54 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 79.652
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
55 | R | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1
56 | R | 012303005 | Dokumentace skutečného provedení-kladečské schéma | kpl | 1
Celkem

## 03 - Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Oprava rozvodů vody v areálu DPS - havarijní stav (Domov pro seniory Jevišovice, p.o.
Objekt: |  | Řad 3 - PE DN 63- výkaz výměr
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Jevišovice 104 |  |  | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 8
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 1
3 | R | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2
4 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.6
5 | 001 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 10.8
6 | 001 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 10.8
7 | 001 | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 32.4
8 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 180
9 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 180
10 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 34.387
11 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 19.613
12 | 001 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 294.195
13 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 34.387
14 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 19.613
15 | 001 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 31.381
16 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 34.387
17 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 14.213
18 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-22C | t | 22.741
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.4
20 | 271 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.064
21 | 271 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.56
|  | 5 | Komunikace
22 | 221 | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 9.6
|  | 8 | Trubní vedení
23 | 271 | 850245121.R | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 63 | kus | 1
24 | 271 | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm | m | 60
25 | 286 | 28613173 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm | m | 60.9
26 | 271 | 879221111 | Montáž vodovodních tvarovek na potrubí DN 63 | kus | 4
27 |  | 422915201 | mosaz.tvarovka BWA 63-2" | kus | 1
28 |  | 422915202 | mosaz.tvarovka BA 63x2" | kus | 1
29 | R | 879231191.R | Příplatek za provizorní propojení vodovod.přípojek - suchovod z PE 5/4" vč.tvarovek a armatur | m | 60
30 | 311 | 311205222 | pomocný materiál - ubrousky odmašťovací, kotouče atd. | kus | 1
31 | 271 | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 1
32 | 422 | 42271412 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm vč.šoupátka přípojkového, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 1
33 | 422 | 42291053 | souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m | kus | 1
34 | 271 | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 60
35 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 60
36 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2
37 | 271 | 892372115.R | Odběr vzorku pitné vody | kpl | 1
38 | 271 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 1
39 | 422 | 422914020 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 1
40 | 422 | 422913510 | plastová deska podkladní ventilová | kus | 1
41 | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 60
42 | 271 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 60
|  | 99 | Přesun hmot
43 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 48.575
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
44 | R | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1
45 | R | 012303005 | Dokumentace skutečného provedení-kladečské schéma | kpl | 1
Celkem