KUPNÍ SMLOUVA

_____________________________

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

uzavřená mezi

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Romana Pochylá, e-mail: pochylar@zzsjmk.cz, tel.: +420 545 113 109

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:				[doplní účastník]

Sídlo:				[doplní účastník]

Jednající:			[doplní účastník]

Kontaktní osoba:		[doplní účastník]

IČO:				[doplní účastník]

DIČ:				[doplní účastník]

Zápis v OR:			[doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[doplní účastník]

(dále jen „prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

1 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

- Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2021. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

[doplní účastník],- Kč bez DPH, tj. [doplní účastník],- Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

- Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po řádném splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz a pochylar@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P21V00002573. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 36 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení prodávající se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc, přičemž nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 11. bodu 1. nezaniká. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 21 této smlouvy.

- Jakékoliv pohledávky vzniklé z této smlouvy smí být postoupeny třetí straně jen s písemným souhlasem kupujícího.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 19.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne ……….. |  | V …………. dne ………… |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [doplní účastník] |
| ředitelka |  | [doplní účastník] |
| Kupující |  | Prodávající |

Příloha č. 1 Specifikace

SPECIFIKACE

| Model - typové/výrobní označení: |  | [doplní účastník] |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  | [doplní účastník] |
| Počet kusů: |  | 1 |
| Požadavky zadavatele |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Přenosný, automatický plicní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby | [doplní účastník] |
| 2 | Hmotnost včetně vnitřní baterie maximálně 6kg | [doplní účastník] |
| 3 | Velikost maximálně 30cm x 20cm x 20cm (specifické požadavky na uložení v sanitním voze) | [doplní účastník] |
| 4 | Objemový ventilátor pro děti a dospělé | [doplní účastník] |
| 5 | Široké spektrum ventilačních režimů: objemově řízená ventilace (VCV,IPPV), asistovaná objemově řízená ventilace, SIMV s tlakovou podporou, CPAP s tlakovou podporou, tlakově řízená ventilace, tlakově řízená ventilace s tlakovou podporou, apnoická ventilace | [doplní účastník] |
| 6 | Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností | [doplní účastník] |
| 7 | Inspirační hold | [doplní účastník] |
| 8 | Dechový objem min. 50 - 2000ml | [doplní účastník] |
| 9 | Tlakově limitovaná, objemově nekonstatní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax | [doplní účastník] |
| 10 | Režim inhalace O2 | [doplní účastník] |
| 11 | Nastavení poměru I:E v inverzním poměru | [doplní účastník] |
| 12 | Monitorace dechových křivek - flow, tlak | [doplní účastník] |
| 13 | Nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu 3 -15l/min | [doplní účastník] |
| 14 | Plynulé nastavení FiO2 min. v rozsahu 40 -100% přímo na přístroji | [doplní účastník] |
| 15 | Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP v rozsahu 0-20 cm H20 | [doplní účastník] |
| 16 | Provoz na interní baterie min. 4 hodiny | [doplní účastník] |
| 17 | Monitorace hodnot - minutová ventilace MV,frekvence f,dechový objem Vte,tlakových hodnot - PEEP, Pmean,Ppeak,Pplat,minutová ventilace Mv, Mvsont, frekvence fspont,koncentrace O2 | [doplní účastník] |
| 18 | Kompenzace měření tlaku na změnu atmosferického tlaku | [doplní účastník] |
| 19 | Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP v rozsahu 0-20 cm H20 | [doplní účastník] |
| 20 | Kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37°C, plynem nasyceným vodními parami a atmosferickým tlakem) | [doplní účastník] |
| 21 | Hmotnost včetně vnitřní baterie maximálně 6kg | [doplní účastník] |
| 22 | Nízká spotřeba med.plynu pro vnitřní řízení, max. 0,5L/min. | [doplní účastník] |
| 23 | Možnost uchycení do vozidla nebo vrtulníku | [doplní účastník] |
| 24 | Provozní rozsah teplot od - 20°C do + 50°C | [doplní účastník] |
| 25 | Integrovaný držák na lištu nebo lůžko | [doplní účastník] |
| 26 | Zdroj napětí - střídavé 100 - 240V nebo stejnosměrné 10-32V | [doplní účastník] |
| 27 | Sterilizovatelnost celého pacientského okruhu bez nutnosti jednorázového materiálu | [doplní účastník] |
| 28 | Dobrá čitelnost obrazovky i přímém osvícení - monochromatický display, velký kontrast | [doplní účastník] |
| 29 | Jednoduché a rychlé menu ovládání | [doplní účastník] |
| 30 | Součástí dodávky - opakovaně použitelná celoobličejová gelová maska pro NIV ve 4 velikostech S,M,L,XL. Testovací umělá plíce | [doplní účastník] |
| 31 | Příslušenství: opakovaně použitelná pacientská hadice/okruh, pacientský ventil, tlakové hadice na O2, včetně koncovek kompatibilních s přístrojem a rychlospojkami na medicinální plyn. | [doplní účastník] |
| 32 | Dodávka přístroje s držákem přístroje pro instalaci do vozidla ZZS dle EN, včetně certifikace držáku dle platné legislativy | [doplní účastník] |
| 33 | Napájení 12V nad rámec součásti dodávky | [doplní účastník] |
| 34 | Napájení 220 V nad rámec součásti dodávky | [doplní účastník] |
| 35 | Prodloužená záruka na přístroj min. o 12 měsíců | [doplní účastník] |