## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl |  | Název oddílu
D1.01.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
D.1.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt |  | Název objektu
SO 01 OBJEKT H
Stavba |  | Název stavby
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část -akce II, objekt H
Projektant |  | Medicoproject, s.r.o., Brno
Objednatel |  | Nemocnice Znojmo
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ivana Dědková
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV
| PSV |  |  |  | 170000 | 170000
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  |  | 170000
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno: |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 170000
DPH |  | 21 | % |  | 35700
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 205700
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby
Nemocnice Znojmo
II.etapa, 2.část - akce II, objekt H
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
DPS
Říjen 2017
Rozpočet
Základní rozpočtové náklady
1. Zařízení |  |  |  |  | 0
2. Přeprava (5 % ) |  |  |  |  | 0
3. Montáž |  |  |  |  | 43907.45
8. Součet materiál nosný |  |  |  |  | 39622.544
9. Materiál podružný (3 % ) |  |  |  |  | 1188.6763
10. Součet montáž + materiál |  |  |  |  | 84718.6703
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) |  |  |  |  | 5083.1202
12. Zemní práce |  |  |  |  | 0
13. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 2 | h | 500 | 1000
dozor |  | 20 | h | 500 | 10000
práce dle specifikace |  |  |  |  | 50000
14. Ostatní
výchozí revize |  | 5 | h | 500 | 2500
označení zásuvek štítky |  | 1 | kpl | 5000 | 5000
nastavení parametrů, vyzkoušení zařízení, uvedení do provozu |  | 1 | kpl | 5000 | 5000
součinnost s výrobcem monitorovacího systému IT |  | 1 | kpl | 0 | 0
koordinační činnost |  | 1 | kpl | 5000 | 5000
15. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 168301.7905
|  |  |  | zaokrouhl. | 170000
V Brně 17. 8. 2016 | Ivana Dědková
Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací"
(smazány jsou jednotkové ceny položek)
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
- kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
změny trasy a na svislé úseky rozvodů
- kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
- drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
- rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
- specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
(jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
- drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
4. Svítidla jsou včetně světelných zdrojů
5. Upevňovací systémy pro kabely jsou přepočten na jednotku délky a zahrnuje veškerý materiál
6. Instalační přístroje jsou v provedení do sdružených rámečků, design bude stanoven vzorkováním,
nutno sjednotit silnoproud + slaboproud, položkové ceny zahrnují kompletně sestavený přístroj
spínače osvětlení jsou v provedení 10AX (určeno pro zářivky)
7. Instalační krabice jsou kalkulovány obecně, pro všechny případy stavebního podkladu
8. Vybrané položky představují subdodávky specializovaných firem (např. vyhřívání podlah)

## Položky
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby
Nemocnice Znojmo
II.etapa, 2.část - akce II, objekt H
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Říjen 2017
DPS
Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
Přípočet:
Materiál nosný délkový
Vodic CY | 4 | (H07-V-U) |  | 200 | m | 6.37 | 1274
Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2CA, s1, d0 |  | 50 | m | 14.518 | 725.9
Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2CA, s1, d0 |  | 600 | m | 24.094 | 14456.4
Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2CA, s1, d0 |  | 200 | m | 17.304 | 3460.8
Materiál nosný kusový
Svorka na vodu | ZS4 |  |  | 20 | ks | 14.032 | 280.64
Zemnici svorka | ZSA16 |  |  | 20 | ks | 9.504 | 190.08
Pasek pro 1 ks | ZSA16 |  |  | 20 | ks | 12.128 | 242.56
Zásuvky a spínače jsou Schneider electric, řada Unica colors
cena za přístroje jsou pouze odborným odhadem
Spinač domovní | 1/0 | zapuštěný |  | 3 | ks | 175 | 525
Spinac domovní | 1 | zapusteny |  | 32 | ks | 175 | 5600
Spinač domovní | 5 | zapuštěný |  | 4 | ks | 185 | 740
Spinac domovní | 6 | zapusteny |  | 18 | ks | 185 | 3330
Spinac domovní | 7 | zapusteny |  | 2 | ks | 190 | 380
Spinač domovní | 1/0 So | zapuštěný |  | 2 | ks | 190 | 380
Zásuvka domovní | polar | zapustena |  | 125 | ks | 188 | 23500 | běžná
Zásuvka domovní | rojo | zapustena |  | 39 | ks | 188 | 7332 | UPS
Zásuvka domovní chráněná | grafit | zapustena |  | 14 | ks | 188 | 2632 | PC
Zásuvka modul 45 |  |  |  | 9 | ks | 39.6 | 356.4 | PC
Zásuvka modul 45 |  |  |  | 3 | ks | 39.6 | 118.8 | VDO
Zásuvka modul 45 chráněná |  |  |  | 2 | ks | 387 | 774 | PC
Krabice pristrojova |  |  |  | 15 | ks | 19.36 | 290.4
Krabice odbocna |  |  |  | 20 | ks | 22.024 | 440.48
Doplnění přístrojů do rozvaděče 3RL IVF
Chránič proudový | dRCM-40/4/003-G/A+ |  |  | 1 | ks | 3311.1 | 3311.1
Jistič instalační | 10kA 16C/1 |  |  | 6 | ks | 158.4 | 950.4
Chránič s nadp. ochranou | 10kA 10/1N/003/C-A |  |  | 2 | ks | 2384.1 | 4768.2
Svítidla
ceny svítidel jsou včetně světelných zdrojů
závěsné | LED | 44W | D1 | 1 | ks | 6270 | 6270
Celkem cena | [6 empty] | 82329.16
Odpočet:
Spinac domovní | 1 | zapusteny |  | 32 | ks | 82.072 | 2626.304
Spinač domovní | 5 | zapuštěný |  | 2 | ks | 124.08 | 248.16
Spinac domovní | 6 | zapusteny |  | 18 | ks | 85.496 | 1538.928
Spinac domovní | 7 | zapusteny |  | 2 | ks | 110.04 | 220.08
Spinač domovní | 1/0 So | zapuštěný |  | 2 | ks | 130.928 | 261.856
Zásuvka domovní | bílá,hnědá | zapustena |  | 115 | ks | 93.152 | 10712.48 | běžná
Zásuvka domovní | bílá,hnědá | zapustena |  | 14 | ks | 93.152 | 1304.128 | ozn.PC
Zásuvka domovní | bílá,hnědá | zapustena |  | 39 | ks | 93.152 | 3632.928 | ozn.UPS
Zásuvka domovní chráněná | bílá | zapustena |  | 14 | ks | 552.872 | 7740.208 | ozn.PC
Zasuvka modul 45 bila |  |  |  | 3 | ks | 39.584 | 118.752
Zásuvka Reflex Si | oranžová | zapustena |  | 3 | ks | 138.664 | 415.992
vestavné downlight | LED | 23W | C1 | 2 | ks | 2706.2 | 5412.4
přisazené | T8 | 18W | J1 | 4 | ks | 2118.6 | 8474.4
Celkem cena | [6 empty] | 42706.616
Cena celkem přípočet: | [6 empty] | 39622.544
Práce účtované hodinovou sazbou:
demontáže již namontovaných instalačních přístrojů |  |  |  | 20 | Nh | 500 | 10000
práce spojené s přesunem instalačních přístrojů |  |  |  | 10 | Nh | 500 | 5000
práce spojené se změnou výšek instalačních přístrojů |  |  |  | 10 | Nh | 500 | 5000
práce spojené s úpravami pospojování |  |  |  | 20 | Nh | 500 | 10000
práce spojené se změnou kabeláže |  |  |  | 20 | Nh | 500 | 10000
práce spojené s úpravou v rozvaděčích |  |  |  | 20 | Nh | 500 | 10000
50000
Montáž
Spinac domovní | 1 | zapusteny | mo | 32 | ks | 34.09 | 1090.88 | 210110041
Spinac domovní | 5 | zapusteny | mo | 4 | ks | 38.99 | 155.96 | 210110043
Spinac domovní | 6 | zapusteny | mo | 18 | ks | 38.99 | 701.82 | 210110045
Spinac domovní | 7 | zapusteny | mo | 2 | ks | 43.82 | 87.64 | 210110046
Spinač domovní | 1/0 | zapuštěný | mo | 3 | ks | 34.09 | 102.27 | 210110041
Spinač domovní | 1/0So | zapuštěný | mo | 2 | ks | 38.99 | 77.98 | 210110047
Svorka na vodu | ZS4 |  | mo | 20 | ks | 61.04 | 1220.8 | 210192011
Zemnici svorka | ZSA16 |  | mo | 20 | ks | 61.04 | 1220.8 | 210192011
Zasuvka domovní | 1x, popis. pole | zapustena | mo | 178 | ks | 63.35 | 11276.3 | 210111011
Zásuvka 45x45 | bílá | kanálová | mo | 14 | ks | 63.35 | 886.9 | 210111011
Krabice pristrojova | KP 67/2 |  | mo | 15 | ks | 20.93 | 313.95 | 210010301
Krabice odbocna |  |  | mo | 20 | ks | 90.3 | 1806 | 210192011
Svítidla:
závěsné |  |  | mo | 1 | ks | 287.35 | 287.35 | 210201046
Vodic CY | 4 |  | mo | 200 | m | 20.93 | 4186 | 210800546
Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2CA, s1, d0 | mo | 50 | m | 23.03 | 1151.5 | 210810041
Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2CA, s1, d0 | mo | 200 | m | 23.03 | 4606 | 210810045
Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2CA, s1, d0 | mo | 600 | m | 23.03 | 13818 | 210810046
Montáž proudového chrániče 1+N |  |  | mo | 2 | ks | 130.5 | 261 | 210120813
Montáž proudového chrániče 3+N |  |  | mo | 1 | ks | 231.5 | 231.5 | 210120823
Montáž instalačního jističe 1P |  |  | mo | 6 | ks | 70.8 | 424.8 | 210120823
Součet | [6 empty] | 43907.45