## Žero. 1_2021
Příloha č. 9 zadávací dokumentace
SEZNAM TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola
Vytápění
Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Výněník pro ÚT+TV | JAD X (K) 5,38 | 16N140002634001 | SECESPOL | 1 | 2016 | Provozní prohlídka + Servis 10/2021
Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti 09/2021
| Expanzomat | Streamline MN-500L | 79211/16 | Pneumatex | 1 | 2016 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2021
| Úpravna vody | AZK 1-AZK 6 | - | AZK Aqua | 1 | 2016 | Servis 10/2021
Příprava TUV
Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Zásobník TUV | OKC 200 | 20031407 | Dražice | 1 | 2020 | Provozní prohlídka 09/2021
| Expanzomat | Refix DD8 | 20V022182395 | Reflex | 1 | 2020 | Provozní revize 09/2021
| Zásobník TUV | Smart420 | A078797 | ACV | 1 | 2016 | Provozní prohlídka 09/2021
Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2021
| Expanzomat | Refix DD18 | 16R051882787 | Reflex | 1 | 2016 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2021
Školka (Přízemí) | Zásobník TUV/EL | OKCE 100L | 12020224 12046084 12046082 | DZ Dražice | 3 | 2012 | Provozní prohlídka 09/2021
Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2018
El.revize 09/2018
Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti 09/2021
| Expanzomat | CIMM 5 | ACS 5/026/0426768/12 ACS 5/131/1590685/11 ACS 5/131/1590675/11 | CIMM | 3 | 2012 | Provozní prohlídka 09/2021
2011
2011
[6 empty] | 2011 | Zkouška těsnosti 09/2021
Vzduchotechnika
Školka - šatny (Přízemí) | Rekuperační jednotka | VX-700 EV-R | - | Systemair | 2 | 2012 | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Střecha | VZT jednotka (pro zas. 7A) | TOPVEX SR04 EL-L-CAV | 27888/1846076-001/20150408 | Systemair | 1 | 2015 | Servis 10/2021
| klimatizace (pro zas. 7A) (chaldivo 2kg R-410) | UU30W U42 (AUUW306D2) | 503KCZP0JU93 | LG
| VZT + KLIMATIZACE | [5 empty] | El.revize 09/2020
Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - Kancelíř 02A - 09A, 014A, zasedací místnost 010A | W-TYPE 10/CE/R/L | STA-002227 (ventilátor) | VentiAir | 1 | 2016 | Servis 10/2021
El.revize 09/2021
Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 045A | STA-001864:WTYPE 30 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | Servis 10/2021
El.revize 09/2021
Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 028A, 029A, 041A, kancelář. 042A, 043A | STA-001866:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | Servis 10/2021
El.revize 09/2021
Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 025A, sklad, archiv | STA-001867:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | Servis 10/2021
El.revize 09/2021
Klimatizace
kanceláře ZP - 4.patro | Vnitřní jednotka | SDV4-22HAF | - | Sinclair | 46 | 2018 | Servis 04/2021
|  | SDV4-28HAF | - |  | 49 |  | Servis 04/2021
|  | SDV4-36HAF | - |  | 6 |  | Servis 04/2021
|  | SDV4-36FAF | - |  | 28 |  | Servis 04/2021
|  | SDV4-45FAF | - |  | 2 |  | Servis 04/2021
|  | SDV4-56FAF | - |  | 1 |  | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka | SDV4-615EAF | C7043033810179C9400002 |  | 5 |  | Revize úniku chladiva 10/2021
C7043033810179C9400001
C704625140117C07400005
C704825140117C07400002
C704625140117C07400003
|  | SDV4-105EAA | C705227940118223400005 |  | 2 |  | Revize úniku chladiva 10/2021
C705227940118223400006
Rack 024A (Snížené přízemí) | Vnitřní jednotka | ASYC18LFCA | - | Fujitsu | 1 | 2016 | Servis 10/2021
Dvůr | Vnější jednotka | AOYG18lFC | E079805
Školka - kuchyň (Přízemí) | Vnitřní jednotka | FTXN35LV189 | K001465 | Daikin | 1 | 2013 | Servis 04/2021
Dvůr | Vnější jednotka | RXN35LV1B9 | K005678
Školka - chodba (Přízemí) | Vnitřní jednotka | ASF-24C | 83224300 | Sinclair | 1 | - | Servis 04/2021
Dvůr | Vnější jednotka | ASF-24C | 63225217
Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Chiller - zdroj chladu | ME 322 | AE44376F0003 | Clivent | 1 | 2016 | Servis 04/2021
| Kodenzační jednotka - vnější | KA3C2280.2 CUA/H Z | F160051410001 | Refrion | 1
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - | - | 1 |  | El.revize 09/2021
| chladivo 16kg R 407c | - | - | - | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
Kanc. 02A - 08A, 014A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW400C | - | Carrier | 7 | 2016 | Servis 04/2021
zas. 010A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW500C | - | Carrier | 1 | 2016 | Servis 04/2021
kanc. 09A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW600C | - | Carrier | 1 | 2016 | Servis 04/2021
Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Expanzomat | Reflex NG 80 | 15P110491176 | Reflex | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Akumulační nádrž | AN - 1000 | 16169 | Babiš-Dobas | 1 | 2016 | Provozní prohlídka + Servis 10/2021
Vnitřní prohlídka + Zkouška těsnosti 09/2021
Měření a regulace
snížené přízemí | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 022A, strojovna VZT 023A |  | - | SAUTER | 1 | - | (kontrola a seřízení MaR - provedl dodavatel SAUTER 09/2021)
Ventilátory
Kuřárna | Ventilátor | TD-350/125 | - | Elektrodesign | 1 | 2016 | Servis 04/2021
Odvětrání výměníkové stanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | Servis 04/2021
Přívod vzduchu únikové schodiště | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | Servis 04/2021
| UPS | Astip PS 2000/3f | 16101801 | Astip | 1 | 2016 | Servis 09/2021
Odvětrání strojovny VZT | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | Servis 04/2021
Požární klapky
Žerotínovo nám. 1 | Požární klapka P a SP | PKTM 90 | - | Mandík | 24 | 2016 | Revize 03/2021
Školka - kuchyň | Požární klapka | EI 90 | - | - | 1 | 2012 | Revize 03/2021
UPS školka
Školka - chodba (Přízemí) | UPS | UPS SEP 700 NP | CSEP7001NP | SCHRACK | 1 | 2012

## Žero. 3_2021
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola
Vytápění
Výměníková stanice (suterén 0018) | Výměník pro ÚT + TUV | B35TM 2x120/1P-SC-S | 216127882000005 216127882000006 | SWEP International AB | 2 | 2017 | Provozní prohlídka + Servis 09/2021
| Expanzní automat | TU 600.2, 600L | 20177000842 | IMI Penumatex Transfero TV connect | 1 | 2017 | Servis 09/2021
| Expanzomat | SD 50.10, 50L | 17 07 - 2090589 | Pneumatex AG | 1 | 2017 | Provozní revize 09/2021
| Expanzomat | Streamline MN-80, 80L | B261121/16 | CIMM MN - 80 | 1 | 2016 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2021
Příprava TUV
Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 38 | 2015 | Servis 04/2021
1.PP - Výměníková stanice pro Solární systém | Výměník pro solární systém | DV800-50 | 10491 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní prohlídka + servis 04/2021
Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti 04/2020
| Expanzomat | Aquafill SL025241S40J900, 25L | B46402799 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501384 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501383 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Expanzomat | Aquafill SL200481S40J900, 200L | L22501068 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500589 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
| Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500588 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
1.PP - Výměníková stanice 0018 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150313 H00506150319 | Regulus | 2 | 2015 | Provozní prohlídka 09/2021
Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
El.revize 09/2020
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500412 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
1.PP - Strojovna ÚT 0022 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150318 H00504150310 | Regulus | 2 | 2015 | Provozní prohlídka 09/2021
Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
El.revize 09/2020
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500411 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
1.PP - Strojovna ÚT 003 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00508130222 H00506150314 | Regulus | 2 | 2015 | Provozní prohlídka 09/2021
Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
El.revize 09/2020
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L35505506 | Regulus | 1 | 2015 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2020
Vzduchotechnika
Suterén 0049 | VZT jednotka 16 - pro zas. 037 | AT picco 1505 | 01/12235-1 694910 | Klingenburg GmbH | 1 | 2001 | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
m.č. 407 | VZT jednotka 36 - pro galerie sálu Zastupitelstva 406 | GEA 15.10 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 0017 | VZT jednotka 1A - pro sál Zastupitelstva 306 | GEA 15.15 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Střecha | VZT - pro odvětrání WC | - | - | Remak | 4 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 001 | VZT jednotka 1 - pro Archiv | RDK | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 001 | VZT jednotka 2 - pro zas. 20 | BDK 040 | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 001 | VZT jednotka 3 - pro chodby | BDK 020 | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 004 | VZT jednotka 4 - pro kanceláře Veveří | BDK 040 | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 001 | VZT jednotka 5 - pro kanceláře Žerotínovo nám. 3 | BDK 040 | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 004 | VZT jednotka 6 - pro sklady | BDK 020 | - | - | 1 | - | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Suterén 057 | VZT jednotka 20 - pro odvětrání trafostanice | - | VRP 0060354D | Remak | 1 | 2000 | Servis 10/2021
El.revize 09/2018
Klimatizace
Suterén Strojovna chlazení 007 | Chiller - zdroj chladu | RTWA 213 | EKK2130 | Trane | 1 | 2000 | Servis 04/2021
| Kodenzační jednotka - vnější | S-GVH 102B/2x2E (D) | 138132/010.01-2023030 | Hans Güntner Gmbh | 2
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - | - | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 2x 75 kg R134a | - | - | - | 2 |  | Revize úniku chladiva 07/2021
| Vnitřní jednotka - FanCoil | FanCoil | - | - | 178 | 2000 | Servis 04/2021
| Akumulační nádrž | TUV | 155 | Babiš - Dobas | 1 | 2000 | Provozní prohlídka + Servis 10/2021
Vnitřní prohlídka + Zkouška těsnosti 09/2020
Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti 09/2018
| Expanzomat | Reflex N - 300 L | 09 J 0528 60487 | Reflex | 1 | 2009 | Provozní revize 09/2021
Zkouška těsnosti 09/2019
SNÍŽENÉ PŘÍZEMÍ 045 | Vnitřní jednotka - UPS | RY24LA | - | FUJI Electronic | 1 | - | Servis 10/2021
ochoz garáží | Vnější jednotka | RO24LA | -
RACK | Vnitřní jednotka | FT25GV1B | - | DAIKIN | 11 | 2000 | Servis 10/2021
Střecha 9ks, dvorek 2ks | Vnější jednotka | R25D67V11B | -
Kanceláře | Kompaktní vnitřní jednotka | RDW12RL4A1 | - | Artel Diva | 25 | 2005 | Servis 04/2021
|  | 8SF model 01601 | 2192b0250028 | UNICO AIR INVERTER | 1 | 2021 v ZÁRUCE
Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H12AIN PT | 63229907000 | SINCLAIR | 1 | 2016 | Servis 10/2021
Střecha | Vnější jednotka | ASGE-12AINWK | 63229949445
Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H18AINPT | - | SINCLAIR | 1 | 2016 | Servis 10/2021
Střecha | Vnější jednotka | ASGE-18AINWK | 62229929272
Kancelář 423 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130371
Kancelář 424 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130362
Kancelář 320, 321 | Vnitřní jednotka | FC-H12AINPT | - | SINCLAIR | 2 | 2015 | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka (3,3 kg) | ASH-12AIR | 63229959262 |  | 1
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
Kancelář 431 | Vnitřní jednotka | ASH-12AIR | - | SINCLAIR | 1 | - | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka | FCE24AI | 63229907002
tele.ústředna 033 | Vnitřní jednotka | ASYA09LGC | - | FUJITSU | 1 | - | Servis 10/2021
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYR09LGC | -
Server 032a | Vnitřní jednotka | ABYA45LAT | - | FUJITSU | 1 | 2008 | Servis 02/2021
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYA45LATL | -
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
server 032 | Vnitřní jednotka | ASYG14LECA | - | FUJITSU | 1 | - | Servis 10/2021
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYG14LEC | E012067
hašení Somati 031 | Vnitřní jednotka | FT25GV1B | - | DAIKIN | 1 | - | Servis 10/2021
Ochoz garáží | Vnější jednotka | R25DBV11B | -
Zasedací místnost 037 | Vnitřní jednotka | HLET4409 | - | MATUSHIMA | 2 | - | Servis 04/2021
Dvůr | Vnější jednotka | Splite-Type Room I Class | 350100009790
Rozmnožovna 012 | Vnitřní jednotka | YHKB24FS-AAF | - | YORK | 1 | - | Servis 04/2021
Dvůr | Vnější jednotka | YHJB18FSAAF | -
Vrátnice vstup | Vnitřní jednotka | YHKB18FS-AAF | - | YORK | 1 | - | Servis 04/2021
Chodba suterén | Vnitřní jednotka | YHJB18FS-AAF | 000802275050800140
Návštěvní místnost 332 | Vnitřní jednotka | - | - | DAIKIN | 1 | 2012 | Servis 04/2021
Střecha | Vnější jednotka | RXR42EV189 | ?0?4?85/2012
Archiv Masarykovi univerzity + VĚŽ (ZP - 3.patro) | Vnitřní jednotka | SDV 45FA | - | SINCLAIR | 4 | - | Servis 10/2021
| Vnitřní jednotka | SDV 56FA | - |  | 7
| Vnitřní jednotka | SDV 36FA | - |  | 2
| Vnitřní jednotka | SDV 28NA | - |  | 3
| Vnitřní jednotka | SDV 36NA | - |  | 6
+ Dvorek 3 | Vnější jednotka | SDV 280EA + SDV 450EA | - |  | 2
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 56 kg R410 | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 07/2021
Archiv MU - č. 337 | Vnitřní jednotka | MC07AU0001V1000 | Přesná klimatizace | Liebert Hirros (20A) | 1 | - | Servis 10/2021
Střecha - věž č.1 | Vnější jednotka | (2x kondenzátor) | -
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 5,9 kg R422R | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
Kancelář 52 - 55 | Vnitřní jednotka | SDV5-28HA |  | SINCLAIR | 3 | 2019 v ZÁRUCE | Servis 12/2021
|  | SDV5-36HA |  |  | 3
Dvůr | Vnější jednotka | SDV4-200EA |  |  | 1 |  | Servis + únik chladiva 12/2021
Server 032a | Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | Servis 10/2021
Dvůr | Vnější jednotka | CR020RA107SA-SLAVE | 11014970001
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
Server 032a | Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | Servis 10/2021
Dvůr | Vnější jednotka | CR020RA107SD-MASTER | 11014970001
| zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | El.revize 09/2018
| Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | Revize úniku chladiva 02/2021
Měření a regulace
suterén | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 0018, 0022, 003, 004) |  | - | SAUTER | 1 | - | (kontrola a seřízení MaR - provedl dodavatel SAUTER 09/2021)
Dveřní clony
Vchod do budovy Žerotínovo nám. 3 | Dveřní clona (EL.) | CAB10E | - | Dimplex | 2 | 2016 | Servis 10/2021
[5 empty] | 1 |  | El.revize 09/2021
Vstup - Průjezd | Dveřní clona (top.) | - | - | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2013 | Servis 10/2021
Požární klapky
| Požární klapka | PKTM 90 | - | Mandík | 8 | - | Revize 03/2021
| Požární klapka | EI 90 | - | Mandík | 75 | - | Revize 03/2021

## Údolní 35a_2021
Budova Údolní 35a, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola
Vytápění, TUV
1.PP - Plynová kotelna (3x do 50kW - III. Kategorie) | Plynový kondenzační kotel | LUNA HT 1.450 P | C03590166 C03590162 C03590165 | BAXI S.p.A. | 3 | 2011 | Provozní revize - 10/2020
Odborná prohlídka kotelny/kontrola plynového zařízení - 10/2021
Čištění a kontrola spalinových cest - 10/2021
| Zásobník TUV | RBC-1000 | H02205100161 | Regulus | 1 | 2011 | Provozní revize - 10/2021
Vnitřní revize + Zkouška těsnosti - 10/2017
| Expanzomat | REFLEX Refix DD25 | 18 T 1108 81663, 18 T 1108 81661 | Reflex CZ | 2 | 2019 | Provozní revize - 10/21
Vnitřní revize + Zkouška těsnosti - zatím neprovedena
Měření a regulace, plynová kotelna
1.PP - Plynová kotelna | Jednotka měření a regulace, plynová kotelna |  |  |  | 1 | 2011 | Servis MaR vč. spalinového čidla - 10/2021

## Cejl 73_2021
Budova na adrese Cejl 73, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola
Vytápění, chlazení, TUV
1.PP - výměníková stanice; M6; M60 | Výměník pro ÚT | JAD X 6.50.10 MF STA | 07 N 153 5001 | SECESPOL | 1 | 2007 | Provozní revize - 09/2021
Vnitřní revize - 02/2020
Tlaková zkouška - 09/2016
| Výměník pro TV | JAD X 2.11 MF STA | 07 N 089 0011 | SECESPOL | 1 | 2007 | Provozní revize - 09/2021
Vnitřní revize - 02/2020
Tlaková zkouška - 09/2016
| Expanzomat chlazení | Reflex NG 100 | 17S032340903 | Reflex | 1 | 2017 | Vnitřní revize - 03/2020
Provozní revize - 09/2021
| Expanzomat chlazení | Expanzomat reflex S | 07 H 0401 50009 | Reflex | 1 | 2007 | Zkouška těsnosti - 02/2020
Provozní revize - 09/2021
| Expanzomat topení | Reflex NG 140 | 19U42340563 | Reflex | 1 | 2019 | vnitřní revize - 11/2019
Provozní revize - 09/2021
| Zásobník TUV | TUV-1000 | 7466 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | Provozní prohlídka - 09/2021
Vnitřní prohlídka a zkouška těsnosti - 09/2017
1.PP výměníková stanice | Variomat 2-2/35 | VG-400 |  | Reflex | 1 | 2007
Solární systém
Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 16 | 2016 | 09/2021
1.PP - výměníková stanice | Zásobník TUV | RBC-750, 750l | H02707140222 H02707140225 | Regulus | 2 | 2014 | Vnitřní prohlídka a zkouška těsnosti - 09/2019
Provozní prohlídka - 09/2021
| Expanzomat | SOLARVAREM MO32A-CE, 300l | L47201842 | VAREM | 1 | 2012 | Zkouška těsnosti - 09/2017
Provozní revize - 09/2021
| Expanzomat | VVEF100, 100 | 3209 | GITRAL | 1 | 2013 | Zkouška těsnosti - 09/2018
Provozní revize - 09/2021
Vzduchotechnika
Střecha | VZT jednotka - větrání haly servis | VS 75 R PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | 07/21
| VZT jednotka - větrání haly výměna filtrů |  | - |  |  |  | 07/21
| VZT jednotka - přednáškový sál servis | VS 75 L PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | 07/21
| VZT jednotka - přednáškový sál výměna filtrů |  | - |  |  |  | 07/21
| VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel servis | - | - | VTS group | 1 | 2008 | 07/21
| VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel výměna filtrů |  | - |  |  |  | 07/21
| VZT jednotka - Větrání místnost č.143, 148 servis | Přívod VS 15 R HCT Odtah VS 10 R VT | - | VTS group | 1 | 2008 | 07/21
| VZT jednotka - Větrání místnost č.143, 148 výměna filtrů |  | - |  |  |  | 07/21
Chlazení
Střecha | Vnější jednotka, chiller | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | 09/21
4.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - | Clivet | 25 | 2008 | 09/21
3.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 2 | 2008 | 09/21
3.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 21 | 2008 | 09/21
2.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 11 | 2008 | 09/21
2.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 14 | 2008 | 09/21
1.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 17 | 2008 | 09/21
1.NP - strojovna chlazení | Akumulační nádrž | TUV-2500 | 7476 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | Provozní prohlídka - 09/2021
Vnitřní prohlídka - 09/2017
Střecha | Vnější jednotka | RXS25K3V1B | - | DAIKIN | 2 | 2012 | 09/21
místnost č.216,351 | Vnitřní jednotka | FLXS25BAVMB | - |  | 2 | 2012 | 09/21
JZ fasáda 4x, střecha 1x | Vnější jednotka | RAV-SM563AT-E﻿ | - | Toshiba | 5 | 2012 | 09/21
místnost č.118, 119 2x, 120 2x, 121 2x, 167 | Vnitřní jednotka | RAV-SM562KRT-E | - |  | 8 | 2012 | 09/21
JZ fasáda | Vnější jednotka | ASGE-24A | - | Sinclair | 1 | 2012 | 09/21
místnost č. 137,138,139 | Vnitřní jednotka | FC-H07AIN PT | - |  | 3 | 2012 | 09/21
místnost č. 117 - střecha | vnější jednotka | RAV-GM901ATP-E |  | Toshiba | 1 | 2021
místnost č.117 | vnitřní jednotka | RAV-GM901KRTP-E |  | Toshiba | 1 | 2021
Revize úniku chladiva
místnost č. 029 | Klimatizace Emerson | HCR043 | - | Emerson | 1 | 2012 | Kontrola těsnosti - 09/21
místnost č. 137, 138, 139 | Klimatizace Sinclair | - | - | Sinclair | 1 | 2012 | Kontrola těsnosti - 09/21
Střecha | Výrobník studené vody | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | Kontrola těsnosti - 09/21
Měření a regulace
1.PP | Jednotka měření a regulace |  | - | SAUTER | 1 | - | 09/21
Výměníková stanice, strojovna chlazení
1.PP, místnost č. M6, M60, střecha | Výměníková stanice, strojovna chlazení | - | - | - | 1 | 2008 | 09/21
Ventilátory - garáže, trafostanice, výměníková stanice
Garáže | Ventilátor | Zař. č. 5.1 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5.2 VS 55 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5.3 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5A.1 VS 40 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5A.2 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5A.3 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
|  | Zař. č. 5A.4 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | 09/21
1.PP - Výměníková stanice | Ventilátor | - | - | - | 2 | 2008 | 09/21
1.PP - Trafostanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2008 | 09/21
Dveřní clony
Přízemí - m.č. 002 (2 kusy) a m.č. 102 (1 kus) | Dveřní clona | VIENTO L/B2U2/121 | - | GEA LVZ, a.s. | 3 | 2008 | 09/21
Požární klapky
VZT | Požární klapky | - | - | Vlastimil Mandík, Hostomice pod Brdy | 29 | 2008 | 08/21