Požadované vybavení místností

- operační místnost společná s prostorem pro přípravu stravy

- prosklená stěna s výhledem na prostory TLOF,

- pracoviště výjezdové skupiny (stůl s výjezdovým PC, kancelářská židle, prostor pro uložení základní dokumentace denního provozu),

- pracoviště pilota (PC, dva monitory, stůl, kancelářská židle),

- velkoplošná TV s připojením k internetu,

- sedací souprava před TV k pořádání briefingů/debriefingů,

- úložný prostor pro uložení provozní dokumentace základny,

- úložný prostor pro uložení vybavení pilotů,

- prostor pro přípravu stravy:

  - kuchyňská linka s varnou deskou, el. troubou a myčkou nádobí,

  - chladnička,

  - stůl pro konzumaci stravy (6 osob),

- jiné.

- pobytová místnost a záloha (vybavení totožné v každé místnosti)

- lůžko s úložným prostorem pro každodenní přespávání; záložní místnost vybavit dvěma lůžky,

- pracovní stůl s možností připojení PC,

- úložný prostor na osobní věci,

- křeslo,

- sociální zařízení se sprchovým koutem a WC,

- televizor,

- jiné.

- kancelář vedoucího lékaře a staniční sestry

- kancelář se dvěma pracovními stoly,

- 2x PC,

- 2x kancelářské křeslo,

- 1x pohovka;

- 1x stůl jednací,

- úložný prostor pro dokumentaci výjezdové skupiny LZS,

- televizor s připojením k internetu,

- jiné.

- sklad OOPP a čistého prádla

- regály s hloubku polic 60 cm pro uložení zásoby OOPP a čistého prádla,

- malý pojízdný manipulační stolek.

- sušárna

- vybavení pro sušení použité, biologicky nekontaminované výstroje a obuvi,

- rámové věšáky na pověšení mokré výstroje,

- sušárna bot (trubkové výdechy teplého vzduchu s možností nasunutí obuvi),

- zařízení pro zajištění řízené cirkulace vzduchu,

- manipulační stůl,

- pračka a sušička,

- jiné.

- místnost úklidu

- uložení úklidových prostředků,

- uložení spotřebního materiálu,

- možnost omytí použitých pomůcek,

- regály pro uložení spotřebního hygienického materiálu.

- sklad špinavého prádla

- poličky pro uložení zásoby PE pytlů a dalšího materiálu,

- prostor pro ukládání minimálně 3 ks plných PE pytlů o objemu 120 l.

- chladící box na biologicky kontaminovaný odpad

- řízená termoregulace, schopnost celoročně držet teplotu do 8 st.C,

- prostor pro uložení 2 nádob na odpad, každá o objemu 120 l.

- místnost k provádění hygienické očisty (slouží k dekontaminaci a očistě materiálu po provedeném výjezdu)

- špinavá strana:

  - omývací box s odtokovým kanálkem v podlaze,

  - omývací stůl s odvodem vody,

  - vodovodní baterie se sprchovým ramenem,

- čistá strana:

  - manipulační stůl s nerezovým dvoudřezem pro zpětnou kompletaci materiálu,

  - úložný prostor na dezinfekční a čistící prostředky (může být pod manipulačním stolem),

  - tabule k vyvěšení dezinfekčního a dekontaminačního programu,

- jiné.

- sklad zdravotnického materiálu

- regály s hloubkou polic 60 cm.

- sklad léčiv

- chladnička 60 l,

- trezorek na opiáty (objem do 5 l),

- elektronická kontrola vstupu,

- regály s hloubku polic min 40 cm.

- nabíjení

- nabíjecí stůl akumulátorů vrtulníku,

- dle normy.

- dílna

- úložný prostor pro nářadí technika letadla,

- úložný prostor pro spotřební materiál,

- montážní stůl se svěrákem,

- dílenská židle,

- zásuvka 380 V, zásuvky 230 V,

- jiné.

- sklad náhradních dílů

- regály pro uložení ND s hloubkou polic 60 cm,

- manipulační stolek se židlí,

- jiné.

- sklad olejů

- podle normy,

- předpokládaný objem zásoby olejů a maziv: max 50 kilogramů,

- předpokládaný objem použitých ropných produktů: max 200 litrů,

- předpokládané množství materiálu znečištěného ropnými produkty: max: 30 kg,

- (bude smluvně zajištěn pravidelný svoz 1 x měsíčně).

- hangár

- prostor pro umístění dvou vrtulníků současně (velikost EC-145),

- současně s vrtulníky umístění 1 osobního vozidla (SUV, velikost Land Rover, Škoda Kodiaq) na k tomu vyhrazeném prostoru stání,

- manipulační prostředky technika k provádění traťové údržby,

- manipulační stůl zdravotníků cca 3000 x 900 mm, nad tímto stolem el. rozvod pro dobíjení radiostanic (10 ks),

- jiné.

- šatny žen a mužů se sociálním zařízením

- možné uspořádání v nákresu,

- šatna pro ženy s kapacitou 10 osob, šatna pro muže s kapacitou 25 osob (pouze návrh počtů, nevylučuje poměr kapacit 50:50),

- vybavení dle normy.