Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.   178/12/K	V Brně, dne  12.4.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 7:	Ve vámi zaslaných „Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám (2)“ chybí přílohy k odpovědi č. 2:

Dotaz 2:	V elektronické verzi zadávací dokumentace v části PS 03 Vzduchotechnika a klimatizace PS 03.2 VZT a klimatizace-objekt A1chybí výkresy „Půdorys přízemí“ archivní číslo 231V5-8242, „Půdorys 1. patra“ archivní číslo 231V5-8243, „Půdorys 2. patra“ archivní číslo 231V5-8244.

Žádáme doplnění těchto výkresů.

Odpověď 2:	Uvedené výkresy jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Odpověď 7:	Posíláme v příloze – soubor dwg.

Dotaz 8:	Prosíme o určení přesné polohy nákladního výtahu v projektové dokumentaci v SO 09 objekt B:

| 42 | M33 | MONTÁŽE DOPRAVNÍCH ZAŘ. A VAH | kč | 1,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 469 | 330030010RAX | Výtah nákladní (jídelní) 150/0,36 2 stanice, 2 nákladiště | kus | 1,0000 |  |  |

Odpověď 8:	Poloha jídelního výtahu je zakreslena v půdorysu 4. NP část B (viz tištěnou podobu PD) a v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Dotaz 9:	Ve výkazu výměr v objektu G SO 14 je položka č. 529 - Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63 2 stanice 2 nástupiště - kus1.

Tato položka je v rozporu s technickou zprávou, kde tento výtah je jinak specifikován:

Prosíme o sdělení skutečných parametrů výtahu.

Odpověď 9:	Podrobná specifikace výtahu je uvedená v popisu Technické specifikace a technické a uživatelské  standardy, část A. Technické standardy, pol. 21 Výtah, strana 17-18.

Jedná se o lanový osobní výtah, nosnost 1350 kg/16 osob, rychlost 1,0 m/s.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536