## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0357
Gymnazium Brno - Bystrc
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 02 | Oprava učebny chemie |  |  |  | 1 | 0
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0357 | Gymnazium Brno - Bystrc
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 0357 | Gymnazium Brno - Bystrc
Objekt : | 02 | Oprava učebny chemie |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
Oprava učebny chemie
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
02 | Oprava učebny chemie - dokončení |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  | 0

## 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 0357 | Gymnazium Brno - Bystrc
O: | 02 | Oprava učebny chemie
R: | 02 | Oprava učebny chemie - dokončení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 648 95 Osazení parapetních desek dřevěných | [7 empty] | 1
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
1 | 648952421R00 | ...Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm | m | 11.4 |  | 0 | 801-1 | RTS
T/2 :
|  | 5,7*2 |  | 11.4
2 | 607754599RG2 | Parapet interiér lamino DTD šíře 400 mm,dl. 5 700 mm, 4x mřížka 120/800 mm, překl.deska 30/90 mm dl. 5 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kompletní dodávka dle popisu T/2 | [10 empty] | Kompletní dodávka dle popisu T/2
T/2 :
|  | 2 |  | 2
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
3 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 10 |  | 0 |  | RTS
|  | 26 : 1*10,0 |  | 10
4 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 24 |  | 0 |  | RTS
montáž rolet :
|  | 2*8,0 |  | 16
zateplení zazdívek fasady :
|  | 1*8,0 |  | 8
5 | 949942101RG1 | Příjezd a odjezd autoplošiny | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
6 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 44.7 |  | 0 |  | RTS
m.č..26 :
|  | 89,4*0,5 |  | 44.7
7 | 95979-1199 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 44.7 |  | 0 |  | Vlastní
|  | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. | [10 empty] | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.
m.č..26 :
|  | 89,4*0,5 |  | 44.7
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 2
8 | 970051035R00 | ...Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm | m | 2.24 |  | 0 | 801-3 | RTS
3.NP :
|  | (0,27+0,05)*7 |  | 2.24
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
9 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 0.22309 |  | 0 |  | RTS
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
10 | 73511-1112 | Rozšíření otopné soustavy tělesem litin.25/500/160, hlavice,napojení na stáv.soustavu,vyzkoušení,revize | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
11 | 4/T-2 | Krycí deska topení - překližka tl. 10 mm,perforace,povrch úprava, vel. 138/55 cm, komplet dod + mont dle T/4 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
12 | 5/T | Vestavěná skříň 3800x2100x400mm,kotvení ke stěně,kování - dodávka,montáž, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
komplet dle T/5 :
|  | 1 |  | 1
13 | 76611-1113 | Doplnění stolní desky vel 350/200 mm dle stávající, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
14 | 998766102R00 | ...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.276 |  | 0 | 800-766 | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
15 | 1-3/Z | Ocelová kce pro parapety - dodávka,montáž, komplet provedení dle | kg | 72 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Z/3 : 2*36,0 |  | 72
16 | 4/Z-1 | Vnější textilní roleta ,elektro,kotvení schránky přes XPS tl.50mm,systémově, vel. 240/240 cm - dodávka,montáž - komplet dle Z/4 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní
17 | 4/Z-2 | Vnější textilní roleta ,elektro,kotvení schránky přes XPS tl.50mm,systémově, vel. 270/240 cm - dodávka,montáž - komplet dle Z/4 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
18 | 998767102R00 | ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.387 |  | 0 | 800-767 | RTS
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
19 | 776421200RG1 | Lepení podlahových fabionů k PVC podlahám | m | 4.5 |  | 0 |  | Vlastní
|  | včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu. | [10 empty] | včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.
doplnění :
|  | 0,9*5 |  | 4.5
20 | 283190225 | PVC fabion vč doplňků - systémově le stáv. | m | 4.95 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 4,5*1,1 |  | 4.95
21 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.00086 |  | 0 |  | RTS
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 1
22 | 784452951R00 | ...Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 50 |  | 0 | 800-784 | RTS
|  | m.č.26 : 50,0 |  | 50
Díl: | 798 | Vnesené zařízení |  |  | 0
23 | 79811-1111 | Laboratorní stůl jednostranný dle ozn. 4, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Každá položka tohoto oddílu má přesný popis v techn.zprávě v části " Vybavení laborator.nžbytkem " | [10 empty] | Každá položka tohoto oddílu má přesný popis v techn.zprávě v části " Vybavení laborator.nžbytkem "
24 | 79811-1112 | Stůl jednostranný mycí dle ozn. 5, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
25 | 79811-1113 | Stůl učitelský katedra dle ozn. 16, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
26 | 79811-1114 | Lavice žákovská dle ozn. 17, komplet provedení | kus | 21 |  | 0 |  | Vlastní
27 | 79811-1115 | Židle žákovská dle ozn. 18, komplet provedení | kus | 42 |  | 0 |  | Vlastní
28 | 79811-1116 | Keramická školní tabule jednodílná dle ozn. 19, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
29 | 79811-1117 | Keramická školní tabule posuvná dle ozn. 20, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
30 | 79811-1118 | Stahovací promítací plátno dle ozn. 21, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
31 | 79811-1119 | Mycí stůl dle ozn. 23, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
32 | 79811-1120 | Nástěnná lékárnička dle ozn. 24, komplet provedení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
33 | 79811-1121 | Montáž výšeuvedeného vybavení, komplet provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
34 | 79911-1111 | Napojení stolů na stávající rozvody vyvedené v podlaze | kus | 21 |  | 0 |  | Vlastní
35 | 79911-1112 | Napojení katedry na stávající rozvody vyvedené v podlaze | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
36 | 79911-1113 | Napojení laborator.stolu na stávající rozvody vyvedené v podlaze, přívod vody, plynu a elektro | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
37 | 21111-1111 | Napojení el.žaluzií na stávající rozvod elektro,zapravení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
38 | 21111-1112 | Otevření kanálku v podlazea napojení stolů, na stávající rozvod elektro,zapravení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
39 | 21111-1113 | Napojení el.dataprojektoru v podhledu na stávající, rozvod elektro,zapravení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
40 | 21111-1114 | Napojení el. plátna na stávající rozvod elektro,zapravení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
41 | 21111-1115 | Napojení el. VZT na stávající rozvod elektro,zapravení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
42 | 24011-1111 | Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí 125;, Qvp=120 m3/h; pext=180 Pa; Pi=0,026 kW; I=0,2 A; U=230 V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
43 | 24011-1112 | Zpětná klapka do kruhového potrubí 125 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní
44 | 24011-1113 | Kruhové potrubí spiro, pozink. plech o125mm vč. 20% tvarovek, napojení na stáv | m | 2.5 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| 005121 Zařízení staveniště | [7 empty] | 1
45 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně stavebního vrátku. | [10 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně stavebního vrátku.
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
46 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného provozu gymnazia. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného provozu gymnazia.
| 005124 Inženýrská činnost | [7 empty] | 1
47 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [10 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0