## profese
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  |  | Dům přírody Pálavy, Dolní Věstonice
Část: |  | D.1.4. | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Profese: |  | D.1.4.4
JKSO: |  | ÚRS_TSKP
Objednatel:
Zhotovitel: |  | Jiří Souček
Datum: |  | 11.září 2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Cena dodávka | Cena jednotková montáž | Cena montáž | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
|  |  | 742 | ROZVADĚČE | [13 empty] | 0
|  |  | 742230001 | Re Zapuštěný elektroměrový rozvaděč, 590x1055x100, IP43, vč. přístrojů, ref.1U/21, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schrack
|  |  | 742110002 | R0 zapuštěný rozváděč oceloplech, 496x570x127mm,72mod. IP30/IP20, vč. přístrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ref. BF-U-3/72-C, Eaton
|  |  | 742110003 | R1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 496x720x127mm, 96mod. IP30/IP20, vč. přístrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ref. BF-U-4/96-C, Eaton
|  |  | 742110004 | R2 zapuštěný rozváděč oceloplech, 469x570x127mm,72mod. IP30/IP20, vč. přístrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ref. BF-U-3/72-C, Eaton
|  |  |  | ROZVADĚČE celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 743 | HRUBÁ MONTÁŽ
|  |  | 743110001 | Trubka tuhá PVC 40, ref. 8040 Kopos | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110002 | Trubka ohebná PVC 16, ref. 1416 Kopos | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110003 | Trubka ohebná PVC 20, ref. 1420 Kopos | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110004 | Trubka ohebná PVC 16, ref. 2316 LPE-1 Kopos | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110005 | Trubka ohebná PVC 25, ref. 2320 LPE-1 Kopos | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110006 | Trubka ohebná PVC 25, ref. 2325 LPE-1 Kopos | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110007 | Trubka ohebná PVC 32, ref. 2332 LPE-1 Kopos | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110008 | Trubka ohebná PVC 40, ref. KF 09040 Kopos | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110009 | Trubka ohebná PVC 63, ref. KF 09063 Kopos | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110010 | Trubka ohebná PVC 75, ref. KF 09075 Kopos | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110011 | Krabice rozbočná nástěná IP44, ref. 8102, Kopos | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110012 | Krabice rozbočná, ref.KU 68-1903 / svorky / víčko, Kopos | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110013 | Krabice přístrojová, ref. KP67/2,Kopos | ks | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110014 | Krabice odbočná, ref. KO 97/5 s víčkem, Kopos | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110015 | Krabice s víčkem, ref. KO 100 E, vč. EPS 3,Kopos | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110016 | Krabice HOP, ref. KO 125E/EQ02,Kopos | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110017 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x50x0,75, ref. KZNI, Kopos | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110018 | Víko kabelového žlabu š. 50mm, ref. V 50,Kopos | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743110019 | Drobný instalační, montážní a pomocný materiál pro hrubou montáž | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HRUBÁ MONTÁŽ celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.0433 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7436 | UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY ref. Tremis
|  |  | 743600001 | Drát FeZn ø 8 mm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600002 | Drát FeZn ø 10 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600003 | Zemnicí pásek FeZn 4x30 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600004 | Svorka univerzální SU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600005 | Svorka k jímací tyči SJ 1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600006 | Svorka na okapové žlaby SOa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600007 | Krabice se zkušební svorkou 476010, Dehn | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600008 | Podpěra vedení pod tašky PV 15a | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600009 | Podpěra vedení na hřebenáče PV 22a | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600010 | Tyč jímací JR 2,5 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600011 | Ochranná střížka dolní OSD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600012 | Ochranná stříška horní OSH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 743600013 | Držák jímače a trubky DjDb | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7442 | VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ V TRUBKÁCH | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 744200001 | Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm2, z/ž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 mm2, volně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200002 | Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 10 mm2, z/ž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 mm2, volně | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200003 | Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 25 mm2, z/ž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 mm2, volně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200004 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200005 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200006 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200007 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200008 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200009 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x4 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7442 | VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU
|  |  | 744200001 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200002 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200003 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 4x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200004 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200005 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200006 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x4 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200007 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x4 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200008 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x6 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200009 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x10 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200010 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 4x16 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200011 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 4x25 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200012 | Kabel silový, izolace PVC - CMFM 2x0,5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200013 | Kabel FTP 5E JYTY4x1 JYTY4x1 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200014 | Kabel LiYCY(PT) 2x2x0,5 JYTY4x1 JYTY4x1 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200015 | Kabel ovládací izolace PVC O JYTY 2x1,0 JYTY4x1 JYTY4x1 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 744200016 | Kabel silový bezhalogénový 1-CSKH-V180, B2ca s1d0 - O 3x1,5 JYTY4x1 JYTY4x1 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IZOLOVANÉ VODIČE MĚDĚNÉ celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7462 | UKONČENÍ VODIČŮ
|  |  | 746200001 | Do 2,5 mm2 | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 746200002 | Do 6 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 746200003 | Do 10 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 746200004 | Do 16 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 746200005 | Do 25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKONČENÍ VODIČŮ celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7471 | SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 20, (ref. typ ABB Future linear, mechově bílá, 230V, vícerámečky)
|  |  | 747100001 | Spínač jednopolový řazení 1, mechově bílá | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100002 | Spínač seriový řazení 5, mechově bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100003 | Spínač střídavý řazení 6, mechově bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100004 | Ovladač zapínací 1/0, mechově bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100005 | Ovladač zapínací 1/0 So , mechově bílá | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100006 | Stmívač pro LED žárovky, otoč. ovl., 2-400W/VA, ref. 2CKA006512A0345 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100007 | Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním, mechově bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100008 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, mechově bílá | ks | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100009 | Rámeček jednásobný mechově bílý | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100010 | Rámeček dvonásobný mechově bílý | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100011 | Rámeček trojnásobný mechově bílý | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100012 | Rámeček čtyřnásobný mechově bílý | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100013 | Rámeček pětinásobný mechově bílý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7471 | SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 44, (ref. typ ABB Tango)
|  |  | 747100001 | Spínač jednopolový řazení 1, pod omítku, 3558A-06940B, bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100002 | Zásuvka jednonásobná pod omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, 5518A-2999B, bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100003 | Zásuvka jednonás. na omítku, 3P+N+PE, 400 V, 16 A, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100004 | Spínač automatický se snímačem pohybu, 1xrelé, IP20,ref. 3299A-A22100B, ABB | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100005 | Požární tlačítko pod sklem, 1xNO, 1xNC, ref. GW42201 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100006 | Časový spínačpro montáž do krabice pod ovladač, zpožděný odpad, ref. CS3-16, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroblocj
|  |  | 7471 | PODLAHOVÉ KRABICE ref. Stakohome
|  |  | 747100001 | Podlahová krabice 155x105x100mm, nerez, 2x zás. 230V, 16A, ref. HS1, Stakohome | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747100002 | Zásuvky 2P+PE do podlah. krabic, ref. Stakohome | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPÍNAČE A ZÁSUVKY celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7479 | OSTATNÍ DDODÁVKY
|  |  | 747900001 | Prostorový termostat 0-40oC, ref. ZPA 405611136013 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 747900002 | Náhradní zdroj UPS ref. Powerwat+1110TXS(16B09)+16B09, 10kVA/10kW, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,0kW/60min., Firstpower
|  |  | 747900003 | Drobný instalační a pomocný materiál pro kompletace | kopl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OSTATNÍ DODÁVKY celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 46015 | ZEMNÍ PRÁCE- 46M
|  |  | 460150001 | Hloubení rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 460150002 | Hloubení rýhy ručně š.40 cm, hl.100 cm, zemina tř.2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 460420003 | Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 25 cm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 460420004 | Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 50 cm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 460530005 | Zásyp kabelové rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 460530006 | Zásyp kabelové rýhy ručně š.50 cm, hl.100 cm, zemina tř.2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ZEMNÍ PRÁCE celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7481 | SVÍTIDLA - jsou součástí dodávky interiéru
|  |  | 7499 | OSTATNÍ
|  |  | 749900001 | Stavební přípomocné práce | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900002 | Protipožární ucpávka ref. silikonový tmel Hilti 300ml | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900003 | Kontrola | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900004 | Zhotovení revizní zprávy silnoprodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900005 | Zhotovení revizní zprávy hromosvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900006 | Revizní technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900007 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900008 | Zaškolení obsluhy | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 749900009 | Závěrečné srovnání, začištění, sejmutí zásuvek a vypínačů pro malby atd. | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OSTATNÍ celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Výpis materiálu a výrobků zahrnuje dodávku a montáž uvedené ve specifikaci včetně dopravy na stavbu, vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem, vyhlášek a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále skryté osazení do konstrukce stavby, provedení veškerých spojovacích prvků, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, které jsou však nezbytně nutné pro zhotovení plnou, bezporuchovou a dlouhodobou funkčnost a požadovanou vysoce nadstandardní kvalitu díla odpovídající památkovému charakteru objektu. Součástí díla je dodání potřebných atestů a cerifikací výrobků včetně předání technických listů a technologických postupů, předložení vzorků, vypracování výrobní dokumentace a provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolu, revizních zpráv a zaškolení obsluhy .Tyto práce jsou součástí dodávky a nebudou zvlášť hrazeny.
Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit na místě před
realizaci elektromontážních prací.
Dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a v případě potřeby doplnit chybějící položky. V případě neschody mezi výkazem a výkresovou dokumentací platí výkresová
dokumentace