## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Dolní Věstonice |  |  |  |  | stupeň dok.: DPS
Objekt : |  | Dům přírody - Pálava | D1.4.1 Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1 | 72117-3401 | Kanalizační potrubí PVC KG DN100 | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
2 | 72117-3402 | Kanalizační potrubí PVC KG DN125 | m | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
3 | PC721 01 | Kanalizační potrubí PVC KG DN150(výkop.podsyp, zásyp) | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
4 | PC721 02 | Vysazení odbočky na stávajícím kameninovém potrubí DN300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
5 | PC721 03 | Odpojení a zaslepení stávající kanalizační přípojky z kameninových trub DN150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
6 | PC721 04 | Odpojení a zaslepení stávající vodovodní přípojky z plastových trub DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
7 | 72217-4004 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 32 | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 72117-4041 | Kanalizační potrubí PP HT f 32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
9 | 72117-4042 | Kanalizační potrubí PP HT f 40 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
10 | 72117-4043 | Kanalizační potrubí PP HT f 50 | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
11 | 72117-4024 | Kanalizační potrubí PP HT f 75 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
12 | 72117-4025 | Kanalizační potrubí PP HT f 110 | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
13 | 72119-4104 | Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
14 | 72119-4105 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
15 | 72119-4109 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 88 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
17 | 72129-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
18 | 72127-3153 | Ventilační hlavice DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
19 | 72124-2116 | Lapač střešních splavenin z PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
20 | 72123-3111 | Střešní vtok HL80.3 DN70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
21 | PC721 05 | Příruba HL83 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
22 | PC721 06 | Terasový vtok HL92 DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
23 | PC721 07 | Zápachová uzávěrka HL136 DN40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | PC721 08 | Zápachová uzávěrka HL138 DN40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | PC721 09 | Vpust záchytného žlabu DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | PC721 10 | Kalové čerpadlo Ama Drainer 301SE s plovákem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | PC721 11 | Čerpací zařízení HOMA Drain POWER GRP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | PC721 12 | Kalové čerpadlo UNIQUA CESSPIT J10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | PC721 13 | Ponorná sonda do vrtu MAVE | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | PC721 14 | Šachta f400mm z korugovaných trub se spodním dílem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
z PP teleskopickým rámem a betonovým poklopem
31 | 99872-1202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12m | t | 0.33037 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PC722 01 | Potrubí z plastů PEf40/3,0mm (výkop.podsyp, zásyp) | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 72217-4002 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 20 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 72217-4003 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 25 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 72217-4004 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 32 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 72213-0233 | Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných | m | 83 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 72213-0234 | DN25 | m | 20 |  | 0 |  | 0
|  | DN32 | m | 3 |  | 0 |  | 0
38 | 72218-1211 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 6mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
39 | 72218-1221 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 10mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
40 | 72218-1251 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 25mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
41 | 72222-0151 | Nástěnky plastové (PPR) DN20xG1/2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
42 | 72222-0161 | Nástěnky plastové(PPR) DN20xG1/2(nástěnný komplet) | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
43 | 72222-0234 | Přechodka (PPR) DN40xG11/4 | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
44 | 72223-2043 | Vodovodní armatury 2závity, G 1/2 kulové kohouty | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 72223-2044 | Vodovodní armatury 2závity, G 3/4 kulové kohouty | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
46 | 72223-2045 | Vodovodní armatury 2závity, G 1 kulové kohouty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
47 | 72223-2046 | Vodovodní armatury 2závity, G 11/4 kulové kohouty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
48 | 72223-2046 | Vodovodní armatury 2závity, G 11/4 kulové kohouty s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
49 | 72223-1119 | Výtokový venvtil DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 72223-4266 | Vodní filtr armatury 2závity, G 11/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
51 | 72225-4115 | Hydrantové skříně s výzbrojí D25 | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
52 | PC 723 002 | Navrtávací pás HAWLE HAKU č.5250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
53 | PC 723 003 | Domovní šoupátko HAWLE č.2800 DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
54 | PC 723 004 | Zemní souprava HAWLE č.9500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
55 | PC 723 005 | Poklop č.1750 uliční šoupátkový HAWLE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
56 | 72229-0226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 112 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
57 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 112 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 99872-2102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.96101 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 45 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 46 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 2 | 12 | 1 | 47 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
59 | 72511-2173 | Zařízení záchodů závěsné na nosné stěny kombi s hlubokým splachováním(nosná stěna,klozet,tlačítko atd.) | sbr | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
60 | 72512-1521 | Pisoárové záchodky automatické s infrasenzorem | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
61 | 72521-1603 | Zařízení umyvadel keramických 600mm se sifonem | sbr | 3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
62 | PC 725 001 | Podlahový žlab š=700mm se zápach. Uzávěrkou DN40 | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
63 | 72521-1603 | Umyvadlo keramické invalidní 600mm se sifonem | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
64 | 72531-1121 | Nerezový dřez se sifonem | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
65 | 72533-1111 | Zařízení výlevky keramické s mřží | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
66 | 72581-3111 | Ventil rohový s přípoj. trubičkou a filtrem G 1/2 | sbr | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 53 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
67 | 72584-1311 | Baterie páková sprchová nástěnná | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
68 | 72582-2611 | Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti | sbr | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
69 | 72582-1312 | Baterie páková dřezová nástěnná s ramínkem 300mm | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
70 | 72582-1326 | Baterie páková dřezová stojánková s ramínkem 265mm | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
71 | 72584-1311 | Baterie páková sprchová nástěnná | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
72 | 72553-2112 | Elektrický tlakový zásobníkový ohřívač 50l (2,0kW) | sbr | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
73 | 99872-5102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.23952 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1
[9 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 3 | 7 | 13230356 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1
[9 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0