## Rozpočet-informativní příklad
Poznámky k vyplnění:
Účastník vyplní žlutě zabarvená pole.
Nezabarvená pole neměnit.
Účastník smí přidávat další řádky.
Účastník rozepíše položky opatření tak, aby na stavební úpravy bylo cca 10-15 položek a na technické systémy budov cca 5-10 položek
Níže jsou uvedeny položky, které zadavatel uvádí jako příklad, který by v tomto případě mohl být jako součást rozpočtu. Účastník je doplní, případně je dále může rozšiřovat, či upravit podle potřeby.
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
1.1. | Zateplení střešního pláště
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Provedení mezikrokevní a podkrokevní tepelné izolace 340-350 mm, s požadavkem dosažení hodnoty součinitele prostupu tepla U nejvýše 0,133 W/(m2.K) | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
2 | Kotvící systém tepelné izolace | ks |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
3 | Dodávka a osazení střešních oken, v minimálním požadovaném rozsahu 100 m2, s požadavkem hodnoty součinitele prostupu tepla Uw nejvýše 1,1 W/(m2.K) | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
4 | Doplnění tepelně izolačních límců na celou výšku boků všech střešních oken - montáž | m2 |  |  | 0
5 | Tepelná izolace pro izolační límce - materiál (specifikace) | m2 |  |  | 0
6 | Dodání a montáž parozábrany | m2 |  |  | 0
7 | Základní zednické a truhlářské zapravení izolace a parozábrany | soubor |  |  | 0
8 | Související stavební úpravy | soubor |  |  | 0
9 | Dodávka a montáž záklopu tepelné izolace | m2 |  |  | 0
10 | Povrchové úpravy záklopu tepelné izolace | m2 |  |  | 0
11 | Montáž, pronájem a demontáž lešení | kpl |  |  | 0
12 | Jeřábnické práce | kpl |  |  | 0
13 | Přesun a uložení odpadového materiálu | m3 / tuny |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
24 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
1.2. | Zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Úprava stávajícího souvrství stropu posledního podlaží k následnému položení tepelné izolace | m2 |  |  | 0
2 | Realizace dřevěného roštu, nesoucího pochozí vrstu OSB desek | m2 |  |  | 0
3 | Provední nové volně ložené tepelné izolace v předpokládané tl. 300 mm s požadavkem hodnoty součinitele prostupu tepla U nejvýše 0,170 W/(m2.K) | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
4 | Doplnění izolace přilehlé k atice a komínovým prostupům aj. do výšky cca 50 cm nad horní povrch izolace podlahy | m2 |  |  | 0
5 | Doplnění detailů pochozí vrstvy, schodů, protiskluzová úprava | soubor |  |  | 0
6 | Související stavební úpravy | soubor |  |  | 0
7 | Montáž, pronájem a demontáž lešení | kpl |  |  | 0
8 | Jeřábnické práce | kpl |  |  | 0
9 | Přesun a uložení odpadového materiálu | m3 / tuny |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
18 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
1.3. | Zateplení svislých obvodových konstrukcí
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Provední kontaktního zateplovacího systému ETICS, v předpokládané tl. 180 mm s požadavkem hodnoty prostupu tepla U nejvýše 0,202 až 0,211 W/(m2.K) | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
2 | Zateplovací systém ostění a nadpraží oken předpokládané tl. 1-3 cm | m2 |  |  | 0
3 | Zateplovací systém parapetů | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
4 | Doplňkové materiály Kont. Zatep. Syst. |  |  |  | 0
5 | Kotvící systém tepelné izolace |  |  |  | 0
6 | Úprava povrchu řped zateplením (omytí, zarovnání povrchů) | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
7 | Penetrace pod tepelně kontaktního zateplovacího systému ETICS | m2 |  |  | 0
8 | Zakrytí výplní otvorů | m2 |  |  | 0
9 | Omítka systému ETICS (vyztužená) | m2 |  |  | 0
10 | Provední nové tepelné izolace XPS soklové části obvodového zdiva | m2 |  |  | 0
11 | Povrchová úprava zateplované soklové části | m2 |  |  | 0
12 | Oprava dříve zateplovaných konstrukcí s ohledem na soudržnost a životnost souvrství | m2 |  |  | 0
13 | Povrchová úprava a oprava původních zateplených konstrukcí, barevné sladění | m2 |  |  | 0
14 | Související stavební úpravy | soubor |  |  | 0
15 | Montáž, pronájem a demontáž lešení | kpl |  |  | 0
16 | Jeřábnické práce | kpl |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19
20
21 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
22 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
1.4. | Protisluneční ochrana
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Dodávka a montáž předsazených venkovních žaluzií na jihovýchodně, jižně a jihozápadně orientované prosklenné plochy, předpoklad 462 m2 | m2 |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
2 | Související stavební úpravy | soubor |  |  | 0
3 | Základní a finální zednické zapravení schránek protisluneční ochrany | m2 |  |  | 0
4 | Zakrytí výplní otvorů | m2 |  |  | 0
5 | Montáž, pronájem a demontáž lešení | kpl |  |  | 0
6 | Jeřábnické práce | kpl |  |  | 0
7 | Kotvící systém protisluneční ochrany | soubor |  |  | 0
8 | Napojení na elektroinstalaci, zapojení ovládacích prvků protisluneční ochrany | soubor |  |  | 0 |  | Blíže specifikujte
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19
20
21 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
22 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
2.1. | Modernizace zdroje tepla
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Demontáž původního technologického zařízení | soubor |  |  | 0
2 | Instalace a přepojení provizorního zdroje | soubor |  |  | 0
3 | Doprava, lešení, manipulace s novým technickýcm vybavením | soubor |  |  | 0
4 | Montáž kotlů, včetně nezbytných aparatur kotlového okruhu - dodávka, materiál, práce | soubor |  |  | 0 |  | Položku je vhodné rozdělit zvlášť na montáž a na dodávku jednotlivých aparatur
5 | Montáž rozdělovače/ sběrače, včetně regulačních, řídících, filtračních armatur a nezbytných aparatur - dodávka, materiál, práce | soubor |  |  | 0 |  | Položku je vhodné rozdělit zvlášť na montáž a na dodávku jednotlivých aparatur
6 | Montáž ohřevů TV, včetně akumulační nádrže, čerpadel, regulačních, řídících, filtračních armatur a nezbytných aparatur - dodávka, materiál, práce | soubor |  |  | 0 |  | Položku je vhodné rozdělit zvlášť na montáž a na dodávku jednotlivých aparatur
7 | Montáž úpravny vody, neutralizačního boxu, doplňovacího, expanzního zařízení aj. | soubor |  |  | 0 |  | Položku je vhodné rozdělit zvlášť na montáž a na dodávku jednotlivých aparatur
8 | Úprava spalinových cest | soubor |  |  | 0 |  | Položku je vhodné rozdělit zvlášť na montáž a na dodávku jednotlivých aparatur
9 | Potrubní rozvody kotelny včetně izolace | m |  |  | 0
10 | Napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn) | soubor |  |  | 0
11 | Související stavební úpravy a práce | soubor |  |  | 0
12 | Elektroinstalace - provedení | soubor |  |  | 0
13 | Zajištění MaR, napojení na dispečink, opatření řídicími nebo jinými čidly | soubor |  |  | 0
14 | Přesun a uložení odpadového materiálu | m3 / tuny |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
21 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
2.2. | Modernizace systému MaR, instalace systému IRC
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Modernizace souboru MaR, dispečink en. managementu | soubor |  |  | 0
2 | Montáž prvků IRC | ks |  |  | 0
3 | Prvky IRC - název, popis, parametry | ks |  |  | 0
4 | Elektroinstalace - provedení | soubor |  |  | 0
5 | Čištění topného systému, hydraulické vyregulování | soubor |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
18 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
2.3. | Modernizace osvětlení
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 | Demontáž stávajících svítidel vč. likvidace | ks |  |  | 0
2 | Montáž nových svítidel | ks |  |  | 0
3 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
4 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
5 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
6 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
7 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
8 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
9 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
10 | Svítidlo - název/typ, (světelný tok), W | ks |  |  | 0
11 | Související stavební úpravy a práce | soubor |  |  | 0
12 | Elektroinstalace - provedení | soubor |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
18 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
3 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 1
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
15 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
4 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 2
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
15 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
5 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 3
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
15 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0
Číslo opatření | Název opatření | Stručný popis opatření
6 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 4
Číslo položky | Stručný popis položky | MJ | Množství [MJ] | Jednotková cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč s DPH]
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0
15 | Inženýrská činnost a řízení výstavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez PD a inženýrské činnosti | 0 | 0

## Úsporná opatření jednotlivě
Úsporná opatření - uvedte každé opatření na samostatném řádku
Číslo opatření | Stručný popis opatření | Životnost opatření | Roční úspora | [8 empty] | Úspora nákladů celkem za celé období*** | Náklady opatření (za celé období) |  |  |  | Kvalita a komplexnost návrhu řešení
|  |  | energie celkem | v tom: | [5 empty] | nákladů celkem (na energii a vodu) | ostatních provozních nákladů |  | Investiční |  |  | Provozní náklady | Úplnost a jednoznačnost popisu opatření | Správnost výpočtu výše úspory nákladů | Přiměřenost nákladů | Váha získaných bodů dle výše úspory
|  |  |  | Elektřiny | ZP |  |  | Tepla | Vody |  |  |  | Náklady na opatření | Náklady na projektovou dokumentaci | Náklady na inženýrskou činnost a řízení výstavby
|  | let | GJ | MWh | m3 | MWh** | GJ** | GJ | m3 | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | 20% | 70% | 10%
1.1. | Zateplení střešního pláště | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Zateplení svislých obvodových konstrukcí | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Protisluneční ochrana | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Modernizace zdroje tepla | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Modernizace systému MaR, instalace systému IRC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Modernizace osvětlení | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Další úsporná opatření navržená účastníkem 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
**) ve spalném teple | [12 empty] | 0
***) bez OPN | [9 empty] | Ceny uvádějte prosím bez DPH
OPN | = ostatní provozní náklady
Uchazeč vyplní pouze žlutě podsvícená pole !
V případě více opatření vložte další řádky
Za celé období znamená součet za roky 2022 až 2026
Počet let | 8
Note on D2: uveďte předpokládanou životnost opatření v letech
Note on G4: Úspora na místním zdroji tepla.
Note on J4: Vyplňte pouze v případě úspor tepla dodávaného ze soustav centrálního vytápění. Netýká se úspor tepla v důsledku úspory zemního plynu v místním zdroji v objektu
Note on L3: K výpočtu použity referenční ceny. Pokud použijete jiné ceny, je nutné je zdůvodnit a projednat se zadavatelem,jinak nemohou být akceptovány
Note on M3: roční úsporu OPN rozklíčovat zvláštním výpočtem, ze kterého bude patrná dosažená výše úspory vlivem jednotlivých opatření a její konstrukce
Note on M19: výše úspory v Kč bez DPH celkem
Note on N2: bez DPH bez OPN
Note on N19: výše úspory v Kč bez DPH celkem
Note on O2: za celé období bez DPH
Note on O20: cena za realizaci úsporných opatření celkem bez DPH včetně ceny za energetický management celkem bez DPH
Note on S2: Uchazeč tyto dva sloupce nevyplňuje, slouží pro zadavatele při hodnocení nabídek.

## Úspory celkem
Roky poskytnuté záruky | 8
Údaje jsou uváděny v tis. Kč | řádek | referenční rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
A - Výchozí referenční spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Teplo [GJ] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 2 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478
Zemní plyn [MWh] | 3 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421
Vodné [m3] | 4 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Stočné [m3] | 5 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Teplo [Kč] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [Kč] | 7 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506
Zemní plyn [Kč] | 8 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641
Vodné [Kč] | 9 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667
Stočné [Kč] | 10 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333
Ostatní provozní náklady [Kč] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A = 6+7+8+9+10+11 | A | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
B - Zaručená úspora energie v technických jednotkách a zaručená úspora nákladů v tis. Kč po dobu trvání kontraktu. | [12 empty] | Médium | Referenční cena v Kč bez DPH | Referenční cena v Kč s DPH
Teplo [GJ] | 12 | uchazeč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teplo [Kč/GJ] | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 13 | zkontroluje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Elektrická energie [Kč/MWh] | 4502.7707 | 5448.3526
Zemní plyn [MWh] | 14 | hodnoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Zemní plyn [Kč/MWh] | 1866.3658 | 2258.3026
Vodné [m3] | 15 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Vodné [Kč/m3] | 39.8171 | 45.7897
Stočné [m3] | 16 | změní je | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Stočné [Kč/m3] | 43.4381 | 49.9538
Teplo [Kč] | 17 | pouze v případě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [Kč] | 18 | rozdílných úspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní plyn [Kč] | 19 | mezi jednotlivými | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodné [Kč] | 20 | roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stočné [Kč] | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní provozní náklady [Kč] | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B = 17+18+19+20+21+22 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Zaručená spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie a ostatní náklady v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Teplo [GJ] | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 24 |  | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478
Zemní plyn [MWh] | 25 |  | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421
Vodné [m3] | 26 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Stočné [m3] | 27 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Teplo [Kč] | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [Kč] | 29 |  | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506
Zemní plyn [Kč] | 30 |  | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641
Vodné [Kč] | 31 |  | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667
Stočné [Kč] | 32 |  | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333
Ostatní provozní náklady [Kč] | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C = A - B = 27+28+29+30+31+32+33 | C |  | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
Uchazeč zkontroluje žlutě podsvícená pole a změní je pouze v případě rozdílných úspor mezi jednotlivými roky | bar: 2023
Poznámky:
Úspora se vyplňuje jako kladné hodnoty, zvýšení spotřeby pak jsou záporné údaje se znaménkem "-" !
Ceny bez DPH

## Referenční spotřeby a GÚ
Roky poskytnuté záruky | 8
Údaje jsou uváděny v tis. Kč | řádek | referenční rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
A - Výchozí referenční spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Teplo [GJ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 2 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478
Zemní plyn [MWh] | 3 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421
Vodné [m3] | 4 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Stočné [m3] | 5 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Teplo [Kč] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Médium | Referenční cena v Kč bez DPH | Referenční cena v Kč s DPH
Elektrická energie [Kč] | 7 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | Teplo [Kč/GJ] | 0 | 0
Zemní plyn [Kč] | 8 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | Elektrická energie [Kč/MWh] | 4502.7707 | 5448.3526
Vodné [Kč] | 9 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | Zemní plyn [Kč/MWh] | 1866.3658 | 2258.3026
Stočné [Kč] | 10 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | Vodné [Kč/m3] | 39.8171 | 45.7897
Ostatní provozní náklady [Kč] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stočné [Kč/m3] | 43.4381 | 49.9538
A = 6+7+8+9+10+11 | A | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
B - Zaručená úspora energie v technických jednotkách a zaručená úspora nákladů v tis. Kč po dobu trvání kontraktu.
Teplo [GJ] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní plyn [MWh] | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodné [m3] | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stočné [m3] | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplo [Kč] | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [Kč] | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní plyn [Kč] | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodné [Kč] | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stočné [Kč] | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní provozní náklady [Kč] | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B = 17+18+19+20+21+22 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Zaručená spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie a ostatní náklady v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Teplo [GJ] | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 24 |  | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478
Zemní plyn [MWh] | 25 |  | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421
Vodné [m3] | 26 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Stočné [m3] | 27 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333
Teplo [Kč] | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Médium | Průměrná cena v Kč bez DPH | Průměrná cena v Kč s DPH
Elektrická energie [Kč] | 29 |  | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | Teplo [Kč/GJ] | 0 | 0
Zemní plyn [Kč] | 30 |  | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | Elektrická energie [Kč/MWh] | 4502.7707 | 5448.3526
Vodné [Kč] | 31 |  | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | Zemní plyn [Kč/MWh] | 1866.3658 | 2258.3026
Stočné [Kč] | 32 |  | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | Vodné [Kč/m3] | 39.8171 | 45.7897
Ostatní provozní náklady [Kč] | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stočné [Kč/m3] | 43.4381 | 49.9538
C = A - B = 28+29+30+31+32+33 | C |  | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
Informativní součtová tabulka - uchazeč do ní nezasahuje !
Poznámky:
Garantovaná úspora se vyplňuje jako kladné hodnoty, zvýšení spotřeby pak jsou záporné údaje se znaménkem "-" !

## Výpočet nákladů a úspor
Roky poskytnuté záruky | 8
Údaje jsou uváděny v tis. Kč | řádek | referenční rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | Kontrolní sloupce |  |  | Referenční spotřeba energie za celé období
A - Výchozí referenční spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie v tis. Kč po dobu trvání kontraktu | [13 empty] | Součet za dobu trvání projektu |  |  | GJ | MWh
Teplo [GJ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Teplo [GJ] |  | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 2 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 |  | 2934.78 | Elektrická energie [MWh] |  | 10565.208 | 2934.78
Zemní plyn [MWh] | 3 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 |  | 12067.4206 | Zemní plyn [MWh] |  | 43442.714 | 12067.4206
Vodné [m3] | 4 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 |  | 63413.3333 | Vodné [m3] |  | 54007.922 | 15002.2006
Stočné [m3] | 5 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 |  | 63413.3333 | Stočné [m3]
Teplo [Kč] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Teplo [Kč]
Elektrická energie [Kč] | 7 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 |  | 13214641.5057 | Elektrická energie [Kč]
Zemní plyn [Kč] | 8 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 |  | 22522220.6407 | Zemní plyn [Kč]
Vodné [Kč] | 9 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 |  | 2524935.6667 | Vodné [Kč]
Stočné [Kč] | 10 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 |  | 2754553.3333 | Stočné [Kč]
Ostatní provozní náklady [Kč] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ostatní provozní náklady [Kč]
A = 6+7+8+9+10+11 | A | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 |  | 41016351.1465 |  |  | Zaručená spotřeba energe za celé období
B - Zaručená spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie a ostatní náklady v tis. Kč po dobu trvání kontraktu | [14 empty] | ROZDÍL: |  | GJ | MWh
Teplo [GJ] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | GJ | 0 | 0
Elektrická energie [MWh] | 13 |  | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 | 293.478 |  | 2934.78 | 0 | MWh | 10565.208 | 2934.78
Zemní plyn [MWh] | 14 |  | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 | 1206.7421 |  | 12067.4206 | 0 | MWh | 43442.714 | 12067.4206
Vodné [m3] | 15 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 |  | 63413.3333 | 0 | m3 | 54007.922 | 15002.2006
Stočné [m3] | 16 |  | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 | 6341.3333 |  | 63413.3333 | 0 | m3
Teplo [Kč] | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Kč
Elektrická energie [Kč] | 18 |  | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 | 1321464.1506 |  | 13214641.5057 | 0 | Kč | Rozdíl - úspora energie za celé období
Zemní plyn [Kč] | 19 |  | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 | 2252222.0641 |  | 22522220.6407 | 0 | Kč | GJ | MWh
Vodné [Kč] | 20 |  | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 | 252493.5667 |  | 2524935.6667 | 0 | Kč | 0 | 0
Stočné [Kč] | 21 |  | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 | 275455.3333 |  | 2754553.3333 | 0 | Kč | 0 | 0
Ostatní provozní náklady [Kč] | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Kč | 0 | 0
B = 17+18+19+20+21+22 | B |  | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 |  | 41016351.1465 | 0 | Kč | 0 | 0
C – Neprovozní náklady na opatření hrazené klientem v jednotlivých letech kontraktu (splátky) | [13 empty] | Celkové náklady opatření:
splátky energeticky úsp. opatření*) | 23 | vyplnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
splátky ostatních opatření **) | 24 | bez vzorců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CELKEM splátky opatření =19+20 | C | a odkazů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D – Ostatní náklady na dosažení úspor: finanční, služby atd.
finanční | 25 | vyplnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ostatní služby (energ.management) | 26 | bez vzorců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
jiné (záporné=předpokládaná dotace) | 27 | a odkazů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D = 25+26+27 | D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E = Roční náklady celkem | [13 empty] | Nediskontované celkové náklady:
E = B + C + D | E |  | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 |  | 41016351.1465
roční diskont | 0% | bar: 2023 to 2032
Diskontované celkové náklady:
F = E / roční diskont | F |  | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 |  | 41016351.1465
PN (průměrné roční náklady) = SF / počet roků kontraktu, po které je poskytnuta záruka
| PN |  | 2023: 5127043.8933
| G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PÚ (průměrné roční úspory) = SG / počet roků kontraktu, po které je poskytnuta záruka
| PÚ |  | 2023: 0
Dosažené úspory energie [GJ] |  |  | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
Dosažená úspora energie [%] | bar: 2023 to 2026
Průměrná dosažená úspora energie za dobu trvání garance projektu [%]
0
Procentní podíl dotace | %
Dotační limit |  |  | 2025: stav čerpání limitu: | 0
Vysvětlivky:
*) jedná se o způsobilé výdaje pro poskytnutí dotace dle Prioritní osy 5.1 OPŽP. O správném zařazení nákladů na opatření do způsobilých výdajů rozhoduje zadavatel
**) jedná se o nezpůsobilé výdaje pro poskytnutí dotace dle Prioritní osy 5.1 OPŽP. Rozdělení na zpúsobilé a nezpůsobilé náklady nemá vliv na hodnocení nabídkové ceny
Procentní podíl dotace (ř.49) i limit (ř.50) mohou být uřesněny v průběhu jednacího řízení. Nemá vliv na hodnocení ceny, hodnocená nabídková cena nezahrnuje vliv dotace
Uchazeč vyplní pouze žlutě podsvícená pole !

## Nabídková cena
| CELKEM | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 2032
NPVRN | 32813080.9172 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
NPVGÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPVPN | 32813080.9172 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146 | 4101635.1146
NC - dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NC-dot. vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskont:
Význam označení řádků:
NPVRN | čistá současná hodnota referenčních provozních nákladů
NPVGÚ | čistá současná hodnota rozdílu mezi garantovanou úsporou a ročními platbami klienta po odečtení dotace (rozdíl nesmí být v žádném roce záporný!)
NPVPN | čistá současná hodnota provozních nákladů po odečtení garantované úspory
NC-dotace | nabídková cena snížená o předpokládanou dotaci (čistá současná hodnota)
NC | nabídková cena (čistá současná hodnota)
NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Komentář k tab UO jednotlive
Pořadí opatření | Stručný popis opatření | Životnost opatření | Roční úspora | [8 empty] | Úspora nákladů celkem za celé období | Náklady opatření (za celé období)
|  |  | Energie celkem | v tom: |  |  |  |  | Vody | Nákladů celkem (na energii a vodu) | Ostatních provozních nákladů |  | Investiční |  |  | Provozní
|  |  |  | Elektřiny | Tepla | ZP | [6 empty] | Náklady na opatření | Náklady na projektovou dokumentaci | Náklady na inženýrskou činnost a řízení výstavby
|  |  | GJ | MWh | GJ | m3 | MWh** | GJ** | m3 | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč
1 |  |  | 3960 | 100 | 12 | 1 | 1000 |  | 1000 | 1204.4 | 100 | 13044 | 1000 | 200 | 100 | 100
2 |  |  | 3960 | 100 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1204.4 | 0 | 12044 |  |  |  | 1000
energetický management (EMS)
| SOUČET | 0 | 7920 | 200 | 12 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 2408.8 | 100 | 25088 | 1000 | 200 | 100 | 1100
2400
**) ve spalném teple
Uchazeč vyplní pro všechna opatření plánovaná k realizaci v rámci projektu. Součet dosažených úspor musí korespondovat s úsporami uvedeným na listu "Výpočet nákladů a úspor"
Note on D2: uveďte předpokládanou životnost opatření v letech; pokud jde o opakovanou investici (např. zdroj světla nakupovaný 2x během smlouvy) uveďte celkovou životnost opatření odpovídající nákladům, ne jen jednoho zdroje
Note on L3: bez DPH
Note on L6: K výpočtu použity referenční ceny. Pokud použijete jiné ceny, je nutné je zdůvodnit a projednat se zadavatelem,jinak nemohou být akceptovány
Note on M6: roční úsporu OPN rozklíčovat zvláštním výpočtem, ze kterého bude patrná dosažená výše úspory vlivem jednotlivých opatření a její konstrukce
Note on N2: bez DPH
Note on N13: výše úspory v Kč bez DPH celkem
Note on O2: za celé období bez DPH
Note on O14: cena za realizaci úsporných opatření celkem bez DPH BEZ ceny za energetický management celkem bez DPH