Technické parametry garážových vrat

Místo realizace: SÚS Jmk, oblast JIH, cestmistrovství Břeclav, Lidická 132A, 690 03 Břeclav

4 ks sekčních průmyslových garážových vrat do stavebního otvoru rozměrech šířka 3 989 mm výška 3 753 mm, s integrovanými dveřmi s nízkým prahem šířka 900 mm, výška 2 100 mm umístněné vpravo otevírání ven, samozavírač s možností aretace.

Povrchová úprava – barva bílá

Design – průmyslová lamela

Výplň sekcí – tvrzená pěna o síle  min. 40 mm

Konstrukce rámu a kování – galvanizovaná ocel

Pojistky proti pádu vrat při přetržení závěsných ocelových lanek

Výška sekcí 500 – 610 mm

Ovládání vnitřní, nouzové ovládání (řetězem) v případě výpadku el. proudu

Elektrický pohon s řízením, 400 V

Kování STD

Bezpečnostní lišta

Bezpečnostní světelné fotobuňky

Kování klika – klika, zámek FAB

Zárubně ALU

Dveřní práh max. 25 mm

Místo realizace: SÚS Jmk, oblast Západ, cestmistrovství  Lechovice, Lechovice č.p. 180, 671 63

4 ks sekčních průmyslových garážových vrat do stavebního otvoru o rozměrech šířka 4230 mm výška 4000 mm, 2 ks s integrovanými dveřmi s nízkým prahem šířka 900mm, výška 2100 mm umístněné vpravo otevírání ven, samozavírač s možností aretace.

Povrchová úprava – barva bílá

Design – průmyslová lamela

Prosvětlovací pás (lamela) s dvojsklem

Výplň sekcí – tvrzená pěna o síle  min. 40 mm

Konstrukce rámu a kování – galvanizovaná ocel

Pojistky proti pádu vrat při přetržení závěsných ocelových lanek

Výška sekcí 500 – 610 mm

Ovládání vnitřní, nouzové ovládání (řetězem) v případě výpadku el. proudu

Elektrický pohon s řízením, 400 V

Kování STD

Bezpečnostní lišta

Bezpečnostní světelné fotobuňky

Kování klika – klika, zámek FAB

Panty zvenku vpravo

Zárubně ALU

Dveřní práh max. 25 mm

Dálkové ovladače 4ks